|  | Приложение 2.4. к ППКРС по профессии |
| --- | --- |
|  | 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

2018

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации по профессии среднего профессионального образования 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (пр. № 709 от 02.08.2013г.), входящей в состав укрупнённой группы профессии по направлению 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум»

Разработчик:

Непомнящих Н.В., преподаватель первой квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 9 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 10 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03. Основы электротехники

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины являете частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработанной в соответствии с ФГОС, утверждённого Министерством образования и науки РФ (пр. №709 от 02.08.13 г.) по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, входящих в состав укрупнённой группы по направлению 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- рассчитывать параметры электрических схем;

- собирать электрические схемы;

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ.

знать:

- электротехническую терминологию;

- основные законы электротехники;

- типы электрических схем;

- правила графического изображения элементов
электрических схем;

- методы расчета электрических цепей;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных     приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;

- схемы электроснабжения;

- основные правила эксплуатации электрооборудования;

- способы экономии электроэнергии;

- основные электротехнические материалы;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 44 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа;

внеаудиторной самостоятельной работы студента 12 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 44 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| лабораторный практикум (ЛПЗ) | 16 |
| Внеаудиторная самостоятельная работа студентов | 12 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (1 семестр) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Основы электротехники

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студентов |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи |  |  |  |  | 10 |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 |  | Постоянный ток. Характеристики электрической цепи: ЭДС, напряжение, сила тока, сопротивление, проводимость, работа, мощность. Основные законы электротехники: Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца. Типы электрических схем. Правила графического изображения элементов электрических схем. Методы расчета электрических цепей. | 4 | 2 2 2 2 2 1 |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: Решение задач |  |  | 3 | 2 |
| Тема 1.2. Электромагнетизм и электрические цепи переменного тока |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 |  | Магнитное поле: понятие, сила Ампера Основные электротехнические материалы Электромагнитная индукция: опыт Фарадея, использование явления в электротехнике Переменный ток: активные и реактивные элементы: понятие, векторные диаграммы Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности Трехфазные электрические цепи: понятие, получение, соединение генератора и потребителей, мощность | 6 | 1 2 2 2 2 1 |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: Расчёт электрических цепей переменного тока |  |  | 7 | 2 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 2. Электротехнические устройства |  |  |  |  | 12 |  |
| Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 |  | Характеристика электроизмерительных приборов: название, назначение, включение в цепь, верхний предел, цена деления, класс точности, система и принцип её действия. Правила сращивания, спайки и изоляции проводов. Сращивание, спайка, изоляция проводов и контроль качества выполнения | 4 | 2 2 2 |
| Тема 2.2. Производство, распределение и потребление электро энергии |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 |  | Трансформаторы: назначение, устройство, принцип действия, характеристики. Назначение, устройство и принцип работы генераторов и двигателей. Производство, передача и использование электрической энергии. Принцип действия, устройство и характеристики аппаратуры управления и защиты. Основные элементы электрических сетей. Техника электробезопасности Способы экономии электроэнергии в агропромышленном комплексе*. | 6 | 2 |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: Исследование: «Виды трансформаторов и их применение». Представление в форме систематизирующей таблицы. |  |  | 7 | 2 |
|  |  | Итоговое тестирование |  |  | 2 | 2 |
| Раздел 3. Лабораторно-практические занятия |  |  |  |  | 12 |  |
| Темы лабораторных работ | 1 2 3 4 5 6 |  | Электрическая цепь переменного тока с активным и индуктивным сопротивлениями Цепь переменного тока с параллельным соединением конденсатора и катушки Трёхфазная цепь. Соединение звездой Испытание однофазного трансформатора Определение параметров электрической цепи постоянного тока методом амперметра-вольтметра Определение потери напряжения в линии электропередач |  | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 |
| Всего: |  |  |  |  | 44 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. условия реализации программы дисциплины ОП.04. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКи

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинета электротехники

- комплект электроснабжения

- учебники и учебные пособия

- сборники задач и упражнений

- таблицы

- электронные стенды

- демонстрационное оборудование

- видеотека

- библиотека

Лаборатории электротехники

- комплект электроснабжения

- типовой комплект оборудования «Основы электротехники и электроники» настольное исполнение со сменными платами

- инструкции к проведению лабораторных работ

- средства обеспечения безопасности

Технические средства обучения:

Интерактивная доска

- Мультимедийный проектор

- Компьютер

- Телевизор

- Видеомагнитофон

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Бутырин П.А. Электротехника:учебник для нач. проф. образования /П.А. Бутырин,   О.В. Толчеев, Ф.Н.Шакирзянов; под редакцией П.А. Бутырина.-7-е изд.,испр.- М.: ИЦ "Академия", 2011.

- Новиков П.Н. Задачник по электротехнике: практикум для нач. проф. образования/ П.Н. Новиков, О.В. Толчеев.-3-е –изд., перераб. и доп.- М.: ИЦ «Академия», 2012

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| умения: чтение принципиальных, электрических и монтажных схем; расчёт параметров электрических схем; сборка электрических схем; использование электроизмерительных приборов и приспособлений; проведение сращивания, спайки и изоляции проводов и контроль качества выполняемых работ; знания: электротехнической терминологии; основных законов электротехники; типов электрических схем; правил графического изображения элементов электрических схем; методов расчета электрических цепей; основных элементов электрических сетей; принципов действия, устройства, основных характеристик электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; схем электроснабжения; основных правил эксплуатации электрооборудования; способов экономии электроэнергии; основных электротехнических материалов; правил сращивания, спайки и изоляции проводов | Защита выполнения лабораторной работы Тест Защита выполнения лабораторной работы Защита выполнения лабораторной работы Защита выполнения практической работы Тест, устный опрос Тест, устный опрос ##### Тест, устный опрос Тест, устный опрос Тест, устный опрос Тест, устный опрос Тест, устный опрос Тест, устный опрос Тест, устный опрос Тест, устный опрос Тест, устный опрос Защита выполнения практической работы |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | понимает значение знаний по предмету для формирования профессиональных компетенций | Контроль знаний в области использования законов электротехники на практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | корректно воспроизводит технологию по инструкции | Наблюдение и оценка деятельности при решении задач, выполнении лабораторных исследований |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | оценивает продукт своей деятельности по характеристикам | Наблюдение и оценка деятельности при решении задач, проблемных ситуаций; выполнении лабораторных исследований |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | выделяет из содержащего избыточную информацию источника информацию, необходимую для решения задачи | Наблюдение и оценка самостоятельной работы |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | использует поисковые системы ПК для получения информации; осуществляет обработку информации на ПК | Наблюдение и оценка самостоятельной работы |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | участвует в групповом обсуждении, высказываясь в соответствии с заданной процедурой и по заданному вопросу; при групповом обсуждении: аргументированно отвергает или принимает идеи | Наблюдение и оценка на теоретических и лабораторных занятиях. Оценка командного взаимодействия и ролей участников |
| ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | соблюдает требования охраны труда; соблюдает требования экологической безопасности | Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях. |

Критерии оценки знаний обучающихся:

- «Отлично» - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

- «Хорошо» - если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

- «Удовлетворительно» - если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

- «Неудовлетворительно» - если обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания.

Критерии оценивания:

Оценка «5» - 91-100 % выполненной работы,

оценка «4» - 81-90 % выполненной работы,

оценка «3» - 71-80 % выполненной работы,

оценка «2» - 70 % и менее выполненной работы.