|  | Приложение 3.1. к ППКРС по профессии |
| --- | --- |
|  | 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

производственных силовых и осветительных электроустановок

ЦНАО, ТО

2015

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного  образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации по профессии среднего профессионального образования 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (пр. № 892 от 02.08.2013г.), входящей в состав укрупнённой группы профессии по направлению 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум»

Разработчик: Приказчиков С.Л., мастер производственного обучения

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 16 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

производственных силовых и осветительных электроустановок

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, разработанной в соответствии с ФГОС утверждённого Министерством образования и науки по профессии среднего профессионального образования 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (пр. № 892 от 02.08.2013г.), входящей в состав укрупнённой группы профессии по направлению 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

4.3.1. Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.  ПК  1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

2. ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных,  силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

3.  ПК 1.3.   Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

Программа профессионального модуля может быть использована в программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

уметь:

- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля;

- выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей;

- выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов;

- выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки;

- выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов;

- выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт;

- выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников;

- монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры;

- выполнять проверку цепей вторичной коммутации;

- выполнять монтаж электрофильтров;

- диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

знать:

- назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве;

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства;

- общие сведения о световой и лучистой энергии;

- характеристики осветительных приборов и аппаратуры;

- нормы освещенности;

- способы прокладки проводов и кабелей;

- приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

- элементы и системы автоматики и телемеханики;

- виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;

- меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях;

- правила безопасности при ремонтных работах;

- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;

- правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации;

- правила применения защитных средств.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего 372 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов;

учебной практики- 72 часа и производственной практики – 180 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| ПК 1.2. | Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| ПК 1.3. | Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |
| ОК 8. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1-1.3 | ПМ 01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок | 372 | 80 | 48 | 40 | 72 | 180 |
|  | Всего: | 372 | 80 | 48 | 40 | 72 | 180 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  производственных силовых и осветительных электроустановок»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |
| МДК 01.1. Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок |  |  |  | 80 |  |
| Тема 1.1 Назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве | Содержание |  |  | 5 |  |
|  | 1. |  | Современное светотехническое оборудование. | 2 | 1 |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Энергосберегающие установки в сельском хозяйстве южной зоны Тюменской области. |  | 3 |
| Тема 1.2. Принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства | Содержание |  |  | 5 |  |
|  | 1. |  | Внедрение энергоэффективного электропривода для ресурсосбережения при обработке сельскохозяйственной продукции. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Пуско-наладочные работы схем управления электроприводом. |  | 3 |
| Тема 1.3. Общие сведения о световой и лучистой энергии | Содержание |  |  | 5 |  |
|  | 1. |  | Общие сведения о световой и лучистой энергии. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 2. |  | Расчет осветительных электроустановок по методу удельной мощности. |  | 3 |
| Тема 1.4. Нормы освещенности | Содержание |  |  | 5 |  |
|  | 1. |  | Современные системы управления освещением в агропромышленном комплексе на примере сельскохозяйственных предприятий юга Тюменской области. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Расчет освещенности сельскохозяйственных помещений. |  | 3 |
| Тема 1.5. Характеристики осветительных приборов и аппаратуры | Содержание |  |  | 5 |  |
|  | 1. |  | Применение современного светодиодного освещения в агропромышленном производстве. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 1. | Схемы включения энергосберегающих источников света с внедрением современной пуско-регулирующей аппаратуры. |  |  | 3 |
| Тема 1.6. Способы прокладки проводов и кабелей | Содержание |  |  | 5 |  |
|  | 1. |  | Классификация современных проводов и кабелей. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Технология быстрого монтажа электропроводки с помощью ответвителей. |  | 3 |
| Тема 1.7. Приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования | Содержание |  |  | 5 |  |
|  | 1. |  | Электромонтажные приспособления. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Приемы работы приспособлениями и оборудованием, применяемым при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования. |  | 3 |
| Тема 1.8. Эксплуатация, наладка, ремонт и повышение надежности электрооборудования | Содержание |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  | Эксплуатация, наладка, ремонт и повышение надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  | Приемы ремонта осветительных и электротехнологических установок в сельском хозяйстве. |  | 3 |
|  | 2 |  | Приемы ремонта коммутационной и защитной аппаратуры. |  |  |
| Тема 1.9. Средства автоматизации сельскохозяйственного производства | Содержание |  |  | 5 |  |
|  | 1. |  | Схемы управления системы современных автоматических устройств. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Технология монтажа центра управления системой автоматикой. |  | 3 |
| Тема 1.10. Виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения | Содержание |  |  | 5 |  |
|  | 1. |  | Виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Приемы предупреждения и устранения дефектов сельскохозяйственных производственных силовых, осветительных электроустановок. |  | 3 |
| Тема 1.11. Меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | Содержание |  |  | 5 |  |
|  | 2. |  | Прогнозирование деффектов электрооборудования. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 1.11. |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Приемы работы с мегомметром. |  | 3 |
| Тема 1.12. Порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, и пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях | Содержание |  |  | 5 |  |
|  | 1 |  | Подготовка электрооборудования к работе с учетом сезонно-климатических факторов региона. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 2. |  | Приемы подготовки силовых и осветительных электропроводок, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях. |  | 3 |
| Тема 1.13. Правила безопасности при ремонтных работах порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам | Содержание |  |  | 5 |  |
|  | 1. |  | Правила безопасности при ремонтных работах; порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Приемы организационных мероприятий, обеспечивающие безопасность работ. |  | 3 |
| Тема 1.14. Правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации | Содержание |  |  | 5 |  |
|  | 1. |  | Порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Приемы выводов в ремонт электрооборудования ВЛ и ТП. |  | 3 |
| Тема 1.15.Правила применения защитных средств | Содержание |  |  | 7 |  |
|  | 1. |  | Классификация защитных средств до 1000 В. | 2 | 2 |
|  | 2. |  | Контрольная работа. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 2. |  | Способы защиты от электромагнитных излучений; защита от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. |  | 3 |
| Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Виды защитных средств до 1000 В. Решить задачу по теме: Выбор защитной аппаратуры электроустановок. Составить технологическую карту : Ремонт скрытой электропроводки. Составить технологическую карту: Ремонт открытой электропроводки. Составить технологическую карту:«Прокладка магистральных сетей в коробах». Составить технологическую карту: Прокладка магистральных сетей на лотках. Выполнить расчет освещения точечным методом. Подготовить сообщение: Устройство принцип работы светодиодной лампы. Решить задачу: Расчет освещения по методу светового потока. Подготовить доклад «Эффективность энергосберегающих источников света». Составить технологическую карту : Ремонт электрического привода. Составить технологическую карту: «Монтаж осветительной электроустановки при открытой проводке». |  |  |  | 40 |  |
| Учебная практика Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок. Монтаж, ремонт, ТО осветительных электропроводок. Монтаж, ТО и ремонт силовых электропроводок. Установка и зарядка светильников. Монтаж, ТО ячеек распределительных устройств с установкой аппаратуры. Монтаж, ТО цепей вторичной коммутации. Монтаж, ТО систем заземления. Монтаж, ТО разъединителей, рубильников. Монтаж, ТО и ремонт автоматической коммутационной аппаратуры. Предремонтные испытания электропроводок. Монтаж электропривода в животноводстве. Ремонт ТО электропривода. Диагностика ТО неисправности силовых производственных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. Диагностика ТО неисправности осветительных производственных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. Монтаж, ремонт ТО электрофильтров. |  |  |  | 72 |  |
| Производственная практика Виды работ Выбор электродвигателя, подготовка к монтажу, установка электродвигателя, центровка электродвигателя. Монтаж защитно-коммутационной аппаратуры. Запуск электродвигателя по схеме. Заземление и зануление электрооборудования, испытания электрооборудования под напряжением. Монтаж открытых электропроводок в коробах, трубах. Монтаж скрытых проводок. Монтаж тросовых проводок. Монтаж кабелей в траншеях. Ремонт магнитных пускателей, тепловых, промежуточных реле, терморезисторов. Определение дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок, устранение дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок. Подготовка силовых и осветительных электропроводок, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, электродвигателей, трансформаторов к работе в летних условиях. Вывод в ремонт электрооборудования ПС, ВЛ. |  |  |  | 180 |  |
| Всего: |  |  |  | 372 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие

Учебных кабинетов:

Инженерной графики

Материаловедения

Технической механики

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

Мастерских:

Слесарная;

Электромонтажная;

Лабораторий:

Электротехники

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета по количеству учащихся.

Учебно-наглядные пособия.

Комплекты учебно-методической документации.

Технические средства обучения: компьютер, принтер, проектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: на 12 рабочих мест.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Комплекты учебно-методической документации, инструкционные карты, слесарные и электромонтажные инструменты.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Дополнительные источники:

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов, 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.

- Сибикин Ю.Д Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.: учебник пособие для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин - М.;  Издательский центр «Академия», 2012.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. –М.; Издательский центр «Академия», 2012.

- Сибикин Ю.Д.  Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин,  М.Ю. 6.Сибикин –М.;  Издательский центр «Академия», 2013.

- образования / Ю.Д. Сибикин. –М.; Издательский центр «Академия», 2012.

- Правила устройства электроустановок. 7 издание 2011г.

- Л.Д. Рожкова,  Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова.  Электрооборудование электрических станций и подстанций. Москва, Издательский центр «Академия» 2010г.

Электронные учебники и Интернет-ресурсы:

- http://www.electromonter.info/

- http://www.nov-electro.narod.ru/

- http://soft-рlus.ucoz.ru/load/praktikum_ehlektromontera_ehlektronnoe_uchebnoe_izdanie/100-1-0-1195

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Образовательное учреждение располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение обучающимся профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели и мастера производственного обучения  проход стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 71 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 71 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Способность выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Тестирование Практическое занятие Экспертная оценка |
| ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Способность выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Тестирование Практическое занятие Экспертная оценка |
| ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Способность выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Тестирование Практическое занятие Экспертная оценка |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов, демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Экзамен Оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Оценка результативности работы обучающегося при выполнении практических занятий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Оценка эффективности работы обучающегося с прикладным программным обеспечением. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения образовательной программы. |
| ПКР. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. | Знание и применение способов рационального и эффективного использования топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. |