|  | Приложение 3.2. к ППКРС по профессии |
| --- | --- |
|  | 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

ЦНАО, ТО

2015

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного  образовательного стандарта (далее – ФГОС) утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации по профессии среднего профессионального образования 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (пр. № 892 от 02.08.2013г.), входящей в состав укрупнённой группы профессии по направлению 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум»

Разработчик: Приказчиков С.Л., мастер производственного обучения

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 17 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, разработанной в соответствии с ФГОС, утверждённым  Министерством образования и науки по профессии среднего профессионального образования 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (пр. № 892 от 02.08.2013г.), входящей в состав укрупнённой группы профессии по направлению 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

5.2.3. Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры.

2. ПК 3.2.  Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов.

3. ПК 3.3.  Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ

и 10 кВ.

Программа профессионального модуля может быть использована в программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

- наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры.

уметь:

- выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

- диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

- выполнять технологические операции по устранению неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

- выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов;

- диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

- выполнять технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

знать:

- классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

- основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

- материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

- технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

- правила безопасности при ремонтных работах;

- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;

- правила применения защитных средств.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего 549  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171  часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часа;

самостоятельной работы  студентов – 57 часов;

учебной  практики  – 108 часов.

# производственной практики- 270 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. |
| ПК 3.2. | Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов. |
| ПК 3.3. | Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |
| ОК 8. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1-3.3 | ПМ. 03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 549 | 171 | 79 | 57 | 108 | 270 |
|  | Всего: | 549 | 171 | 79 | 57 | 108 | 270 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03  «Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 3. Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры |  |  | 171 |  |
| МДК 03.1. Технология наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры |  |  | 56 |  |
| Тема 1.1 Классификация и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Устройство и принцип действия электрических машин. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 03.01.1 |  | 6 |  |
|  | 1 | Исследование электрической машины в режиме двигателя и генератора. |  | 3 |
|  | 2 | Исследование работы однофазного двухобмоточного трансформатора. |  | 3 |
| Тема 1.2 Основные признаки неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Признаки неисправности электрических машин в АПК. | 2 | 2 |
|  | 2 | Применение инновационных компьютерных технологий для мониторинга электрических машин | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 03.01.2 |  | 6 |  |
|  | 1 | Диагностирование неисправностей электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры |  | 3 |
|  | 2 | Диагностирование неисправностей трансформаторов пускорелирующей аппаратуры. |  | 3 |
| Тема 1.3. Материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Комплектующие для ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов. | 2 | 2 |
|  | 2 | Обмоточные провода: устройство, классификация и применение. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 03.01.3 |  | 6 |  |
|  | 1 | Испытание изоляции обмоточного провода силового трансформатора. |  | 3 |
|  | 2 | Испытание на пробой диэлектрических материалов. |  | 3 |
| Тема 1.4 Технология ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Технология ремонта электродвигателей и генераторов. | 2 | 2 |
|  | 2 | Технология ремонта трансформаторов. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 03.01.4 |  | 6 |  |
|  | 1 | Этапы ремонта электрических машин |  | 3 |
|  | 2 | Составление технологической карты на ремонт асинхронного двигателя. |  | 3 |
| Тема 1.5 Правила безопасности при ремонтных работах | Содержание |  | 5 |  |
|  | 1 | Организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 03.01. |  | 3 |  |
|  | 2 | Техника безопасности при обслуживании электрической части средств автоматизации и механизации в сельскохозяйственном производстве. |  | 3 |
| Тема 1.6. Порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам | Содержание |  | 5 |  |
|  | 1 | Правила вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 03.06 |  | 3 |  |
|  | 2 | Порядок вывода в ремонт электрооборудования |  | 3 |
| Тема 1.7. Монтаж пуско-регулирующей и защитной аппаратуры | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Подготовительные работы при монтаже пуско-регулирующей и защитной аппаратуры | 2 | 2 |
|  | 2 | Приёмка в эксплуатацию аппаратуры. | 2 | 2 |
|  | 3 | Контрольное занятие. | 1 |  |
|  | Практические занятия по теме 03.07 |  | 3 |  |
|  | 1 | Монтаж электронной пускорегулирующей защитной аппаратуры для надежной работы электропривода технологического оборудования. |  | 3 |

| МДК.03.02 Технология капитального ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов |  |  | 58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1 Технология капитального ремонта электродвигателей | Содержание |  | 11 |  |
|  | 1 | Технология капитального ремонта электродвигателей | 2 | 1 |
|  | Практические занятия по теме 03.02.1 |  | 9 |  |
|  | 1 | Технология ремонта статора асинхронного электродвигателя. |  | 3 |
|  | 2 | Технология короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя . |  |  |
|  | 3 | Технология ремонта валов ротора асинхронного двигателя. |  |  |
| Тема 2.2 Технология капитального ремонта генераторов | Содержание |  | 11 |  |
|  | 1 | Применение инновационных компьютерных технологий для прогнозирования состояния физико-механических свойств электрических машин. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 03.02.2 |  | 9 |  |
|  | 1 | Технология ремонта обмоток возбуждения генераторов |  | 3 |
|  | 2 | Технология ремонта статора . |  |  |
|  | 3 | Технология ремонта подшипниковых узлов генератора. |  | 3 |
| Тема 2.3 Технология капитального ремонта трансформаторов | Содержание |  | 11 |  |
|  | 1 | Технология капитального ремонта трансформаторов. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 03.02.3 |  | 9 |  |
|  | 1 | Этапы капитального ремонта трансформаторов |  | 3 |
|  | 2 | Технология капитального ремонта магнитопровода трансформатора. |  |  |
|  | 3 | Технология капитального ремонта обмоток трансформатора. |  |  |
| Тема 2.4 Приспособления и оборудование, применяемые при проведении капитальных ремонтов электродвигателей, генераторов, трансформаторов | Содержание |  | 11 |  |
|  | 1 | Приспособления и оборудование, применяемые при проведении капитальных ремонтов электродвигателей, генераторов, трансформаторов | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 03.02.4 |  | 9 |  |
|  | 1 | Освоение с приспособлениями и оборудованием, применяемом при проведении капитальных ремонтов электродвигателей, генераторов, трансформаторов. |  | 3 |
|  | 2 | Извлечение обмоток из статора асинхронного двигателя. |  |  |
|  | 3 | Расчет и перемотка обмоток статора и ротора асинхронного двигателя с фазным ротором. |  | 3 |
| Тема 2.5 Правила техники безопасности при проведении капитальных ремонтов электродвигателей, генераторов, трансформаторов | Содержание |  | 14 |  |
|  | 1 | Правила техники безопасности при проведении капитальных ремонтов электродвигателей, генераторов, трансформаторов | 2 |  |
|  | 1 | Контрольное занятие. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 03.02.5 |  | 10 |  |
|  | 1 | Организация рабочего места при ремонте электродвигателей |  | 3 |
|  | 2 | Организация рабочего места при ремонте генераторов. |  | 3 |
|  | 3 | Мероприятия по обеспечению безопасности при ремонте трансформаторов. |  | 3 |
| Внеаудиторная самостоятельная работа |  |  | 57 |  |
| Выполнить расчетно-практическое задание по теме: Расчет зануляющего проводника электроустановки. Выполнить расчетно-практическое задание по теме: Расчет при перемотке электродвигателя на новое напряжение. Выполнить расчетно-практическое задание по теме: Расчет обмоток статора асинхронных двигателей, не имеющих паспортных данных. Выполнить расчетно-практическое задание по теме: Расчет при перемотке обмоток статора асинхронного электродвигателя на новую частоту вращения. Выполнить расчетно-практическое задание по теме: Расчет конденсатора для работы трехфазного асинхронного двигателя для работы в однофазном режиме. Выполнить расчетно-практическое задание по теме: Расчет обмоток статора и якоря на другое напряжение. Выполнить расчетно-практическое задание по теме: Расчет производительности транспортера. Выполнить расчетно-практическое задание по теме: Расчет обмоток однофазного электродвигателя при перемотке его на трехфазное напряжение. Выполнить расчетно-практическое задание по теме: Расчет производительности компрессора. Выполнить расчетно-практическое задание по теме: Расчет обмоток при изменении частоты вращения электродвигателя. Выполнить расчетно-практическое задание по теме: Расчет пусковых и тормозных устройств электродвигателей. Выполнить расчетно- практическую работу по теме: Расчет полюсов асинхронного электродвигателя. Выполнить расчетно-практическую работу по теме: Расчет частоты вращения асинхронного электродвигателя. Выполнить расчетно-практическую работу по теме: Расчет мощности однофазного трансформатора. Выполнить расчетно-практическую работу по теме: Расчет магнитной индукции трансформатора. Выполнить расчетно-практическую работу по теме: Расчет отпаек трансформатора. Выполнить расчетно-практическую работу по теме: Расчет шунта для амперметра. Выполнить расчетно-практическую работу по теме: Расчет силы тяги электромагнитов. Выполнить расчетно-практическую работу по теме: Расчет ЭДС статора асинхронного электродвигателя. Выполнить расчетно-практическую работу по теме: Расчет КПД электрических установок. |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Инструктирование, изучение приемов выполнения работ согласно технике безопасности. Ознакомление с электрооборудованием. Диагностика и наладка электрических машин переменного тока. Испытания изоляции электрических машин. Монтаж электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. Наладка генераторов. Наладка трансформаторов. Ремонт электропривода. Капитальный ремонт электродвигателей. Капитальный ремонт генератора. Капитальный ремонт трансформатора. Капитальный ремонт трансформаторов напряжения. Капитальный ремонт трансформаторов тока. Устранение неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ. Устранение неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 10 кВ. Техническое обслуживание электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Техническое обслуживание трансформатора. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. Техническое обслуживание защитной аппаратуры. Диагностика неисправности трансформаторной подстанции напряжением 0,4 кВ. Диагностика неисправности трансформаторной подстанции напряжением 10 кВ. Техническое обслуживание трансформаторной подстанции напряжением. Техническое обслуживание трансформаторной подстанции напряжением 10 кВ. Наладка пускорегулирующей аппаратуры. Наладка защитной аппаратуры. Наладка систем частотных преобразователей. Капитальный ремонт трансформатора. Наладка машин постоянного тока. Наладка систем плавный пуск. Диагностика систем РЗА. Итоговая проверка навыков и умений студентов. Инструктирование изучение приемов выполнения работ согласно технике безопасности. Ознакомление с электрооборудованием. Диагностика и наладка электрических машин. Предремонтные испытания электрических машин. Наладка асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры. Наладка генераторов. Наладка трансформаторов. Неисправности электропривода. Капитальный ремонт электродвигателей. Капитальный ремонт генератора. Капитальный ремонт трансформатора. Наладка машин постоянного тока. Ремонт трансформаторов тока. Устранение неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ. Устранение неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 10 кВ. Техническое обслуживание электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Техническое обслуживание генератора. |  |  | 108 |  |
| Производственная практика Виды работ Ознакомление с устройством электродвигателей Ознакомление с устройством генераторов Ознакомление с устройством трансформаторов Ознакомление с устройством пускорегулирующей аппаратуры. Ознакомление с устройством защитной аппаратуры. Осмотр и выявление неисправностей электродвигателей Осмотр и выявление неисправностей генераторов Осмотр и выявление неисправностей трансформаторов Определение неисправностей электрических машин. Ознакомление с особенностями конструкции трансформаторов. Вывод в ремонт оборудования, допуск персонала к ремонтным работам по нарядам и распоряжениям, оформление перерывов в работе и окончания работы. Проведение инструктажей. |  |  | 270 |  |
| Всего: |  |  | 549 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

Инженерной графики;

Материаловедения;

Технической механики;

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

Мастерских:

Слесарная;

Электромонтажная;

Лабораторий:

Электротехники;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета по количеству учащихся.

Учебно-наглядные пособия.

Комплекты учебно-методической документации.

Технические средства обучения: компьютер, принтер, проектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: на 12 рабочих мест.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Комплекты учебно-методической документации, инструкционные карты, слесарные и электромонтажные инструменты.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов, 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.

- Сибикин Ю.Д Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.: учебник пособие для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин - М.;  Издательский центр «Академия», 2012.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. –М.; Издательский центр «Академия», 2012.

- Сибикин Ю.Д.  Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин,  М.Ю. 6.Сибикин –М.;  Издательский центр «Академия», 2013.

- образования / Ю.Д. Сибикин. –М.; Издательский центр «Академия», 2012.

- Правила устройства электроустановок. 7 издание 2011г.

- Л.Д. Рожкова,  Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова.  Электрооборудование электрических станций и подстанций. Москва, Издательский центр «Академия» 2010г.

Электронные учебники и Интернет-ресурсы:

- http://www.electromonter.info/

- http://www.nov-electro.narod.ru/

- http://soft-рlus.ucoz.ru/load/praktikum_ehlektromontera_ehlektronnoe_uchebnoe_izdanie/100-1-0-1195

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Образовательное учреждение располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение обучающимся профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели и мастера производственного обучения  проход стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | Способность выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | Тестирование Практическое занятие |
| ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов. | Способность выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов. | Тестирование Практическое занятие |
| ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. | Способность устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. | Тестирование Практическое занятие |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общиекомпетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов, демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Экзамен Оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Оценка результативности работы обучающегося при выполнении практических занятий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Оценка эффективности работы обучающегося с прикладным программным обеспечением. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения образовательной программы. |
| ПКР. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. | Знание и применение способов рационального и эффективного использования топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. |