|  | Приложение 3.4. к ППКРС по профессии |
| --- | --- |
|  | 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ

2018

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации по профессии среднего профессионального образования 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (пр. № 892 от 02.08.2013г.), входящей в состав укрупнённой группы профессии по направлению 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум»

Разработчики:

Шеффер Сергей Анатольевич, преподаватель профессионального цикла

Дубок Михаил Григорьевич, мастер производственного обучения

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 5 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 9 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 17 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04. Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, разработанной в соответствии с ФГОС, утверждённым Министерством образования и науки по профессии среднего профессионального образования 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (пр. № 892 от 02.08.2013г.), входящей в состав укрупнённой группы профессии по направлению 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

5.2.4. Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ.

ПК 4.2.  Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ.

ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

ПК 4.4.  Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой;

- монтажа воздушных линий электропередач;

- технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

уметь:

- выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 0,4 кВ;

- выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 10 кВ;

- выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

- выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

- измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач;

- заменять изоляторы.

знать:

- характеристики и устройства воздушных питающих и распределительных линий электропередач;

- характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, защитных тросов, опор и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров заземления, спусков;

- конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их крепления в грунте;

- приемы залезания на опоры;

- способы определения надежности опор, установки и крепления пасынков и приставок к стойкам опор;

- характеристики проводов воздушных линий электропередач и их крепление на опорах;

- назначение и устройство различных видов изоляторов;

- назначение и характеристики различных типов арматур линий электропередач (натяжной, контактной, соединительной) и условия их применения;

- характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ;

- правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных линий электропередач;

- правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформаторных подстанций;

- особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий различного назначения и напряжения.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 621 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 51 часа;

учебной практики-108 часов.

производственной практики – 360 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. |
| ПК 4.2. | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. |
| ПК 4.3. | Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. |
| ПК 4.4 | Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 4.1-4.4 | ПМ. 04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ | 621 | 102 | 42 | 51 | 108 | 360 |
|  | Всего: | 621 | 102 | 42 | 51 | 108 | 360 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04  Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. ПМ 04. Монтаж и обслуживание воздушных линий напряжением 0,4 кВ и 10 кВ |  |  | 144 |  |
| МДК 04.1. Технологии монтажа и технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ |  |  | 144 |  |
| Тема 1.1. Характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных линий электропередач | Содержание |  | 9 |  |
|  | 1. | Назначение, устройство воздушных линий | 2 | 1 |
|  | 2 | Характеристика и устройство воздушных питающих линий электропередач. | 2 | 2 |
|  | 3 | Характеристика и устройство воздушных распределительных линий электропередач. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 1 | Автоматическое повторное включение линии электропередачи. |  | 3 |
| Тема 1.2 Характеристика основных элементов воздушных линий: провода, защитные тросы, опоры и их элементов, изоляторов, арматуры, фундаментов, контуров заземления, спусков | Содержание |  | 9 |  |
|  | 1. | Характеристика основных элементов воздушных линий: проводов, защитных тросов, опор, изоляторов, арматуры. | 2 | 2 |
|  | 2. | Фундаменты, контуры заземления опор. | 2 | 2 |
|  | 3. | Современные комплектующие воздушных линий. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 1. | Выбор опор, изоляторов, проводов, защитных тросов. |  | 3 |
| Тема 1.3 Конструкции опор (деревянных, металлических, железобетонных), способы их крепления в грунте. |  | Содержание | 7 |  |
|  | 1. | Конструкции деревянных, металлических, железобетонных опор. | 2 | 2 |
|  | 2. | Способы установки опор. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 1. | Технология замены стойки одностоечной опоры на ж/б приставке с помощью бурильно –крановой установки (БКМ) на ВЛ 0,4-10 кВ |  | 3 |
| Тема 1.4. Приемы подъема на опоры. | Содержание |  | 9 |  |
|  | 1. | Изучение характеристик приспосблений и механизмов,инструмента для подъема на опору. | 2 | 2 |
|  | 2 | Техника безопасности подъема на опоры. | 2 |  |
|  | 3. | Приемы подъема на опоры. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 1. | Освоение приемов подготовки ремней когтей и лазов. |  | 3 |
| Тема 1.5. Обеспечение надежности конструкции воздушной линии. | Содержание |  | 7 |  |
|  | 1. | Способы определения надежности опор. | 2 | 2 |
|  | 2. | Крепления пасынков и приставок к стойкам опор. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 1. | Освоение приемов определения надежности деревянных опор. |  | 3 |
| Тема 1.6. Эксплуатация систем электроснабжения в сельском хозяйстве | Содержание |  | 7 |  |
|  | 1. | Конструкции районных трансформаторных подстанций. | 2 | 2 |
|  | 2. | Распределительные устройства трансформаторных подстанций. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 1. | Изучение схемы ТП-10/0,4. |  | 3 |
| Тема 1.7. Назначение и устройство различных видов изоляторов | Содержание |  | 7 |  |
|  | 1. | Назначение и устройство изоляторов. | 2 | 2 |
|  | 2. | Современные виды изоляционных устройств. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 2. | Монтаж различных видов изоляторов. |  | 3 |
| Тема 1.8. Назначение и характеристики воздушных линий с самонесущими изолированными проводами. | Содержание |  | 7 |  |
|  | 1. | Новейшие разработки провода СИП. | 2 | 2 |
|  | 2. | Натяжная, контактная, соединительная арматура СИП линий до 1000 В. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 3. | Монтаж провода СИП. |  | 3 |
| Тема1.9. Характеристики электрической аппаратуры напряжением до 1000 В |  | Содержание | 7 |  |
|  | 1. | Современные виды полупроводниковой электрической аппаратуры до 1000 В.√ | 2 | 2 |
|  | 2. | Характеристики электрической аппаратуры напряжением до 1000 В | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 1. | Технология монтажа изучение характеристик электрической аппаратуры до 1000 В |  | 3 |
| Тема 1.10 Правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных линий электропередач | Содержание |  | 5 |  |
|  | 1. | Безопасность при монтаже воздушных электрических линий 0,4 кВ. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 1. | Освоение правил безопасности при монтаже воздушных электрических линий 0,4 кВ. |  | 3 |
| Тема 1.11 Правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформаторных подстанций | Содержание |  | 11 |  |
|  | 1. | Виды заземления и зануления. | 2 | 2 |
|  | 2. | Правила выполнения заземления промежуточных опор | 2 | 2 |
|  | 3. | Заземления трансформаторных подстанций | 2 | 2 |
|  | 5. | Заземление электроустановок. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 2. | Заземление промежуточных опор и трансформаторных подстанций. |  | 3 |
| Тема 1.12 Особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий различного напряжения и назначения. | Содержание |  | 11 |  |
|  | 1. | Особенности выполнения монтажа ВЛ-0,4кВ неизолированным проводом | 2 | 2 |
|  | 2. | Особенности выполнения монтажа линий самонесущим изолированным проводом. | 2 | 2 |
|  | 3. | Особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий различного напряжения и назначения. | 2 | 2 |
|  | 4. | Проверочная работа | 2 | 3 |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 1. | Технология монтажа ВЛ-0,4 кВ неизолированными проводами. |  | 3 |
| Итоговый контроль по МДК.04.01. проводится в форме экзамена (6 семестр) |  |  |  |  |
| Внеаудиторная самостоятельная работа |  |  | 48 |  |
| - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Проверка элементов цеховой сети. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Выбор и проверка силовых выключателей ВН. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет и выбор элементов реле защиты цехового трансформатора. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет заземляющего устройства электроустановок. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет молния защиты. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет нагрузки осветительной сети. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет предохранителей. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет и выбор коммутационных аппаратов. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет и выбор кабельно-проводниковой продукции по потере напряжения в линии. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет и выбор трансформаторов тока. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет и выбор трансформаторов напряжения. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет и выбор автоматических выключателей. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет и выбор проводов по допустимой нагрузке. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет и выбор автотрансформаторов. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет и выбор параметров СИП. - Выполнить расчетно-графическую работу по теме: Расчет и выбор полупроводниковых приборов. |  |  |  |  |
| Учебная практика |  |  | 108 |  |
| Виды работ Монтаж неизолированного провода. Приемы монтажа коммутационной аппаратуры на ВЛ 0,4 кВ. Приемы монтажа провода СИП. Приемы установки линейной арматуры напряжением выше 1000В. Монтаж трансформаторов тока систем РЗА. Приемы соединения проводов ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ самонесущим изолированным проводом. Монтаж проводов методом на шейке изолятора воздушных линий напряжением 0,4 кВ. Монтаж крепления провода методом бокового крепления на воздушной линии напряжением 10 кВ. Монтаж коммерческих приборов учета электроэнергии на однофазной линии напряжением до 1000В. Монтаж коммерческих приборов учета электроэнергии на трехфазной линии напряжением до 1000В. Монтаж коммерческих приборов учета электроэнергии на трехфазной линии напряжением с выше 1000В. Фазирование линий до 1000В. Монтаж схем автоматики включения резерва на линии до 1000В. Монтаж систем заземления в сетях до 1000В. Техническое обслуживание систем заземления. Освоение приемов применения организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. Освоение приемов применения технических мероприятий, обеспечивающие безопасность работ. |  |  |  |  |
| Производственная практика |  |  | 360 |  |
| Виды работ - Определения надежности опор. - Определения надежности крепления пасынков и приставок к стойкам опор. - Крепления проводов на опорах. - Монтаж провода СИП на опорах. - Установка линейной арматуры напряжением выше 1000В. - Установка соединительной арматуры, поддерживающей арматура, натяжная арматура. - Заземление промежуточных опор и трансформаторных подстанций. - Эксплуатация ВЛ-0,4кВ. - Эксплуатация ВЛ-0,4кВ выполненная СИПом. - Проверку обесточивания электрооборудования, кабельных и воздушных линий. - Отключения электрооборудования, кабельные и воздушные линии. - Монтаж электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В от источников электропитания и электрических схем. - Отсоединять заземляющие устройства. - Демонтаж электрооборудования напряжением до 1000 В . - Разъединение проводов различными способами. - Выполнять осмотр опор, проводов, изоляторов и арматуры для крепления перед монтажом воздушных линий напряжением до 1000 В. - Производить чистку изоляторов перед монтажом. - Осуществлять монтаж изоляторов. - Выполнять подъем проводов на промежуточные опоры. - Выполнять натяжку проводов. - Выполнять крепление проводов на анкерных и на промежуточных опорах. - Производить заземление опор. - Наносить постоянные знаки на опоры. - Выполнять верховые осмотры воздушных линий напряжением до 1000 В. - Производить чистку элементов воздушных линий напряжением до 1000 В. - Проверять целостность вязок. - Проверять состояние изоляторов. - Проверять состояние опор и их крен. - Проверять целостность бандажей и заземляющих устройств. - Проверять состояние разрядников, либо ограничителей перенапряжения (ОПН). - Проверять состояние вводных ответвлений и предохранителей - Замена А-образной деревянной опоры воздушной линии электропередач 6-10 кВ с углом поворота 90° без замены железобетонных приставок. - Замена А-образной деревянной опоры с железобетонной приставкой на воздушной линии электропередач 6-10 кВ с помощью бурильной машины. - Замена А-образной деревянной опоры с помощью автокрана без замены железобетонных приставок на воздушной линии электропередач 6-10 кВ. - Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную с помощью бурильно-крановой установки на воздушной линии электропередач 6-10 кВ. - Замена стойки одностоечной опоры на железобетонной приставке с применением бурильно-крановой установки на воздушной линии электропередач 6-10 кВ. - Замена железобетонной стойки и подкоса угловой опоры воздушной линии 6-10 кВ с применением автовы - Замена железобетонной стойки и подкоса угловой опоры воздушной линии электропередач 6-10 кВ вручную. - Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры воздушной линии6-10 кВ. - Замена металлической траверсы на угловой железобетонной опоре воздушной линии электропередач 6-10 кВ с применением автовышки. - Замена металлической траверсы на угловой железобетонной опоре воздушной линии электропередач 6-10 кВ. - Замена проводов на воздушной линии электропередач 0,4 кВ вручную. - Замена проводов на воздушной линии электропередач 6-10 кВ вручную. - Ремонт проводов воздушной линии электропередач 038 кВ при пересечении с воздушной линией электропередач 6-10 кВ с применением овальных соединителей вручную. - Ремонт проводов воздушной линии электропередач 0,38 кВ при пересечении с воздушной линией электропередач 6-10 кВ с применением овальных соединителей вручную с применением автовышки. - Регулировка стрел провеса проводов ВЛ 0,38 кВ при пересечении с воздушной линией электропередач 6-10 кВ. - Ремонт проводов в пролете воздушной линии электропередач 6-10 кВ с применением овальных соединителей методом скручивания с применением автовышки. - Ремонт проводов в пролете воздушной линии 6-10 кВ с применением овальных соединителей методом скручивания вручную. - Регулировка стрел провеса проводов в анкерном пролете воздушной линии электропередач 6-10 кВ длиной до 2000 метров с применением автовышки. - Регулировка стрел провеса проводов в анкерном пролете воздушной линии электропередач 6-10 кВ длиной до 2000 метров с применением автовышки. - Замена изолятора на железобетонной опоре воздушной линии электропередач 6-10 кВ. - Замена линейного разъединителя вручную на деревянных опорах воздушной линии электропередач 6-10 кВ. - Замена линейного разъединителя вручную на железобетонных опорах воздушной линии электропередач 6-10 кВ. - Замена изолятора на линейном разъединителе воздушной линии электропередач 6-10 кВ с применением автовышки. - Замена изолятора на линейном разъединителе воздушной линии 0,4 кВ вручную. - Замена провода воздушной линии электропередач от опоры до здания. - Замена трансформатора тока на комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. - Замена комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ. - Замена силового трансформатора на комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. - Замена предохранителя марки ПК-10 на комплектной трансформаторной подстанции 6-10/0,4 кВ со снятием напряжения. |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 612 |  |
| Итоговый контроль по профессиональному модулю проводится в форме квалификационного экзамена (6 семестр) |  |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

Инженерной графики;

Материаловедения;

Технической механики;

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

Мастерских:

Слесарная;

Электромонтажная;

Лабораторий:

Электротехники;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета по количеству учащихся.

Учебно-наглядные пособия.

Комплекты учебно-методической документации.

Технические средства обучения: компьютер, принтер, проектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: на 12 рабочих мест.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Комплекты учебно-методической документации, инструкционные карты, слесарные и электромонтажные инструменты.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий- М.; Издательский центр «Академия» 2012г.

2. В.В. Москоленко.  Справочник электромонтера. – М.; Издательский центр «Академия»

2010г.

3. Ю.Д. Сибикин. Справочник электромонтажника. –М.; Издательский центр «Академия»

2010г.

4. В.Б. Атабеков, Ю.В. Михайловский. Передвижные электростанции. – М.; Высшая школа.2011г.

5. Н.А.Акимов, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентирюхин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. –М.; Мастерство. 2012г.

6. А.П. Коломиец и др. Устройство и обслуживание электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. – М ; Издательский центр «Академия» 2011г.

7. И.А. Данилов, Е.В.Иванов. Общая электротехника с основами электроники. –М.;

Высшая школа. 2000г.

8. Ю.Д.Сибикин,  М.Ю.Сибикин. Электробезопасность при экплуатации электроустановок Промышленных предприятий. –М.; Издательский центр «Академия» 2010г.

9.  Правила устройства электроустановок. 7 издание.

10. Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова.  Электрооборудование электрических станций и подстанций. Москва, Издательский центр «Академия» 2012г.

Дополнительные источники:

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов, 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.

Электронные учебники и Интернет-ресурсы:

- http://www.electromonter.info/

- http://www.nov-electro.narod.ru/

- http://soft-рlus.ucoz.ru/load/praktikum_ehlektromontera_ehlektronnoe_uchebnoe_izdanie/100-1-0-1195

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Образовательное учреждение располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение обучающимся профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели и мастера производственного обучения  проход стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. | Способность выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. | Тестирование Практическое занятие Экспертная оценка |
| ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. | Способность выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. | Тестирование Практическое занятие Экспертная оценка |
| ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. | Способность выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. | Тестирование Практическое занятие Экспертная оценка |
| ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. | Способность выполнять техническое обслуживание воздушных линий лектропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. | Тестирование Практическое занятие Экспертная оценка |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов, демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Экзамен Оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Оценка результативности работы обучающегося при выполнении практических занятий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Оценка эффективности работы обучающегося с прикладным программным обеспечением. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения образовательной программы. |
| ПКР. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. | Знание и применение способов рационального и эффективного использования топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. |