|  | Приложение 3.2 к ППКРС по профессии |
| --- | --- |
|  | 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок

2018

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации по профессии среднего профессионального образования 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (пр. № 892 от 02.08.2013г.), входящей в состав укрупнённой группы профессии по направлению 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум»

Разработчики:

Шеффер Сергей Анатольевич, преподаватель профессионального цикла

Дубок Михаил Григорьевич, мастер производственного обучения

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 5 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 14 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Обслуживание и ремонт электроустановок

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, разработанной в соответствии с ФГОС, утверждённого Министерством образования и науки по профессии среднего профессионального образования 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (пр. № 892 от 02.08.2013г.), входящей в состав укрупнённой группы профессии по направлению 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности

(ВПД) 4.3.2. Обслуживание и ремонт электропроводок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.  ПК  2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных  силовых и осветительных электропроводок.

2. ПК 2.2.Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.

Программа профессионального модуля может быть использована в программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:

ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

- технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять трассы силовых и осветительных электропроводок;

- диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

- выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

- выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы передачи электрической энергии от источников потребителям;

- основные источники электроснабжения;

- характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве;

- структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей;

- общие сведения об электрических сетях;

- особенности сельских электрических сетей;

- меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

- виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;

- способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего часов, в том числе-396 часов

максимальной учебной нагрузки студента –90   часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов;

самостоятельной работы студента – 30 часа;

учебной практики – 72 часов.

производственной практики - 234 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности обслуживание и ремонт электропроводок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |
| ПК 2.2. | Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.1-2.2 | ПМ 02. Обслуживание и ремонт электропроводок | 396 | 60 | 30 | 30 | 72 | 234 |
|  | Всего: | 396 | 60 | 30 | 30 | 72 | 234 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02  Обслуживание и ремонт электропроводок

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 02. Обслуживание и ремонт электропроводок |  |  | 396 |  |
| МДК 02.01. Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |  |  | 60 |  |
| Тема 01 Принципы передачи электрической энергии от источников потребителям | Содержание |  | 5 |  |
|  | 1 | Принципы передачи электрической энергии от источников к потребителям по югу Тюменской области | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 02.01 |  | 3 |  |
|  | 1 | Измерение параметров установившегося режима электрической сети с односторонним питанием. |  | 3 |
| Тема 02 Основные источники электроснабжения | Содержание |  | 5 |  |
|  | 1 | Мировой опыт использования нетрадиционных источников электроснабжения в северных климатических зонах. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия по теме 02 |  | 3 |  |
|  | 1 | Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую емкостной нагрузкой. |  | 3 |
| Тема 03 Характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве | Содержание |  | 5 |  |
|  | 1 | Характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия по теме 03 |  | 3 |  |
|  | 1 | Регулирование напряжения путем поперечной компенсации. |  | 3 |
| Тема 04 Структура и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей | Содержание |  | 7 |  |
|  | 1 | Принципы выбора схемы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. | 2 | 3 |
|  | 2 | Коммутационная и защитная аппаратура в сельских распределительных сетях 0,4-10 кВ. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия по теме 04 |  | 3 |  |
|  | 1 | Компенсация реактивной мощности сельскохозяйственных потребителей с помощью конденсаторной батареи. |  | 3 |
| Тема 05 Общие сведения об электрических сетях особенности сельских электрических сетей | Содержание |  | 9 |  |
|  | 1 | Характеристики неизолированных проводов воздушных линий. | 2 | 3 |
|  | 2 | Конструкции проводов и кабелей. | 2 | 3 |
|  | 3 | Характеристики изолированных проводов. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия по теме 05 |  | 3 |  |
|  | 2 | Расчет проводов по экономической плотности тока. |  | 3 |
| Тема 06 Меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Технология ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. | 2 | 2 |
|  | 2 | Техническое обслуживание наружных и внутренних силовых и осветительных Электропроводок. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 06 |  | 6 |  |
|  | 1 | Меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |  | 3 |
|  | 2 | Ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |  | 3 |
| Тема 07 Способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Способы определения трасс осветительных и силовых электропроводок. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия по теме 07 |  | 6 |  |
|  | 1 | Определение трасс осветительных и силовых электропроводок. |  | 3 |
|  | 2 | Определение трасс силовых электропроводок. |  | 3 |
| Тема 08 Виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения | Содержание |  | 5 |  |
|  | 1 | Виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения | 2 | 3 |
|  | Практические занятия по теме 08 |  | 3 |  |
|  | 1 | Предупреждения и устранение дефектов электрооборудования. |  | 3 |
| Итоговая аттестация по МДК.02.01. проводится в форме экзамена (4 семестр) |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Техника безопасности при работе с электрооборудованием. - Техническое обслуживание, внутренних осветительных электропроводок. - Техническое обслуживание, наружных осветительных электропроводок. - Техническое обслуживание, наружных силовых электропроводок. - Техническое обслуживание, внутренних силовых электропроводок. - Ремонт внутренних осветительных электропроводок. - Ремонт наружных осветительных электропроводок. - Ремонт наружных силовых электропроводок. - Ремонт внутренних силовых электропроводок. - Приемы монтажа трассы силовых электропроводок. - Приемы монтажа трассы осветительных электропроводок. |  |  | 72 |  |
| Производственная практика Виды работ - Монтаж внутренних открытых осветительных электропроводок. - Монтаж внутренних скрытых осветительных электропроводок. - Монтаж внутренних тросовых осветительных электропроводок. - Монтаж внутренних электропроводок в коробах и в лотках. - Монтаж облучательных электроустановок. - Монтаж электрооборудования первичной обработки зерна. - Монтаж электрооборудования первичной переработки молока. - Диагностика неисправности внутренних осветительных электропроводок. - Диагностика неисправности внутренних силовых электропроводок. - Монтаж электропривода. - Ремонт электропривода. - Ремонт защитной аппаратуры. - Техническое обслуживание силовых контактов коммутационной аппаратуры. - Техническое обслуживание систем заземления распределительных устройств. - Техническое обслуживание вторичных цепей коммутационной аппаратуры. - Техническое обслуживание устройства защитного отключения. |  |  | 234 |  |
| Внеаудиторная самостоятельная работа: Решить комплекс задач по разделу: Электрическая цепь, ее элементы и основные законы. Решить комплекс задач по разделу: Неразветвленная цепь постоянного тока. Решить комплекс задач по разделу: Разветвленная цепь постоянного тока с одним источником энергии. Решить комплекс задач по разделу: Разветвленная цепь постоянного тока с несколькими источниками энергии, включенными в разные ветви. Решить комплекс задач по разделу: Электростатическое поле. Решить комплекс задач по разделу: Электрическая емкость. Решить комплекс задач по разделу: Электромагнетизм. Магнитное поле проводов с токами. Решить комплекс задач по разделу: Электромагнитная индукция. Решить комплекс задач по разделу: Неразветвленная цепь переменного тока. Решить комплекс задач по разделу: Разветвленная цепь переменного тока. Решить комплекс задач по разделу: Резонанс в электрической цепи. Решить комплекс задач по разделу: Применение комплексных чисел к расчету цепей переменного тока. Решить комплекс задач по разделу: Электрические цепи с взаимной индуктивностью. Решить комплекс задач по разделу: Симметричная трехфазная цепь. |  |  | 29 |  |
| Всего часов |  |  | 396 |  |
| Итоговый контроль по профессиональному модулю проводится в форме квалификационного экзамена (4 семестр) |  |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие

Учебных кабинетов:

Инженерной графики

Материаловедения

Технической механики

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

Мастерских:

Слесарная;

Электромонтажная;

Лабораторий:

Электротехники

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета по количеству учащихся.

Учебно-наглядные пособия.

Комплекты учебно-методической документации.

Технические средства обучения: компьютер, принтер, проектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: на 12 рабочих мест.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Комплекты учебно-методической документации, инструкционные карты, слесарные и электромонтажные инструменты.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий- М.; Издательский центр «Академия» 2012г.

2. В.В. Москоленко.  Справочник электромонтера. – М.; Издательский центр «Академия»

2010г.

3. Ю.Д. Сибикин. Справочник электромонтажника. –М.; Издательский центр «Академия»

2010г.

4. В.Б. Атабеков, Ю.В. Михайловский. Передвижные электростанции. – М.; Высшая школа.2011г.

5. Н.А.Акимов, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентирюхин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. –М.; Мастерство. 2012г.

6. А.П. Коломиец и др. Устройство и обслуживание электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. – М ; Издательский центр «Академия» 2011г.

7. И.А. Данилов, Е.В.Иванов. Общая электротехника с основами электроники. –М.;

Высшая школа. 2000г.

8. Ю.Д.Сибикин,  М.Ю.Сибикин. Электробезопасность при экплуатации электроустановок Промышленных предприятий. –М.; Издательский центр «Академия» 2010г.

9.  Правила устройства электроустановок. 7 издание.

10. Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова.  Электрооборудование электрических станций и подстанций. Москва, Издательский центр «Академия» 2012г.

Дополнительные источники:

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов, 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.

Электронные учебники и Интернет-ресурсы:

- http://www.electromonter.info/

- http://www.nov-electro.narod.ru/

- http://soft-рlus.ucoz.ru/load/praktikum_ehlektromontera_ehlektronnoe_uchebnoe_izdanie/100-1-0-1195

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Образовательное учреждение располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение обучающимся профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели и мастера производственного обучения проход стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 71 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 71 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | Способность выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | Тестирование Практическое занятие Экспертная оценка |
| ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. | Способность выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. | Тестирование Практическое занятие Экспертная оценка |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общиекомпетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов, демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Оценка результативности работы обучающегося при выполнении практических занятий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Оценка эффективности работы обучающегося с прикладным программным обеспечением. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения образовательной программы. |
| ПКР. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. | Знание и применение способов рационального и эффективного использования топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. |