Приложение 21

к ППССЗ по специальности 35.02.08.

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Рабочая программа профессионального модуля

ПМ. 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

(Заочное отделение)

2016 г

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования 35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 457.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  | # стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  | # 4 |
| # 2. | # результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  | # 5 |
| # 3. | # СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  | # 6 |
| # 4. | # условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  | # 12 |
| # 5. | # Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  | # 14 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий»

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

ПК 2.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления.

ПК.2.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок.

ПК.1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;

- технического обслуживания систем электроснабжения  сельскохозяйственных предприятий;

уметь:

- рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

- рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте;

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии, технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий,

- методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и  низковольтных линий;

- правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –645 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 573 часов;

учебная практика – 108 часов;

производственная практика – 144 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности.

ПМ. 02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий»

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных предприятий |
| ПК 2.2. | Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |
| ПК 2.3. | Обеспечивать электробезопасность |
| ПКр 2.4. | Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных) за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля (ПМ)

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, практика, часов | Производственная (по профилю специальность), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проек), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.0 | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | 360 | 40 |  |  | 320 |  | 72 | 72 |
| ПК 2.3 | МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий | 285 | 32 |  |  | 253 |  | 36 | 72 |
|  | Всего: | 645 | 72 |  |  | 572 |  | 108 | 144 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |  | 40 |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о производстве, передаче и распределении электроэнергии | Содержание |  | 5 |  |
|  | 1 | Технологический процесс производства и потребления электрической энергии. |  | 2 |
|  | 2 | Типы электростанций и подстанций. |  | 2 |
| Тема 1.2. Технические характеристики проводов, кабелей | Содержание |  | 7 |  |
|  | 1 | Неизолированные провода, изолированные провода для ВЛ. |  | 2 |
|  | 2 | Типы кабелей. |  | 2 |
|  | Практическое задание: расчет и выбор плавких вставок предохранителей и внутренних проводок по условию допустимого нагрева. |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Сельские трансформаторные подстанции и резервные электростанции | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | ПС 110/10 кВ. |  | 3 |
|  | 2 | ТП 10/0,4 кВ. |  | 3 |
|  | 3 | Схемы защит ПС и ТП. |  | 3 |
|  | Практические задания: |  | 10 |  |
|  | 1 | Изучение арматуры ВЛ 10 кВ. |  |  |
|  | 2 | Практическое задание: Расчет потерь электрической энергии на ВЛ 10 кВ. |  |  |
|  | 3 | Практическое задание: Расчет потерь электрической энергии на ТП 10/0,4 кВ. |  |  |
|  | 4 | Практическое задание: Расчет и выбор сечения проводов на ВЛ- 10 кВ. |  |  |
|  | 5 | Практическое задание: Расчет м выбор сечения проводов на ВЛ 0,4 кВ. |  |  |
| Тема 1.4. Монтаж воздушных линий и трансформаторных подстанций | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Монтаж ВЛ-10 кВ. |  | 2 |
|  | 2 | Монтаж ВЛ -0,4 кВ. |  | 2 |
|  | 3 | Монтаж ТП 10/0,4 кВ. |  | 2 |
|  | 4 | Монтаж кабельных линий 10 кВ; 0,4 кВ. |  | 2 |
|  | 5 | Требования к безопасному производству работ по монтажу. |  | 2 |
|  | Практическое задания: |  | 4 |  |
|  | 1 | Расчет токов короткого замыкания методом относительных единиц |  |  |
|  | 2 | Расчет токов короткого замыкания методом именованных единиц |  |  |
| МДК 02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий |  |  | 32 |  |
| Раздел 1. Эксплуатация систем электроснабжения |  |  | 20 |  |
| Тема 1.1. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры защиты, управления и контроля | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Техническое обслуживание и ремонт кабельных ЛЭП. |  | 3 |
|  | 2 | Эксплуатация и ремонт электрического оборудования распределительных устройств. |  | 3 |
|  | 3 | Техническое обслуживание электрических аппаратов. |  | 3 |
|  | Практическое задания: |  | 4 |  |
|  | 1 | Расчет и выбор трансформатора по нагрузкам. |  |  |
|  | 2 | Составление расчетной схемы замещения. |  |  |
| Тема 1.2. Эксплуатация систем электроснабжения в сельском хозяйстве | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Источники и схемы электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. |  | 2 |
|  | 2 | Главные схемы соединения подстанций. |  | 2 |
|  | 3 | Распределительные устройства трансформаторных подстанций. |  | 2 |
|  | 4 | Конструкции районных трансформаторных подстанций. |  | 2 |
|  | 5 | Главные схемы и конструкции ТП напряжение 10 -0,4 кВ. |  | 2 |
|  | 6 | Правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. |  | 2 |
|  | Практическое задания: |  | 10 |  |
|  | 1 | Изучение устройства МВ-10 кВ. |  |  |
|  | 2 | Практическое задание: Изучение и устройство РЛНД 110 кВ. |  |  |
|  | 3 | Практическое задание: Изучение схемы подстанции ПС 110/10 кВ. |  |  |
|  | 4 | Практическое задание: Изучение схемы ТП 10 0,4 кВ. |  |  |
|  | 5. | Расчет и выбор плавких предохранителей. |  |  |
| Раздел 2. Энергосберегающие технологии |  |  | 12 |  |
| Тема 2.1. Введение | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Цели, задачи, данного курса. |  | 3 |
|  | 2. | Актуальность энергосбережения. |  | 3 |
|  | 3. | Государственная политика в области повышения эффективности использования различных видов энергии. |  | 3 |
| Тема 2.2. Политика и законодательство РФ, Тюменской области о энергетических ресурсах в направлении энергоэффективности и энергосбережения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Вопросы эффективности в стратегических документах РФ. Основные направления реализации энергосбережения, в т.ч. в Тюменской области. |  | 3 |
|  | 2. | Стандартизация, сертификация и метрология в области энергосбережения. |  | 3 |
|  | 3. | Основы государственного управления энергосбережения. |  | 3 |
|  | 4. | Проведение энергетических обследований организаций. |  | 3 |
|  | 5. | Экономические и финансовые механизмы энергосбережения. |  | 3 |
|  | 6. | Государственный контроль и надзор механизма энергосбережения. |  | 3 |
|  | 7. | Международное сотрудничество в области энергосбережения. |  | 3 |
|  | 8. | Ответственность за нарушение федерального закона, подзаконных актов, в т.ч. в Тюменской области. |  | 3 |
| Тема 2.3. Характеристика энергетических ресурсов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Энергия и её виды, использование. |  | 2 |
|  | 2. | Топливные и энергетические ресурсы, классификация. |  | 2 |
|  | 3. | Проблема использования ограниченных ресурсов. |  | 2 |
|  | 4. | Производство электроэнергии на электростанциях. Типы электростанций. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа: изучение фотоэлектрических преобразователей энергии. |  |  |  |
| Тема 2.4. Невозобновляемые энергоресурсы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Типы невозобновляемых ресурсов. |  | 3 |
|  | 2. | Использование данных ресурсов. |  | 3 |
|  | 3. | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭК) мировой экономики. |  | 3 |
|  | 4. | ТЭК России. Проблемы и перспективы. |  | 2 |
|  | 5. | Вторичные виды энергоресурсов. |  | 3 |
| Тема 2.5. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Классификация ВИЭ. |  | 2 |
|  | 2. | Передовой опыт энергосберегающей политики. |  | 2 |
|  | 3. | Перспективные виды топлив и технологий. |  | 2 |
| Тема 2.6. Энергосберегающие технологии в народном хозяйстве, в быту | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Энергетическое хозяйство в промышленности. |  | 3 |
|  | 2. | Графики электрических и тепловых нагрузок, способы регулирования нагрузок. |  | 3 |
|  | 3. | Применение автоматизированных систем контроля и учета потребления энергии. |  | 3 |
|  | 4. | Экономическое стимулирование энергосбережения. |  | 3 |
|  | 5. | Стандарты на бытовое энергосбережение. |  | 3 |
|  | 6. | Световой режим в помещениях различного назначения. |  | 2 |
|  | 7. | Приёмы экономики и рационального использования воды, газа, электроэнергии, тепла в быту. |  | 2 |
|  | 8. | Экскурсия на современный объект энергетического производства (трансформаторная подстанция) и потребление (завод строительных материалов). |  | 2 |
|  | Практическое занятие: Определение эффективности искусственных источников света. |  |  |  |
|  | Лабораторная работа: Определение коэффициента полезного действия нагревательных приборов. |  |  |  |
| Тема 2.7. Технические и технологические меры электросбережения в сельском хозяйстве | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Энергосбережение в агропромышленном комплексе. |  | 3 |
|  | 2. | Учет и отчетность в энергопотреблении в сельском хозяйстве. |  | 3 |
|  | 3. | Снижение потерь потребления энергии сельскохозяйственной техникой, электроэнергии в сельских электрических сетях, трансформаторных подстанциях. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа: ознакомление с принципами действия и работой приборов контроля и учета электрической энергии. |  |  |  |
| Тема 2.8. Энергоаудит, проектирование энергосберегающих мероприятий, учет расхода электрической энергии, тепла | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Энергоаудит, задачи, основы, содержание. |  | 2 |
|  | 2. | Технико- экономический анализ энергосберегающих мероприятий. |  | 2 |
|  | 3. | Причины неэффективности использования ТЭР (топливно- энергетических ресурсов). |  | 3 |
|  | 4. | Внедрение приборов учета электрической энергии. |  | 3 |
|  | 5. | Энергетический надзор. |  | 2 |
|  | Практическое занятие: расчет баланса потребления электрической энергии объекта (квартиры, учебного кабинета, комнаты, общежития) и разработка мероприятий по снижению ее расхода. |  |  |  |
| Тема 2.9. История создания энергосистемы Тюменской области | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Реализация плана ГОЭЛРО в Тюменском крае в 30-е годы ХХ века. |  | 2 |
|  | 2. | Разработка топливно- энергетического комплекса в Тюменской области с 50-х, 60-х гг ХХ века. |  | 2 |
|  | 3. | Электроэнергетика в Тюменской области на современном этапе. |  | 3 |
|  | 4. | Проблема энергосбережения в хозяйстве Тюменской области сегодня. |  | 3 |
|  | 5. | Экологическая проблема в добыче и использовании топливных и энергетических ресурсов Тюменской области. |  | 3 |
|  | 6. | Проблема энергосбережения на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий юга Тюменской области. |  | 2 |
|  | Практическое занятие: Изучение теплопроводности различных материалов. |  |  |  |
| Самостоятельное изучение: - Перспективы развития топливного и энергетического секторов экономики в свете устойчивости развития России. - Основные принципы международной политики в области использования возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и энергосбережения. - Повышение энергетической и экономической эффективности в топливном и энергетическом (ТЭК)и аграрно- промышленном комплексах (АПК) - Повышение энергетического и эксергетического к.п.д. установок по генерации электрической энергии и получения тепла. Потери в энергетике: в процессах генерации – производстве, передаче и распределении электрической энергии и тепла. - Технологическое перевооружение экономики за счет новейших технологий и техники. Наукоемкое природосберегающие высокотехнологичные производства.»Прорывные технологии». Развитее локального энергосбережения с высокими показателями энергоэффективности топливных и других энергетических носителей. - Энергосберегающие технологии в электро-, тепло, газо-, водоснабжении в сельскохозяйственном производстве. Меры по стимулированию экономного расхода энергоносителей. |  |  | 573 |  |
| Учебная практика: Виды работ: - участвовать в монтаже воздушных и кабельных линий 0,4 кВ - осуществлять монтаж воздушных и кабельных линий 10 кВ - ознакомиться и изучить паспортные данные трансформаторной подстанции ТП- 10/ 0,4 кВ - участвовать в монтаже и подключении силового трансформатора к сети; - участвовать в монтаже высоковольтного распределительного устройства и низковольтного распределительного устройства; -участвовать в монтаже линейного разъединителя; - участвовать в монтаже контура заземления трансформаторной подстанции |  |  | 104 |  |

# 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля

ПМ. 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

Предполагает наличие учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочных мест -  по количеству обучающихся;

-стулья;

-доска классная;

- рабочее место преподавателя.

Учебные наглядные пособия:

- стенды;

- установки;

- осветительные приборы;

- измерительные приборы;

-таблицы;

-плакаты;

-комплект учебно-наглядных пособий;

-учебно-методический комплект.

-обучающий материал  на электронных носителях.

Лаборатории:

Электроснабжения сельского хозяйства

Полигоны:

Электромонтажный

4.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

МДК.02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций.

Основные источники:

1. Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010.- 407  с.

2. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 448     с.

3. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования  : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин; под ред. Н. Ф. Котеленца. – 3-е изд., стереот. – М : Академия, 2011. – 296 с.

4. Быстритцкий,  Г.Ф. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов: учеб. пос. / Г.Ф. Быстрицкий, Б.И. Кудрин.- М.:Академия, 2012.- 176  с.

Дополнительные источники:

1.Механизация и электрификация животноводства [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

2.Электро [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

3.Энергобезовасность и энергоснабжение [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

МДК.02.02  Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.

Основные источники:

1. Павлович, С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования : учеб. пособие / С. Н. Павлович. - 4-е изд. / С. Н. Павлович, Б. И. Фираго. - Минск: Вышэйш. шк., 2010. – 245 с.

2.Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в сельскохозяйственном производстве: учеб. / А. П. Коломиец, Г. П. Ерошенко, В. М. Расторгуев. – М. : Академия, 2013. – 368 с.

3. Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование схем электроснабжения : метод. пособие для курсового проектирования : учеб. пособие для студентов сред. проф. образования / В. П. Шеховцов. - 2-е изд., испр. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 214 с.  – (Профессиональное образование).

4. Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учеб. для студ. сред. проф. образования / Ю. Д. Сибикин. – М.: Академия, 2011. – 368  с. – (Среднее профессиональное образование).

5. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования : учеб. пособие  / И. П. Крючков, Б. Н. Неклепаев, В. А. Старшинов; под ред. И. П. Крючкова, В. И. Старшинова. – М.: Академия, 2010. – 416   с.

6. Конюхова, Е. А. Электроснабжение объектов : учеб.  для сред. проф. образования / Е. А. Конюхова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2011. – 320 с. – (Среднее профессиональное образование).

7. Афонин, А.М. Энергосберегающие технологии в промышленности: учеб. / А.М.Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, С.А. Петрова.- М.: Форум,2011.-272   с.

8. Сибикин, М.Ю., Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения: учеб. / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин.- М.: Форум, 2010.- 352   с.

Дополнительные источники:

1.Комков, В.А., Тимахова Н.С. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве: учеб.пособие .-М.: ИНФРА- М, 2010.-320 с.

2.Энергобезовасность и энергоснабжение [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

3.Федеральный закон «Об энергосбережении» от 3 апреля 1996 г.

Интернет-ресурсы:

- Служба  специализированного аппаратно-программного обеспечения хранение [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.twirpx.com – Заглавие с экрана

- Электронные книги [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://books.tr200.ru/v.php?id=348311  – Заглавие с экрана

- Электронные книги [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.mirknig.com/knigi/apparatura/1181299505-yelektrosnabzhenie-selskogo-xozyajstva.html   – Заглавие с экрана

5.  Контроль и оценка результатов освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления | - выполнение монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; . изложение основных функция по выполнению монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; - анализ технической документации при монтаже электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; - обоснование выбора технологического оборудования; - соблюдение правил техники безопасности при при монтаже электрооборудования сельскохозяйственных предприятий | Тестирование Опрос Экспертное оценивание выполнения практического задания и лабораторных работ Выполнение практического задания и лабораторной работы |
| ПК 1.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и нагревательных установок | - выполнение монтажа и эксплуатации осветительных и нагревательных установок; - демонстрация навыков правильной эксплуатации осветительных и нагревательных установок; - анализ технической документации ; - соблюдение правил техники безопасности осветительных и нагревательных установок; - чтение технологических и электрических схем. | Тестирование Опрос Выполнение практического задания и лабораторной работы. Экспертное оценивание выполнения практического задания и лабораторных работ |
| ПК 1.3 Поддерживание режима работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами | - демонстрация навыков правильной эксплуатации автоматических систем управления технологическими процессами; - поддержание режима работы и заданных параметров при работе автоматических систем управления технологическими процессами; - анализ технической документации ; - соблюдение правил техники безопасности при работе автоматических систем управления технологическими процессами; - определение неисправностей в работе основного и вспомогательного оборудования автоматических систем управления технологическими процессами; - изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий. | Тестирование Опрос Выполнение практического задания и лабораторной работы. |
| ПК 2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных предприятий | - демонстрация навыков правильного технического обслуживания систем; - выполнение монтажа и эксплуатации воздушных линий и трансформаторных подстанций; - соблюдение правил техники безопасности при монтажных работах; - изложение методики расчета электрических нагрузок и потерь электроэнергии в электрических сетях; - изложение методики расчета разомкнутых и замкнутых сетей, токов короткого замыкания и заземляющих устройств | Решение производственных ситуаций Выполнение индивидуальных заданий |
| ПКр 2.4.Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. | -демонстрация знаний энергосберегающих технологий в профессиональной деятельности; -соблюдение энергосберегающих требований в электроснабжении сельскохозяйственных предприятий, в быту; -использование приборов учета электрической энергии и других источников энергии при отпуске электроэнергии потребителям; - демонстрация знаний энергосистемы Тюменской области | Решение производственных ситуаций Выполнение индивидуальных заданий Расчет нормативов отпуска электрической энергии |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося (участие в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах, участие в конференциях и форумах и т.д.) |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснование выбора и применение методов и способов решения экономических и управленческих задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения экономических и управленческих задач | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 3. Принимать решения стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственности | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных экономических и управленческих ситуациях и нести за них ответственность | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование необходимой информации для выполнения экономических и управленческих задач; - использование различных информационных источников, включая электронные ресурсы | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков работы на ПК | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающимися; участие в семинарах, диспутах с использованием информационно-коммуникационные технологии |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося; -участие в семинарах, диспутах |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - анализ инновационных технологий по оптимизации и модернизации в профессиональной деятельности | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося; -участие в семинарах по производственной тематике |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация профессиональных знаний (экономических и управленческих) при исполнении воинской обязанности | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося; -участие в семинарах по патриотической тематике |

*