Приложение 24

к ППССЗ по специальности 35.02.08.

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Рабочая программа профессионального модуля

ПМ. 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники

Заочное отделение

2016 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования 35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 457.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 24 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 26 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03. «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3.	 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельскохозяйственном производстве;

- технического обслуживания  и ремонта автоматизированных систем сельскохозяйственной  техники;

уметь:

- использовать электрические машины и аппараты;

- использовать средства автоматики;

- проводить техническое обслуживание и ремонт типовых  районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

- осуществлять надзор и контроль  за  состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнологических  установок;

- осуществлять  техническое обслуживание и ремонт автоматизированной  системы технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства;

знать:

- назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- элементы и системы автоматики и телемеханики,  методы анализа и оценки их надежности и технико-экономической эффективности;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 723 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа;

самостоятельной работы обучающегося 653 часа;

учебной практики 108 часов;

производственная практика – 114 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной  техники, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники |
| ПК 3.2. | Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |
| ПК 3.3. | Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |
| ПК.3.4. | Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. |
| ПКр.3.5. | Участвовать в мероприятиях по повышению качества электрификации сельскохозяйственных потребителей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных) за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля 03

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1 ПК 3.4 | МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий | 405 | 270 | 141 |  | 135 |  | 36 | 36 |
| ПК 3.2 ПК 3.3 | МДК 03.02 Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | 318 | 220 | 102 | 24 | 98 |  | 72 | 72 |
|  | Всего | 723 | 490 | 243 | 24 | 233 |  | 108 | 108 |

Для характера уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  |  |  |  | Количество часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| МДК.03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий |  |  |  |  |  |  |  | 402 |  |
| Раздел 1. Эксплуатация электротехнических изделий |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |
| Введение | Содержание |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Общие вопросы эксплуатации монтажа и ремонта электрооборудования. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Тема 1.1. Ремонт электрооборудования. Ремонт и обслуживание электрических машин | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Виды и причины износа электрооборудования, виды ремонтов. | 2 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Системы планово-предупредительных ремонтов. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Планирование ремонтных работ. |  | 3 |
|  | Практические занятия: определение штата инженерно-технических работников предприятия. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 1.2. Ремонт и обслуживание электрических двигателей | Содержание |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Общие сведения классификация, установка и крепление машин, шумы. | 6 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Виды ремонтов, техническое обслуживание и эксплуатация двигателей. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Особенности работы электрических двигателей в сельском хозяйстве, факторы, влияющие на надежность работы электрических двигателей. |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Способы повышения эксплуатационной надежности электродвигателей. |  | 2 |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Способы сушки изоляции обмоток электрических машин. |  | 2 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Технические условия и объем организация ремонта. |  | 2 |
|  | Практические занятия: пересчет обмоток электродвигателей на различную частоту вращение и различное напряжение. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 1.3. Основные неисправности электрических машин | Содержание |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Предремонтные испытания и диагностика электрических машин. | 10 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Демонтаж электрических машин. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Ремонт обмоток электрических машин, коллекторов, щеткодержателей и контактных колец, сердечников, валов и вентиляторов. |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Ремонт станин, подшипниковых щитов. Балансировка роторов и якорей. |  | 3 |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Монтаж, испытание и диагностика электрических машин. |  | 3 |
|  | Практическое занятие: определение затрат на сушку электродвигателей различными способами. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Практическое занятие: определение неисправностей электрических двигателей и составление структурно-технологической схемы ремонта. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 1.4. Демонтаж, монтаж и ремонт трансформаторов | Содержание |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Разборка и дефектировка и эксплуатация трансформаторов. | 8 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Ремонт и изготовления обмоток. Ремонт магнитопроводов. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Ремонт переключающих устройств, ремонт вводов, ремонт отводов, ремонт бака, крышки, расширителя термосифонного фильтра и арматуры. |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Сборка трансформаторов. Очистка и сушка трансформаторного масла. |  | 2 |
|  | Практические занятия: определение неисправностей трансформаторов и составление дефектной ведомости на ремонт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.5. Монтаж и ремонт специальных трансформаторов Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Текущий ремонт силовых трансформаторов, автотрансформаторов, измерительных трансформаторов. | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Особенности ремонта сухих трансформаторов, испытание и диагностика. |  | 3 |
|  | Лабораторная работа: проверка и испытание при вводе в эксплуатацию трансформаторов. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.6. Ремонт и эксплуатация коммутационных аппаратов | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Ремонт и техническое обслуживание автоматических воздушных выключателей. | 6 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Ремонт и техническое обслуживание контакторов. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Ремонт и техническое обслуживание магнитных пускателей. |  | 3 |
| Тема 1.7. Ремонт и эксплуатация защитных аппаратов Ремонт и обслуживание электрооборудования распределительных устройств напряжением свыше 1000 В | Содержание |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Ремонт и эксплуатация тепловых реле. | 8 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Ремонт и эксплуатация предохранителей. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Ремонт и эксплуатация реостатов. |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Ремонт и эксплуатация тормозных электромагнитов и электромагнитных муфт скольжения. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа: испытание и проверки магнитных пускателей после ремонта. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие: выбор и определение основных неисправностей магнитного пускателя и нагревательного элемента теплового реле. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.8. Ремонт и обслуживание распределительных устройств | Содержание |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Основные требования к распределительным устройствам и их эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание. | 8 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Осмотр и проверка контактных соединений шин. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Эксплуатация и ремонт техническое обслуживание изоляторов, приводов. |  | 3 |
| Тема 1.9.Эксплуатация и ремонт электрического оборудования распределительных устройств | Содержание |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Осмотр электрооборудования и контроль контактных соединений. | 8 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание электрических коммутационных аппаратов. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Эксплуатация и ремонт электромагниты, дугогасительные устройства, контактная система. |  | 2 |
|  | Практические занятия: выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 1.10. Источники излучения | Содержание |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Назначение осветительных и облучательных установок. | 8 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание и эксплуатация и ремонт ламп накаливания. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание и эксплуатация и ремонт газоразрядных ламп. |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание и эксплуатация и ремонт светодиодных ламп. |  | 3 |
|  | Практическое занятие: техническое обслуживание энергосберегающих осветительных установок. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Раздел 2. Электрические машины и аппараты |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| Введение. Трансформаторы | Содержание |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Назначение электрических машин, перспективы развития отечественного машиностроения. | 2 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Классификация и область применения электрических машин. |  | 3 |
| Тема 2.1. Назначение и области применения трансформаторов | Содержание |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Основные элементы конструкции трансформаторов, классификация, назначение. | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Принцип действия. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Уравнения напряжения трансформатора. |  | 3 |
| Тема 2.2. Схема замещения трансформатора | Содержание |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Схема замещения приведенного трансформатора. |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Векторная диаграмма трансформатора. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора. |  | 3 |
|  | Практическое занятие: построение векторной диаграммы. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Рабочий процесс трансформатора | Содержание |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Режим холостого хода и короткого замыкания трансформатора. | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Работа трансформатора под нагрузкой. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Потери и КПД трансформатора. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия: |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Исследование опыта холостого хода. |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Исследование опыта короткого замыкания. |  |  |  |
| Тема 2.4. Трехфазные трансформаторы | Содержание |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Трехфазный трансформатор устройство, принцип действия. | 2 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Схемы соединения обмоток трехфазного трансформатора. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Регулирование напряжения трансформаторов. |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Группы соединения обмоток. |  | 3 |
|  | Лабораторные занятия: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Регулировка напряжения под нагрузкой. |  |  |
|  | Практические занятия: определение КПД трансформатора и построения графиков зависимости от коэффициента нагрузки. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.5. Параллельная работа трансформатора | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Условия включения трансформаторов на параллельную работу. | 2 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Явления в трансформаторах, включенных на параллельную работу при неравенстве параметров. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия: |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Проверка условий включения трансформаторов на параллельную работу. |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Фазировка трансформаторов. |  |  |
| Тема 2.6. Элементы конструкции трансформаторов | Содержание |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Устройство трансформаторов: магнитопроводы, разновидности обмоток, разновидности баки, вводы, переключатели, фильтры. |  | 3 |
|  | Лабораторные занятия: |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Сборка силового трансформатора. |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Монтаж и демонтаж трансформатора. |  |  |  |
| Тема 2.7. Специальные виды трансформаторов | Содержание |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Назначение, устройство, принцип действия, достоинства и недостатки автотрансформатора. | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Сварочные трансформаторы. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Пик – трансформаторы. |  | 2 |
| Тема 2.8. Режимы работы и устройство асинхронных машин | Содержание |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Двигательный и генераторный режимы работы. | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Устройство асинхронных двигателей. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Электромагнитный момент, скольжение, режимы работы. |  | 3 |
| Тема 2.9. Электронные выпрямители | Содержание |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Общие сведения об обмотках машин переменного тока. Однослойные обмотки статора. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие: построение рабочих характеристик асинхронного движения. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Тема 2.10. Рабочие характеристики асинхронных машин | Содержание |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Основные понятия, опыт холостого хода, опыт короткого замыкания. | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие: построение механических характеристик асинхронного движения. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.11. Электромагнитный момент асинхронного двигателя | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Электромагнитный момент и механические характеристики двигателя. |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Электромагнитные моменты высших гармоник магнитного поля. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Механические характеристики асинхронного двигателя при изменениях напряжения сети и активного сопротивления обмотки ротора. |  | 2 |
| Тема 2.12. Пуск и регулирование частоты вращения и торможение трехфазных асинхронных двигателей | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Пуск асинхронных двигателей с фазным и короткозамкнутым ротором. | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Тормозные режимы асинхронных двигателей. |  | 3 |
|  | Лабораторные занятия: |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Пуск в ход трехфазного асинхронного двигателя при полном и пониженном напряжения. |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Исследование трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором. |  |  |
| Тема 2.13. Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками | Содержание |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Асинхронный двигатель с глубокими пазами на роторе. | 2 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Асинхронный двигатель с двумя клетками на роторе. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Асинхронный двигатель с повышенным скольжением. |  | 3 |
| Тема 2.14. Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели | Содержание |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Принцип действия и пуск однофазного асинхронного двигателя. | 2 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Асинхронные конденсаторные двигатели. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Работа трехфазного асинхронного двигателя от однофазной сети. |  | 2 |
|  | Лабораторное занятие: пуск вход однофазного асинхронного двигателя. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.15. Асинхронный машины специального назначения. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Принцип действия и устройство индукционного регулятора напряжения и фазорегулятора. | 2 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Принцип действия и устройство асинхронного преобразователя частоты. |  | 3 |
| Тема 2.16. Принцип действия и устройство коллекторных постоянного тока. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока. | 2 | 2 |
|  | Лабораторное занятие: снятие характеристик в режиме работы коллекторной машины. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.17. Обмотки якоря коллекторных машин. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Петлевые и волновые обмотки якоря. | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Уравнительные соединения и комбинированная обмотка якоря. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Выбор типа обмотки якоря. |  | 3 |
|  | Практические занятия: расчет и построение развернутых схем обмоток якоря машины постоянного тока. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.18. Магнитное поле машины постоянного тока | Содержание |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Магнитная цепь машины постоянного тока. | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Реакция якоря машины постоянного тока. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Учет размагничивающего влияния реакции якоря. |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Устранения вредного влияния реакции якоря. |  | 2 |
| Тема 2.19. Коммутация в коллекторных машинах постоянного тока. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Понятие и причины, вызывающие искрение на коллекторе. | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Способы улучшения коммутации. Круговой огонь по коллектору. |  | 3 |
| Тема 2.20. Коллекторные генераторы постоянного тока | Содержание |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Основные понятия. | 8 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Генераторы независимого возбуждения, схемы включения, характеристики. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Генераторы параллельного возбуждения, схемы включения, характеристики. |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Генераторы последовательного возбуждения, схемы включения, характеристики. |  | 2 |
|  | Практические занятия: исследование генератора с параллельным возбуждением. Построение характеристик. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.21. Коллекторные двигатели. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Основные понятия коллекторных двигателей. | 6 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Двигатели постоянного тока независимого параллельного возбуждения. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Пуск двигателя постоянного тока. Регулирования частоты вращения двигателей. |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Потери и КПД. |  | 3 |
|  | Лабораторные занятия: исследование двигателей постоянного тока. Построение характеристик. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.22. Универсальные коллекторные двигатели. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Устройство и принцип работы универсальных двигателей переменного и постоянного тока. | 2 | 2 |
| Тема 2.23. Устройство синхронных машин. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Типы синхронных машин и их устройство. | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Охлаждение крупных синхронных машин. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Возбуждение синхронных машин. |  | 3 |
| Тема 2.24. Магнитное поле и характеристики синхронных машин. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Магнитная цепь и поле синхронной машины. | 10 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Реакция якоря синхронной машины. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Уравнение напряжений синхронного генератора. |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | U – Образные характеристики синхронного генератора. |  | 3 |
|  | Лабораторные занятия: исследование синхронных генераторов с различными схемами возбуждения. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.25. Синхронные двигатели. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Принцип действия синхронного двигателя. | 6 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Пуск синхронного двигателя. U – Образные характеристики синхронного двигателя. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Синхронный компенсатор. |  | 2 |
| Тема 2.26. Синхронные машины специального назначения. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Назначение, устройство, принцип действия синхронных машин с постоянными магнитами. | 6 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Назначение, устройство, принцип действия синхронных реактивных двигателей. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Назначение, устройство, принцип действия синхронных гистерезисных машин. |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Назначение, устройство, принцип действия синхронных шаговых двигателей. |  | 3 |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Назначение, устройство, принцип действия синхронных машин с постоянными магнитами. |  | 3 |
| МДК 03.02 Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  |  |  | 318 |  |
| Раздел 1. Автоматизация технологических процессов и систем автоматического управления |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |
| Тема 1.1. Системы автоматического управления. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Примеры систем автоматического управления. | 8 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Типовые функциональные схемы САУ. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Математические модели САУ. |  | 3 |
| Тема 3.2. Основные принципы управления | Содержание |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Управление по разомкнутому циклу. | 8 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Управление по замкнутому циклу. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Цели и принципы управления |  | 2 |
| Тема 3.3. Элементы автоматических систем | Содержание |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Классификация элементов автоматических систем. | 12 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Общие характеристики САУ. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Динамический режим работы элементов. |  | 3 |
| Тема 3.4. Автоматическое повторного включения | Содержание |  |  |  |  |  |  | 58 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Назначение, классификация АПВ. | 32 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Электрические АПВ однократного действия. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Схема однократного АПВ. |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Электрические АПВ двукратного действия. |  | 3 |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Схема АПВ двукратного действия. |  | 3 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | АПВ на переменном оперативном токе. |  | 3 |
|  | 7 |  |  |  |  |  | Реле синхронизма типа РН-55. |  | 3 |
|  | Практические занятия: |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Вывод в ремонт линии ВЛ-110кВ, резервной линии. |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Изучение работы защит РЗА и автоматики при КЗ на линии Л-102. |  | 2 |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Изучение работы защит РЗА и автоматики на линии Л-104 ВЛ-10кВ. |  | 2 |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Изучение работы защит РЗА и автоматики при КЗ на 1-СШ 10кВ в РП-1. |  | 2 |  |
|  | 5 |  |  |  |  | Изучение работы защит РЗА и автоматики при КЗ на линии Л-401. |  | 2 |  |
|  | 6 |  |  |  |  | Изучение работы защит РЗА и автоматики при КЗ на линии Л-205. |  | 2 |  |
|  | 7 |  |  |  |  | Изучение работы защит РЗА и автоматики при КЗ на линии Л-8. |  | 2 |  |
|  | 8 |  |  |  |  | Изучение работы защит РЗА и автоматики при КЗ и на первой секции. |  | 2 |  |
|  | 9 |  |  |  |  | Изучение работы защит РЗА и автоматики при КЗ на 1 СШ-10кВ. |  | 2 |  |
|  | 10 |  |  |  |  | Изучение работы защит РЗА и автоматики при КЗ на линииЛ-1. |  | 2 |  |
|  | 11 |  |  |  |  | Экскурсия на ПС-110/10кВ. |  | 6 |  |
|  | Лабораторная работа: автоматическое повторное включение. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.5. Автоматическое включения резервного источника питания | Содержание |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Назначение и принцип действия АВР. | 20 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Схема пускового органа АВР. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Схема АВР на секционный выключатель СВ- 10 кВ. |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Схема АВР на 0,4 кВ на ТП -10/0,4кВ. |  | 2 |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Изучение релейных схем. |  | 2 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Автоматическое включение резервной линии. |  | 2 |
|  | 7 |  |  |  |  |  | Автоматическое включение трансформатора. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа: отработка последовательности вывода электрооборудования в ремонт распределительной сети по типовым бланкам переключений. |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| Тема 3.6. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) потребителей | Содержание |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  | 1 |  | Назначение автоматической частотной разгрузки (АЧР). |  |  |  |  | 14 | 3 |
|  | 2 |  | Принципы выполнения АЧР. |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 3 |  | Категории автоматической разгрузки: АЧР 1 и АЧР 2. |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 4 |  | Схема устройств АЧР и ЧАПВ. |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 5 |  | Устройство реле частоты типа РЧ-1. |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 6 |  | Изменение частоты при возникновении дефицита активной мощности и действия АЧР. |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Лабораторная работа: автоматическая частотная разгрузка. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.7. Противоаварийная автоматика | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  | Назначение устройств противоаварийной автоматики (ПА). |  |  |  |  | 6 | 2 |
|  | 2 |  | Классификация устройств ПА. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  | Виды повреждений и ненормальных режимов работы, вызывающих нарушения устойчивости параллельной работы или развития аварии. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4 |  | Устройства ПА, предназначенные для предотвращения нарушения устойчивости параллельной работы. |  |  |  |  |  | 2 |
| Тема 3.8. Линии связи в энергосистемах. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Кабельные линии связи. |  |  |  |  | 4 | 3 |
|  | 2 |  | Радиорелейные виды связи. |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 3 |  | Спутниковые системы связи. |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 4 |  | Организация высокочастотного канала по ВЛ-110 кВ. |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 5 |  | Стекловолоконные линии связи. |  |  |  |  |  | 3 |
| Тема 3.9. Системы телемеханики в энергосистемах | Содержание |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  | Основные понятия и определения. |  |  |  | 6 | 2 |
|  | 2 |  |  | Принципы построения систем телемеханики. |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Методы преобразования сигналов. |  |  |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  | АСУ технологическими процессами и производством. |  |  |  |  | 2 |
|  | 5 |  |  | Система телемеханики ТМРС-10 для распределительных сетей. |  |  |  |  | 2 |
|  | 6 |  |  | Особенности структур систем ТМ. |  |  |  |  | 2 |
|  | Практическое занятие: экскурсия в РЭС. Изучение оборудования телемеханики. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Раздел 4. Организация работ по электрификации сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Введение | Содержание |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Общие вопросы организация работ по электрификации сельхозпроизводства |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Тема 4.1. Организационная структура управления электрификацией сельхозпроизводства | Содержание |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | Система руководства электрификацией сельского хозяйства |  |  |  |  | 10 | 3 |
|  | 2 |  | Энергетические службы предприятия |  |  |  |  |  | 3 |
| Тема 4.2. Задачи и ответственность электротехнической службы | Содержание |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  | Задачи и ответственность инженерной службы |  |  | 6 | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Задачи и ответственность электротехнической службы |  |  |  | 3 |
|  | Лабораторно-практическое занятие: описание особенностей электротехнической службы на предприятии. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 4.3. Структура электротехнической службы предприятия | Содержание |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | Функциональная структура электротехнической службы предприятия, достоинства и недостатки |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  | Территориальная структура электротехнической службы предприятия, достоинства и недостатки. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  | Гибкая структура электротехнической службы предприятия, достоинства и недостатки. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4 |  | Техническая документация энергетической службы |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие: заполнение технической документации по службам. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Тема 4.4. Задачи и общие положения по обслуживанию и ремонту электроустановок. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Задачи по организации обслуживание электроустановок. |  |  |  |  |  | 4 | 3 |
|  | 2 | Система технического обслуживания электрооборудования. |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Лабораторно-практическое занятие: составление графика технического обслуживания предприятия. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Тема 4.5. Периодичность и планирование технических обслуживаниеи ремонтов электрооборудования | Содержание |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | Планирование технических обслуживание и ремонтов электрооборудования |  |  |  |  | 6 | 2 |
|  | 2 |  | Перевод электрооборудования в условные единицы |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  | Материально-техническая база энергетической службы |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие: перевод электрооборудования при обслуживании подстанции 10/0,4 кВ в условные единицы. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 4.6. Материально –техническое обеспечения сельхозпредприятия | Содержание |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  | Задачи материально-технического обеспечения |  |  |  |  | 8 | 3 |
|  | 2 |  | Планирование потребности предприятия в электрооборудовании, технических средств |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 3 |  | Организация хранения резервного оборудования в сельхозпредприятиях. |  |  |  |  |  | 3 |
| Курсовое проектирование: - Технико-экономическое обоснование. - Расчет и выбор силового трансформатора по нагрузкам. - Расчет токов короткого замыкания. - Расчет дифференциальной защиты силового трансформатора на реле серии ДЗТ – 11. - Расчет и выбор трансформатора собственных нужд. - Расчет и выбор трансформатора напряжения. - Разработка первичной схемы ПС-110/10кВ. - Разработка схемы дифференциальной защиты трансформатора. - Изучение вопросов по технике безопасности при эксплуатации подстанции ПС-110/10кВ. - Оформление заключения. |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Самостоятельное изучение: - Составление структуры электротехнической службы по предприятиям энергосистемы - Описание энергетических служб предприятий - Виды и причины износа электрооборудования. - Двигатели с встроенной температурной защитой. - Виды и причины износа электрооборудования. - Двигатели с встроенной температурной защитой. - Неисправности электрических машин и причины их появления. - Неисправности транспортеров и возможные причины их появления. - Тиристорные маломощные переключатели типа ПТМ 1,6 М. - Разновидности тепловых реле, их особенности, испытание и проверка. - Неисправности масляных выключателей и способы их устранения. - Ремонт тормозных электромагнитов и электромагнитных муфт скольжения. - Применение энергосберегающих технологий при эксплуатации осветительных установок. - Т- образная схема замещения трансформатора. - Векторные диаграммы нагруженного трансформатора. - Технологические процессы изготовления ИС ( реферат) - Круговая диаграмма асинхронного двигателя. - Электрические машины синхронной связи. - Главные полюса машины постоянного тока. - Уравнительные соединения обмоток якоря. - Радиомеханики коллекторных машин. - Практическая диаграмма ЭДС синхронных машин. - Основные понятия и определения АСУ. - Основные принципы управления. - Элементы автоматических систем. - Автоматическое повторное включение (схемы). - Автоматическое включение резерва (составление тезисов к схемам АВР). - Автоматическая частотная разгрузка (реферат). - Автоматическая частотная разгрузка (схемы). - Линии связи в энергосистемах (реферат). - Системы телемеханики в энергосистемах. |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |
| Учебная практика: Виды работ: -определять неисправности средств автоматизации и измерительных приборов; -участвовать в разборке, дефекации и ремонте средств автоматизации, измерительных приборов с заменой поврежденных деталей; - участвовать в настройке послеремонтных испытаний и проверке средств автоматизации и измерительных приборов; - осуществлять техническое обслуживание электрооборудования сельскохозяйственного назначения: животноводческих, птицеводческих ферм, установок для создания микроклимата, цехов для приготовления и раздачи кормов, обработки молока, навозоуборочной техники, зерноочистительно-сушильных комплексов; -осуществлять техническое обслуживание типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; - контролировать состояние светотехнических и электротехнических установок; -участвовать в техническом обслуживании, диагностировании и ремонте электрических машин и аппаратов; - участвовать в техническом обслуживании и ремонте автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |

# 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета:

- посадочных мест -  по количеству обучающихся;

-стулья;

-доска классная;

- рабочее место преподавателя.

Учебные наглядные пособия:

- стенды;

- установки;

- осветительные приборы;

- измерительные приборы;

-таблицы;

-плакаты;

-комплект учебно-наглядных пособий;

-учебно-методический комплект.

-обучающий материал  на электронных носителях.

Лаборатории:

Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации

Пперечень оборудования лаборатории:

Щит управления в комплекте с магнитным пускателем ПМЕ 234;

Стенд №1. Запуск  электродвигателя в комплекте включается автоматический выключатель АП50  I отс = 1 А ; I н = 25;

вольтметр (V);

кнопки управления;

магнитные пускатели – ПМЕ 211- 2 шт.;

Стенд № 2. Тренажер теплового реле

В комплект включается АВ – АП – 50 ; I Н = 25 А

I этс + 11 А

Стенд № 3. Ячейка 10 кВ – тренажёр;

Стенд № 4. Тренажер с схемами включения люминесцентных  ламп, входит А.В.- АП – 50 – IН + 25 ; Iо + 11А;

Стенд № 5. Станция управления ТУ -16.

Электрических машин и аппаратов

- Перечень оборудования лаборатории:

- Однофазный трансформатор -1шт

- Однофазный трансформатор  - (в разобранном виде)

- Трехфазный трансформатор -1шт.

- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.

- Макет асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.

- Асинхронный двигатель с фазным  ротором.

- Электродвигатель постоянного тока

- Генератор постоянного тока

- Сварочный однофазный трансформатор

- Сварочный трехфазный трансформатор.

- Машина электрическая постоянного тока (лабораторная)

Автоматизации технологических процессов и системы автоматического управления

Перечень оборудования лаборатории:

- Установка У5052 -5шт

- Установка У5053 -1шт

Установка У5052  состоит:

- токовый блок – К-513.

- блок напряжения К-514

Установка У5053 состоит:

- токовый блок – К-513.

- блок напряжения К-514

- фазоизмерительный блок.

ТренажерТРЭС-1

(тренажер районных электрических сетей)

1. ЭВМ – типа Электроника» - 1шт.

2. Преобразующее устройство ПУ – 1шт.

3. Мнемо-щит    - 1шт.

4. Видеоконтрольное устройство – 2шт

Полигоны:

Электромонтажный

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Павлович, С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования : учеб. пособие / С. Н. Павлович. - 4-е изд. / С. Н. Павлович, Б. И. Фираго. - Минск: Вышэйш. шк., 2010. – 245 с.

2.Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в сельскохозяйственном производстве: учеб. / А. П. Коломиец, Г. П. Ерошенко, В. М. Расторгуев. – М. : Академия, 2012. – 368 с.

Дополнительные источники:

Дополнительные пособия:

1. Механизация и электрификация животноводства [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

2.Электро [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

3.Энергобезовасность и энергоснабжение [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

Интернет ресурсы:

- Служба  специализированного аппаратно-программного обеспечения хранение [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.twirpx.com – Заглавие с экрана

- Электронные книги [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://books.tr200.ru/v.php?id=348311  – Заглавие с экрана

- Электронные книги [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.mirknig.com/knigi/apparatura/1181299505-yelektrosnabzhenie-selskogo-xozyajstva.html   – Заглавие с экрана

- Электронные книги [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.toroid.ru/elm.html  – Заглавие с экрана

- Электронный учебник "Электрические машины"[Электронный ресурс] -  кафедра Электромеханики Московского энергетического института (технического университета), 2002; Режим доступа http://elmech.mpei.ac.ru/EM/EM/EM_cont_0.htm – Заглавие с экрана

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматических систем управления | - выполнение технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; - изложение основных функций по выполнению технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; - анализ технической документации при техническом обслуживании электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; - обоснование выбора технологического оборудования; - соблюдение правил техники безопасности при техническом обслуживании электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; - демонстрация навыков правильного технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий | Тестирование Опрос Экспертное оценивание выполнения практического задания и лабораторных работ Выполнение практического задания и лабораторной работы |
| ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматических систем управления | - участие в проведении оценивания результатов выполненных работ; -демонстрация использования справочной и технической литературы; - выполнение инструктирования и контролирование неисправностей; -оценивание качества выполняемых работ при диагностировании неисправностей текущего и капитального ремонта; -оценивание качества выполняемых работ; - осуществление мониторинга за ходом реализации выполнения работ | Тестирование Опрос Выполнение практического задания и лабораторной работы Экспертное оценивание выполнения практического задания и лабораторных работ |
| ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматических систем управления | -соблюдение последовательности действий по эксплуатации электрооборудования и автоматических систем управления; - соблюдение правил контроля работы электрооборудования и автоматических систем управления; - обоснование качества выполнения предшествующих работ; - изложение методов контроля и оценки работ исполнителей; -обоснование различных видов контроля; -выявление незавершенных работ; -осуществление контроля за выполняемыми работами и приемки работ | Тестирование Опрос Выполнение и экспертная оценка практического задания и лабораторной работы. Решение производственных ситуаций Выполнение индивидуальных заданий |
| ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства | - демонстрация навыков в проведении испытаний электрооборудования сельскохозяйственного производства; - определение неисправностей и проведение испытаний электрооборудования сельскохозяйственного производства; - изложение профилактических мер и испытаний электрооборудования сельскохозяйственного производства; - соблюдение правил техники безопасности при проведении испытаний электрооборудования сельскохозяйственного производства. | Тестирование Опрос Выполнение и экспертная оценка практического задания и лабораторной работы. Решение производственных ситуаций Выполнение индивидуальных задан |
| ПКр 3.5. Участвовать в мероприятиях по повышению качества электрификации сельскохозяйственных потребителей. | -демонстрация знаний по эффективной организации электрификации сельскохозяйственных предприятий; -использование правильных мер организаций электротехнических работ по электроснабжению; -соблюдение требований по энергосбережению | Тестирование Опрос Выполнение и экспертная оценка практического задания и лабораторной работы. Решение производственных ситуаций Выполнение индивидуальных задан |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося (участие в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах, участие в конференциях и форумах и т.д.) |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснование выбора и применение методов и способов решения экономических и управленческих задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения экономических и управленческих задач | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 3. Принимать решения стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственности | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных экономических и управленческих ситуациях и нести за них ответственность | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование необходимой информации для выполнения экономических и управленческих задач; - использование различных информационных источников, включая электронные ресурсы | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков работы на ПК | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающимися; участие в семинарах, диспутах с использованием информационно-коммуникационные технологии |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося; -участие в семинарах, диспутах |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - анализ инновационных технологий по оптимизации и модернизации в профессиональной деятельности | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося; -участие в семинарах по производственной тематике |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация профессиональных знаний (экономических и управленческих) при исполнении воинской обязанности | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося; -участие в семинарах по патриотической тематике |

*