Приложение 18

к ППССЗ по специальности 35.02.08. Электрификация и

автоматизация сельского хозяйства

Рабочая программа профессионального модуля

ПМ. 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

(в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий

(Заочное отделение)

2016 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования 35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 457.

Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»

Разработчики:

Шеффер С.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин

Дубок М.Г., мастер производственного обучения

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 27 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 31 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

(в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий (ПК):

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления.

ПК.1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок.

ПК.1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий;

- эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий;

- монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства;

уметь:

- производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно- измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной технике;

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

- производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства;

знать:

- основные средства и способы механизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве;

- принцип действия и особенности работы электропривода сельскохозяйственного производства;

- назначение светотехнических и электротехнических установок;

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 798  часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 137 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 661 часа;

учебной практики – 108 часов;

производственная практика – 108 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления |
| ПК 1.2. | Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок |
| ПК 1.3. | Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами |
| ПКр 1.4. | Организовать качественный монтаж и эксплуатацию приводных механизмов электрооборудования |
| ПКр 1.5. | Выбирать современные конструкционные материалы для электромонтажных работ в электроустановках. |
| ПКр 1.6. | Выбирать методы расчета электрическим схем, принципы действия, устройства, основные характеристики электрических машин и электроизмерительных приборов. |
| ПКр 1.7. | Применять электронные приборы при составлении электросхем в системах автоматического управления. |
| ПКр 1.8. | Выполнять электромонтажные работы в электроустановках в соответствии с современными требованиями. |
| ПКр 1.9. | Выбирать оптимальные режимы и способы производства продуктов растениеводства и животноводства, а также их хранения и переработки. |
| ПКр 1.10. | Проводить мероприятия по обеспечению высокой надежности электромонтажных работ в электроустановках. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний |

3 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, практика, часов | Производственная (по профилю специальност), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проек), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 | МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения) автоматизация сельскохозяйственных предприятий | 492 | 88 |  |  | 404 |  | 36 | 72 |
| ПК 1.3 | МДК 01.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий | 306 | 49 |  |  | 257 |  | 36 | 72 |
|  | Всего: | 798 | 137 |  |  | 661 |  | 72 | 144 |

Для характера уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| МДК.01. 01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |  |  | 328 |  |
| Раздел 1. Основы механизации сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Тема.1.1. Механизация производственных процессов в растениеводстве | Содержание |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Механизация технологических процессов обработки почвы. | 18 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  | Механизация технологических процессов приготовления и внесения удобрений. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  | Механизация технологических процессов посева и посадка сельскохозяйственных культур. |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  |  | Механизация технологических процессов по уходу за сельскохозяйственными культурами и защите растений. |  | 3 |
|  | 5 |  |  |  |  | Механизация технологических процессов уборки трав, силосных, кормовых, технических культур и картофеля. |  | 3 |
|  | 6 |  |  |  |  | Механизация технологических процессов уборки зерновых и зерновых бобовых культур. |  | 3 |
|  | 7 |  |  |  |  | Механизация технологических процессов послеуборочной обработки зерна. |  | 3 |
|  | 8 |  |  |  |  | Механизация технологических процессов в овощеводстве защищенного грунта. |  | 3 |
| Тема 1.2.Механизация производственных процессов в животноводстве | Содержание |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Общие сведения о фермах и комплексах. | 22 | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  | Микроклимат в животноводческих помещениях. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  | Водоснабжение животноводческих ферм и пастбищ. |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  |  | Механизация приготовления кормов. |  | 2 |
|  | 5 |  |  |  |  | Механизация раздачи кормов. |  | 2 |
|  | 6 |  |  |  |  | Механизация машинного доения и первичной обработки молока. |  | 2 |
|  | 7 |  |  |  |  | Механизация удаления навоза. |  | 2 |
| Тема 1.3. Использование теплоты и холода в сельском хозяйстве | Содержание |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Использование теплоты в сельском хозяйстве. | 10 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  | Использование холода в сельском хозяйстве. |  | 3 |
| Раздел 2. Основы агрономии и зоотехнии |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Тема 2.1 Почва, её состав и свойства Основная и поверхностная система обработки почв | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Понятие о почве, ее состав и основные свойства. | 2 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |  | Понятие о почве как природном образовании и основном средстве сельскохозяйственного производства. |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  |  | Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы и условия почвообразования. |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  |  | Система обработки почв. |  | 3 |
|  | 5 |  |  |  |  | Научные основы обработки почвы и ее задачи при интенсификации земледелия. |  | 3 |
|  | 6 |  |  |  |  | Технологические операции при обработке почвы. |  | 3 |
|  | 7 |  |  |  |  | Приемы основной и поверхностной обработки почвы. |  | 3 |
|  | 8 |  |  |  |  | Оценка качества полевых работ. |  | 3 |
|  | 9 |  |  |  |  | Минеральные. |  | 3 |
|  | 10 |  |  |  |  | Их свойства и применение. |  | 3 |
|  | 11 |  |  |  |  | Роль удобрений в повышении плодородия почв, увеличение количества и улучшения качества урожая сельскохозяйственных культур. |  | 3 |
|  | 12 |  |  |  |  | Классификация удобрений, хранение, нормы, сроки и способы внесения минеральных удобрений. |  | 3 |
|  | Практическое занятие: разработка системы обработки почв. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие: разработка системы обработки почв. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.2 Сорные растения Севооборот | Содержание |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  |  | Сорные растения и меры борьбы с ними. |  | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Понятие о сорняках. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Вред, наносимый сорняками. |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  | Классификация и биологические особенности сорняков. |  |  | 3 |
|  | 5 |  |  |  | Комплексные меры борьбы с ними. |  |  | 3 |
|  | 6 |  |  |  | Охрана окружающей среды при работе с гербицидами. |  |  | 3 |
|  | 7 |  |  |  | Севообороты. |  |  | 3 |
|  | 8 |  |  |  | Понятие о севообороте, повторных, бессменных и промежуточных культурах. |  |  | 3 |
|  | 9 |  |  |  | Причины чередования культур в севообороте. |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | Классификация. |  |  | 3 |
|  | 11 |  |  |  | Агротехническая и экономическая оценка севооборотов. |  |  | 3 |
|  | Практическое занятие: разработка схем севооборотов. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие: описание сорняков по гербарию. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3 Основы Анатомии и физиологии Основы зоогигиены и ветеринарии | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Основы анатомии. |  | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Пищеварение, железы внутренней секреции. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Анатомия и физиология – биологические науки. |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  | Строение и функции клеток. |  |  | 2 |
|  | 5 |  |  |  | Система органов пищеварения. |  |  | 2 |
|  | 6 |  |  |  | Обмен веществ и энергии. |  |  | 2 |
|  | 7 |  |  |  | Нервная система. |  |  | 3 |
|  | 8 |  |  |  | Рефлекс и его значение. |  |  | 3 |
|  | 1 |  |  |  | Понятие о зоогигиене. |  |  | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Ветеринарно-санитарные требования к животноводческим помещениям, кормам и воде. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Гигиена ухода за животными. |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  | Понятие о ветеринарии. |  |  | 2 |
|  | 5 |  |  |  | Причины вызывающие незаразные болезни. |  |  | 2 |
|  | 6 |  |  |  | Меры предупреждения заболеваний, встречающихся у животных и людей. |  |  | 2 |
|  | Практическое занятие: основы анатомии. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.4 Скотоводство Расчет норм кормления | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Значение скотоводства для сельского хозяйства. |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Молочная и мясная продуктивность и факторы, влияющие на нее. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Основные плановые породы крупного рогатого скота. |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  | Технология воспроизводства. |  |  | 3 |
|  | 5 |  |  |  | Значение и задачи племенной работы по качественному улучшению крупного рогатого скота. |  |  | 3 |
|  | 6 |  |  |  | Определение норм кормления. |  |  | 3 |
|  | 7 |  |  |  | Составление кормового баланса на пастбищный период. |  |  | 3 |
|  | 8 |  |  |  | Расчет выхода питательных веществ в урожае с 1 га кормовых культур. |  |  | 2 |
|  | 9 |  |  |  | Расчет потребности в кормах на стойловый период и в целом на год. |  |  | 2 |
|  | Практическое занятие: расчет норм кормления. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.5 Свиноводство Птицеводство | Содержание |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  | Народнохозяйственное значение свиноводства. |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Хозяйственно- биологические особенности свиней. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Классификация и основные породы свиней. |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  | Воспроизводство стада и техника разведения свиней. |  |  | 2 |
|  | 5 |  |  |  | Пути повышения уровня интенсивности использования маточного стада. |  |  | 3 |
|  | 6 |  |  |  | Система содержания свиней в летний и зимний периоды. |  |  | 3 |
|  | 7 |  |  |  | Технология откорма свиней. |  |  | 3 |
|  | 8 |  |  |  | Племенная работа в свиноводстве. |  |  | 3 |
|  | 9 |  |  |  | Народнохозяйственное значение птицеводства. |  |  | 3 |
|  | 10 |  |  |  | Основные породы, линии и кроссы сельскохозяйственной птицы. |  |  | 2 |
|  | 11 |  |  |  | Инкубация яиц и выращивание молодняка. |  |  | 2 |
|  | 12 |  |  |  | Выращивание цыплят- бройлеров. |  |  | 2 |
|  | 13 |  |  |  | Выращивание утят, гусят и индюшат на мясо. |  |  | 3 |
|  | 14 |  |  |  | Особенности племенной работы в птицеводстве. |  |  | 3 |
| Раздел 3. Электропривод сельскохозяйственных машин |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| Введение | Содержание |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  |  | Основные понятия и определения и функции электропривода сельскохозяйственных машин. |  | 2 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Термины и современные технологические особенности электропривода. |  |  | 2 |
| Тема 3.1. Основы электропривода Механические характеристики производственных механизмов и электрических двигателей постоянного тока | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Понятие механических характеристик, уравнение движения электропривода. |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Механические и электромеханические характеристики двигателей постоянного тока. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Схемы включения и механические характеристики электродвигателей с независимым возбуждением. |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  | Схемы включения и механические характеристики электродвигателей с последовательным возбуждением. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия: снятие механических характеристик машин постоянного тока. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.2. Механические характеристики производственных механизмов и электрических двигателей переменного тока | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Механические характеристики электродвигателя с короткозамкнутым ротором. |  | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Механические характеристики электродвигателя с фазным ротором. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Регулирование частоты вращения и пуск электродвигателей. |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  | Монтаж и наладка электродвигателей. |  |  | 3 |
|  | Практическое занятие: определение влияние пускового реостата на пуск двигателя с фазным ротором |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.3. Переходные режимы в электроприводах | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Тормозные режимы в электродвигателях. |  | 2 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Механические характеристики электродвигателей при двигательном, и тормозных режимах. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Методы расчета продолжительности пуска и торможения. Уравнение движения электропривода. |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  | Переходные процессы при резкопеременной нагрузке. |  |  | 3 |
|  | Практическое занятие: расчет мощности электродвигателей при работе в электроприводах при различных режимах работы. |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 3.4. Аппаратура управления и защиты. Коммуникационная аппаратура ручного автоматического управления. | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Назначение, устройство, принцип действия коммутационных и защитных аппаратов. |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Монтаж и наладка коммутационных аппаратов. |  |  | 2 |
|  | Практическое занятие: расчет и выбор пускателей и контакторов для управления автоматизированного электропривода. Расчет и выбор аппаратов для управления автоматизированного электропривода. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3. 5. Аппаратура защиты и защитно- отключающие устройства. | Содержание |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  | Автоматические выключатели и предохранители. |  | 6 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Назначение, устройство, принцип действия, условия выбора маркировка. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Универсальная встроенная температурная защита электродвигателей. (УВТЗ). |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  | Устройства защитного отключения. (ЗОУ, УЗО). |  |  | 3 |
|  | 5 |  |  |  | Монтаж, наладка и эксплуатация аппаратов защиты и защитно-отключающих устройств. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия: расчет и выбор автоматических выключателей и предохранителей. Изучение и наладка схемы защитно - отключающего устройства типа УЗО. |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 3.6. Внутренние электрические сети | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Внутренние электрические сети. |  | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Силовые и осветительные электрические сети. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Нагрузка сельских электрических сетей. Маркировка силовых кабелей и проводов внутренней проводки. |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  | Монтаж внутренней проводки. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия: расчет внутренних электрических сетей. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.7. Системы управления автоматизированным электроприводом. Технологические особенности работы электроприводов | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства. |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Условия окружающей среды и их влияние на работу электрооборудования. |  |  | 2 |
|  | Практические занятия: проверка и расчет возможности пуска асинхронных короткозамкнутых электродвигателей. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.8. Электропривод и автоматизация насосных установок | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Область применения насосных установок. Башенные насосные установки. |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Безбашенные насосные установки. Выбор насоса и опре5делекние его мощности. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Электрическая и технологическая схемы управления монтаж и эксплуатация. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия: выбор и расчет оборудования насосных установок. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема. 3.9. Электропривод и автоматизация вентиляционных установок | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Область применения вентиляционных установок. |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Выбор электропривода вентиляционных установок. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Системы механической вентиляции. |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  | Выбор вентилятора и определение мощности электродвигателя вентилятора. |  |  | 3 |
|  | 5 |  |  |  | Электрическая и технологическая схемы управления вентиляционными установками. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия: выбор и расчет вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема. 3.10. Электропривод кормоприготовительных машин | Содержание |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  |  | Автоматизация приготовления корнеклубнеплодов. |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Автоматизация приготовления концентрированных кормов. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Электрическая и технологическая схемы автоматизации приготовления кормов. |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  | Выбор электропривода для транспортеров. Виды транспортеров. |  |  | 3 |
|  | 5 |  |  |  | Монтаж и эксплуатация вентиляционных установок. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия: выбор и расчет мощности электродвигателя для транспортеров. |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 3.11. Электропривод и автоматизация навозоуборочных транспортеров | Содержание |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 1 |  |  |  | Особенности выбора оборудования при уборке навоза. |  | 8 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Навозоуборочные транспортеры. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Расчет и выбор мощности электродвигателя для транспортеров. |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  | Электрическая и технологическая схемы управления навозоуборочными транспортерами. |  |  | 3 |
|  | 5 |  |  |  | Применение биогазовых установок. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия: расчет и выбор мощности электродвигателя для скребкового транспортера. |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Раздел 4. Светотехника и электротехнологии |  |  |  |  |  |  | 98 |  |
| Тема 4.1. Введение | Содержание |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  | Основные понятия и определения светотехники и электротехнологии. |  |  |  | 3 |
|  | 2 |  |  | Термины история возникновения света. |  |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  | Назначение осветительных и облучательных установок. |  |  |  | 3 |
| Тема 4.2. Осветительные установки и светильники | Содержание |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  | 1 |  |  | Лампы накаливания общего назначения, конструкции, маркировка. |  |  | 16 | 2 |
|  | 2 |  |  | Светодиодные лампы. |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Газоразрядные источники видимого излучения. |  |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Люминисцентные, ртутные, металлогалогенные, натривые. |  |  |  | 3 |
|  | 5 |  |  | Схемы включения газоразрядных источников видимого излучения. |  |  |  | 3 |
|  | 6 |  |  | Определение светотехнических характеристик. |  |  |  | 3 |
|  | 7 |  |  | Понятие типовой кривой силы света. |  |  |  | 3 |
|  | 8 |  |  | Источники для облучения и обогрева. |  |  |  | 3 |
|  | 9 |  |  | Источники ультрафиолетового излучения. |  |  |  | 3 |
|  | 10 |  |  | Витальные люминесцентные лампы. |  |  |  | 3 |
|  | 11 |  |  | Бактерицидные лампы. |  |  |  | 2 |
|  | 12 |  |  | Электроосветительная и облучательная арматура. |  |  |  | 2 |
|  | 13 |  |  | Параметры, виды, маркировка, монтаж, установка. |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия: изучение и демонстрация схем включения газоразрядных ламп. |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Тема. 4.3. Расчет осветительных установок | Содержание |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  | 1 |  |  | Классификация установок освещения. |  |  | 14 | 2 |
|  | 2 |  |  | Разновидности светильников, прожекторов. Маркировка, параметры, классификация. |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Методы расчета установок электрического освещения. |  |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  | Автоматизация управления осветительными установками. |  |  |  | 3 |
|  | 5 |  |  | Монтаж электропроводки для осветительных установок. |  |  |  | 3 |
| Тема 4.4. Проектирование осветительных установок. | Содержание |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | 1 |  |  | Выбор системы и вида освещения. |  |  | 10 | 2 |
|  | 2 |  |  | Выбор нормируемой освещенности, выбор светильников. |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Размещение светильников в освещаемом пространстве. |  |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  | Упрощенный метод расчета осветительных установок. |  |  |  | 3 |
|  | 5 |  |  | Методы расчета осветительных установок. |  |  |  | 3 |
|  | Практическое занятие: расчет установки электрического освещения с размещением светильников в освещаемом пространстве точечным методом. |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Тема 4.5. Источники ультрафиолетового облучения. | Содержание |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  | 1 |  |  | Виды облучателей. |  |  | 12 | 2 |
|  | 2 |  |  | Электромеханизированные облучающие установки. |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Светильники- облучатели. |  |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Принципиальные электрические схемы управления. |  |  |  | 3 |
|  | 5 |  |  | Монтаж и наладка облучателей. |  |  |  | 3 |
|  | Практические занятия: расчет и выбор установок для ультрафиолетового облучения. |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 4.6. Установки для облучения растений. | Содержание |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: расчет и выбор установок для облучения растений. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема. 4.7. Облучатели и установки для инфракрасного обогрева. | Содержание |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  | Применение инфракрасного излучения. |  | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Установки для инфракрасного обогрева. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия: схемы управления установками. |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Тема 4.8. Облучательные установки | Содержание |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  | Область применения установки ИКУФ – 1. |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Принцип действия установки ИКУФ – 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия: изучение принципиальной электрической схемы управления установки ИКУФ – 1 с выбором и расчетом электрооборудования. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Раздел 5. Электронная техника |  |  |  |  |  |  | 118 |  |
| Введение | Содержание |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  |  | Основные этапы развития отечественной и зарубежной электроники. |  | 2 | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Классификация электронных приборов. Элементная база электроники. |  |  | 3 |
| Тема.5.1.Электрофизические свойства полупроводников. | Содержание |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  |  | Деление веществ на три класса. |  | 2 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Равновесная и неравновесная концентрации носителей зарядов. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Собственная и примесная типы проводимостей. |  |  | 2 |
| Тема 5.2. Образование и свойства р-п перехода. | Содержание |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  | Характеристика и параметры р-п перехода. |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Явление инжекции и экстракции, диффузный и дрейфовый ток. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Действие прямого и обратного напряжения. |  |  | 3 |
| Тема 5.3. Полупроводниковые диоды | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Определение, конструкции и технологии получения диодов, разновидности и типы диодов. |  | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Системы обозначений и маркировки диодов. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия: исследование полупроводниковых диодов. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 5.4. Тиристоры | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Конструкция и принцип действия тиристоров. |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Основные параметры и ВАХ тиристоров. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Система обозначений тиристоров. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия: исследование управляемых тиристоров. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 5.5. Транзисторы | Содержание |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  | Конструкция, типы, электрофизические процессы, статические характеристики, параметры. |  | 8 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Применение биполярных и полевых транзисторов. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия: исследование биполярного транзистора. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема.5.6. Интегральные микросхемы | Содержание |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  |  | Пассивные и активные элементы, компоненты ИС. |  | 8 | 1 |
|  | 2 |  |  |  | Классификация, технологии изготовления ИС. |  |  | 1 |
| Тема 5.7. Оптоэлектронные приборы | Содержание |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  | Фотоэлектрические приборы. |  | 8 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Оптоэлектронные полупроводниковые приборы. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Световые ключи, система обозначений и маркировка. |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  | Оптоэлектронных приборов. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия: исследование полупроводниковой оптопары. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 5.8. Приборы отображения информации | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Общие сведения о электровакуумных приборах. |  | 6 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Электроннолучевая трубка. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Электронный осциллограф. |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  | Кинескопы. |  |  | 3 |
|  | 5 |  |  |  | Световые индикаторы. |  |  | 3 |
| Тема 5.9. Электронные выпрямители | Содержание |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 1 |  |  |  | Сетевые источники питания. |  | 8 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Схемы выпрямительных устройств. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Виды сглаживающих фильтров. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия: исследование однофазных электронных выпрямителей. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: расчет мостового выпрямителя. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 5.10. Инверторы, преобразователи напряжения и частоты | Содержание |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  | Инверторы тока и напряжения. |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  |  | Инверторы на транзисторах. |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Способы и схемы включения. |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия: исследование автономного инвертора. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 5.11. Стабилизаторы тока напряжения | Содержание |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  | Параметрический стабилизатор. |  | 2 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Компенсационный стабилизатор. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Импульсный стабилизатор. |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  | Преобразователи и умножители напряжения. |  |  | 2 |
|  | Практические занятия: расчет параметрического стабилизатора. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 5.12. Типы усилителей и их особенности | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Общие сведения, назначение, параметры усилителей. |  | 6 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Классификация усилителей. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Виды искажений усилителей. |  |  | 2 |
| Тема 5.13. Усилители мощности | Содержание |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  | Однотактные и двухтактные усилители. |  | 6 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Графический расчет усилителя. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Усилители на полевых и биполярных транзисторах. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия: исследование полупроводникового усилителя. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: графический расчет усилителя. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 5.14. Генераторы гармонических колебаний и генераторы ЛИН | Содержание |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  | Структурная схема генератора. |  | 8 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Разновидности генераторов. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Принцип работы генераторов гармонических колебаний. |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  | Генераторы пилообразного напряжения. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия: исследования полупроводникового автогенератора. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема.5.15. Триггеры | Содержание |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  |  | Симметричные и несимметричные триггеры. |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Применение, устройство, принцип действия. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия: исследование симметричного триггера. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.16. Мультивибраторы | Содержание |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  |  | Симметричные и несимметричные мультивибраторы. |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Устройство, принцип действия, схемы, назначение элементов. |  |  | 3 |
|  | Лабораторные занятия: исследование импульсных схем - мультивибратора и блокинг-генератора. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: расчет симметричного мультивибратора. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Контрольная работа. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Раздел 6. Монтаж электроустановок до 1000В |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Тема 6.2. Общие сведения о электропроводках | Содержание |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  | Виды и устройство проводов, их маркировка. |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Виды кабелей, их маркировка. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Конструкция кабелей. |  |  | 3 |
| Тема 6. 2. Требования к монтажу электрических проводок | Содержание |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  | Монтаж электрических проводок. |  | 2 | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Требования к установке выключателей. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Способы выполнения электромонтажных работ. |  |  | 2 |
|  | Практическая работа: разработка проекта по монтажу электропроводки в жилом доме. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 6.3. Способы оконцевания и соединения жил проводов и кабелей | Содержание |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  |  | Опорные и крепежные конструкции электропроводок. |  | 6 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Опрессование алюминиевых проводов в гильзах ГАО. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Последовательность оконцевания жилы провода методом опрессования. |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  | Последовательность оконцевания жилы провода методом электросварки и термитной сварки. |  |  | 2 |
|  | Практическая работа: подключение электродвигателя к сети. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 6.4. Открытые электропроводки внутри помещений | Содержание |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  |  | Способы крепления изоляторов. |  | 6 | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Способы разводки плоских проводов и их креплений. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Технология крепления проводов и распределительных коробках. |  |  | 2 |
|  | Практическая работа: монтаж электропроводки в коробах и установка распределительных коробок. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 6.5. Скрытые электропроводки внутри помещений | Содержание |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  | Скрытые электропроводки внутри помещения. |  | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Прокладка проводов скрытых электропроводок. |  |  | 2 |
| Тема 6.6. Особенности монтажа электрооборудования в сельском хозяйстве | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Категории помещений по технике безопасности. |  | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Особенности монтажа электрооборудования в сельском хозяйстве. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  |  | Типы конструкций ввода в здание; воздушный ввод, кабельный ввод. |  |  | 2 |
|  | Практическая работа: отработка навыков монтажа воздушного и кабельного ввода в здание сельскохозяйственного назначения. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 6.7. Контроль качества выполненных электромонтажных работ | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  |  | Требования к качеству выполненных электромонтажных работ. |  | 4 | 3 |
|  | 2 |  |  |  | Требования к безопасности труда при монтаже электрических проводок. |  |  | 3 |
|  | Практическая работа: анализирование качества монтажа электропроводок. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК.01.01. - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной, справочной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. - Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических и лабораторных работ и подготовка к защите. - Самостоятельное изучение технической и специальной документации: законов, постановлений, ПУЭ. |  |  |  |  |  |  | 404 |  |
| Учебная практика Виды работ: - изучить технику безопасности при работе на токарных станках, устройство станка - обработать умения и навыки по обработке цилиндрических поверхностей со снятием фасок с ручной подачей - отработать умения и навыки по нарезанию резьбы на валах и втулках -отработать умения и навыки по изготовлению болта -отработать умения и навыки по изготовлению гайки -отработать умения и навыки по изготовлению шайбы -отработать умения и навыки по растачиванию отверстий в патроне -отработать умения и навыки по изготовлению и восстановлению деталей машин -отработать умения и навыки по изготовлению втулок -отработать умения и навыки по изготовлению торцовых ключей -изучить технику безопасности на вертикально- сверлильном станке - отработать умения и навыки по сверлению сквозных и глухих отверстий -отработать умения и навыки при фрезеровании плоскостей - общий вводный инструктаж. Оснащение и организация рабочего места слесаря - разметка заготовок - правка, рихтовка и гибка - рубка и резка металлов - опиливание и распиливание металлических заготовок - зенкерование, зенкование, развертывание отверстий - сверление отверстии - нарезание резьбы - шабрение и притирка деталей - клепка, склеивание и пайка деталей - ручная обработка древесины и других неметаллических материалов. |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| МДК 01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |  |  | 204 |  |
| Тема 1.1. Повреждения и ненормальные режимы в электроустановках |  |  | Содержание |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | 1 |  | Виды повреждений. |  | 8 |  |
|  |  |  | 2 |  | Определение токов и напряжений при различных видах коротких замыканий. |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |  | Векторные диаграммы токов и напряжений. |  |  | 2 |
|  |  |  | 4 |  | Виды аномальных режимов и их особенности. |  |  | 3 |
|  |  |  | 5 |  | Назначение средств автоматики. |  |  | 2 |
|  |  |  | 6 |  | Требования, предъявляемые к релейной защите. |  |  | 3 |
|  |  |  | Практические занятия: источники оперативного тока. |  |  |  | 4 |  |
| Тема 1.2. Датчики систем автоматики |  |  | Содержание |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 1 |  | Классификация датчиков, их основные параметры и характеристики. |  | 8 | 2 |
|  |  |  | 2 |  | Датчики помещений. |  |  | 3 |
|  |  |  | 3 |  | Датчики скорости. |  |  | 2 |
|  |  |  | 4 |  | Датчики температуры. |  |  | 3 |
|  |  |  | 5 |  | Датчики давления. |  |  | 3 |
|  |  |  | 6 |  | Фотоэлектрические датчики. |  |  | 3 |
|  |  |  | Практические занятия: датчики перемещения. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Трансформаторы тока |  |  | Содержание |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 1 |  | Классификация трансформаторов тока. |  | 6 | 3 |
|  |  |  | 2 |  | Основные характеристики и параметры трансформаторов тока. |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |  | Требования к точности работы трансформаторов тока и устройств релейной защиты и автоматики. |  |  | 2 |
|  |  |  | 4 |  | Схемы соединения обмоток трансформаторов тока и реле. |  |  | 2 |
|  |  |  | 5 |  | Коэффициент схемы. |  |  | 3 |
|  |  |  | Лабораторная работа: изучение и снятие параметров трансформаторов тока. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Электромагнитные реле |  |  | Содержание |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 1 |  | Классификация электромагнитных реле. |  | 8 | 3 |
|  |  |  | 2 |  | Устройство, особенности и технические характеристики реле. |  |  | 3 |
|  |  |  | 3 |  | Способы регулирования параметров срабатывания. |  |  | 3 |
|  |  |  | 4 |  | Коэффициент возврата реле. |  |  | 3 |
|  |  |  | 5 |  | Устройство реле тока РТ- 40, реле напряжения РH- 53, РH- 54, реле времени, промежуточное реле. |  |  | 3 |
|  |  |  | 6 |  | Указательные реле типа РУ-21. |  |  | 3 |
|  |  |  | Лабораторные работы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Изучение установки У-5052. |  | 2 |  |
|  |  |  | 2. |  | Лабораторная работа: изучение установки У-5053. |  | 2 |  |
|  |  |  | 3. |  | Лабораторная работа: изучение реле тока РТ-40. |  | 2 |  |
| Тема 1.5. Защиты РЗА на ВЛ- 10 кВ |  |  | Содержание |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 1 |  | Электрическая схема и принцип действий максимальной токовой защиты МТЗ- 10 кВ. |  | 8 | 2 |
|  |  |  | 2 |  | Расчет и выбор установок МТЗ- 10 кВ. |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |  | Оценки и область применения МТЗ- 10 кВ. |  |  | 2 |
|  |  |  | 4 |  | Принцип действия токовой отсечки (т.О.) и ее схему. |  |  | 3 |
|  |  |  | 5 |  | Выбор тока срабатывания. |  |  | 3 |
|  |  |  | 6 |  | Определение зоны действия Т.О. оценка и область применения Т.О. |  |  | 3 |
|  |  |  | Практические занятия: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | Анализ работы схемы МТЗ – 10 кВ. |  | 2 |  |
|  |  |  | 2 |  | Анализ работы схемы ТО. |  | 2 |  |
|  |  |  | Лабораторная работа: изучение и монтаж схемы МТЗ- 10 кВ. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.6. Защиты, устанавливаемые на силовых трансформаторах |  |  | Содержание учебного материала. |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | 1 |  | Виды повреждений и аномальных режимов в силовых трансформаторах. |  | 8 | 2 |
|  |  |  | 2 |  | Виды защиты и предъявляемые к ним требования. |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |  | Газовая защита, её значение. |  |  | 2 |
|  |  |  | 4 |  | Схема газовой защиты, оценка газовой защиты. |  |  | 3 |
|  |  |  | 5 |  | Максимальная защита (МТЗ-110 кВ), резервная защита. |  |  | 3 |
|  |  |  | 6 |  | Принцип работы, схема, выбор параметров проверка чувствительности МТЗ- 110 кВ. |  |  | 3 |
|  |  |  | 7 |  | Защита силового трансформатора от перегрузки. |  |  | 3 |
|  |  |  | 8 |  | Схема дифференциальной защиты силового трансформатора, расчет и выбор параметров. |  |  | 3 |
|  |  |  | Практические занятия: анализ работы схемы дифференциальной защиты. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Лабораторная работа: изучение реле напряжения РН- 53. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.7. Защиты, устанавливаемые на сборных шинах подстанции 110/10 кВ |  |  | Содержание |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 1 |  | Виды повреждений на шинах. |  | 6 | 2 |
|  |  |  | 2 |  | Дифференциальная защита шин. |  |  | 3 |
|  |  |  | 3 |  | Принцип действия и виды защит. |  |  | 3 |
|  |  |  | 4 |  | Выбор тока срабатывания и оценка чувствительности. |  |  | 3 |
|  |  |  | 5 |  | Принцип выполнения устройства резервирования отказа выключателя. |  |  | 3 |
|  |  |  | Практические занятия: схема ПС -110/10 кВ. |  |  |  | 4 |  |
| Тема 1.8. Защиты, устанавливаемые на электродвигателях |  |  | Содержание |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 1 |  | Виды повреждений и аномальных режимов работы электродвигателей. |  | 8 | 2 |
|  |  |  | 2 |  | Защита асинхронных электродвигателей от межфазных КС и перегрузок. |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |  | Температурные защиты и схемы защиты. |  |  | 2 |
|  |  |  | 4 |  | Дифференциальная защита. |  |  | 3 |
|  |  |  | 5 |  | Принцип работы и устройство реле ДЗТ -11. |  |  | 3 |
|  |  |  | 6 |  | Принцип работы дифференциальной защиты, ее назначение и особенности выполнения. |  |  | 3 |
|  |  |  | 7 |  | Схемы соединения обмоток трансформаторов тока для дифференцированной защиты. |  |  | 2 |
|  |  |  | 8 |  | Газовая защита. |  |  | 3 |
|  |  |  | 9 |  | Принцип работы и устройство газовых реле: поплавкового типа ПГ- 22, чашечного реле типа РГЧЗ-66. |  |  | 3 |
|  |  |  | Практические занятия: температурная защита электродвигателя. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Лабораторная работа: изучение частотометра ЧЗ- 34. |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Контрольная работа. |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК.01.01. - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной, справочной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. - Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических и лабораторных работ и подготовка к защите. - Самостоятельное изучение технической и специальной документации: законов, постановлений, ПУЭ. |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Учебная практика Виды работ: - подготавливать оборудование, приспособления и инструменты кузнечно- сварочным работам - выбирать необходимые инструменты для выполнение кузнечных операций - производить наладку пневматического ковочного молота, выбирать приспособления и оборудование для ковки -отрабатывать навыки по лужению и паянию с выбором флюсов и припоев -выполнять ковку и паяние деталей, образцов -производить наладку электросварочного оборудования, подбирать режим сварки и наплавки, присадочный материал - выполнять электросварочные работы в различных положениях шва - выполнять комплексные кузнечно-сварочные работы по ремонту и монтажу электрооборудования. - читать электромонтажные чертежи; -осуществлять монтаж внутренней электропроводки в коробах, лотках, металлических коробах и трубах; -прокладывать провода на изоляционных опорах; -прокладывать кабели; -соединять, ответвлять медные жилы изоляционных проводов и кабелей различными способами; - присоединять провода и кабели к зажимам различного электрооборудования, используемого в сельскохозяйственном производстве; -осуществлять наладку и эксплуатацию электрооборудования сельскохозяйственного назначения: животноводческих, птицеводческих ферм, установок для создания микроклимата, цехов для приготовления и раздачи кормов, обработки молока, навозоуборочной техники, зерноочистительно- сушильных комплексов; - осуществлять монтаж уличного и внешнего освещения; - осуществлять монтаж, наладку и эксплуатацию систем централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственной техники; -осуществлять монтаж электродвигателя: устанавливать на станину, проверять изоляции обмоток, подключать электродвигатель к сети, проводить центровку электродвигателя; - осуществлять эксплуатацию электродвигателей для сельскохозяйственного производства; - выполнять несложные работы на ведомственных электростанциях и трансформаторных подстанциях с полным их отключением от напряжения; - осуществлять оперативные переключения в электрических сетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов; - регулировать нагрузку электрооборудования, установленного на участке; -проводить монтаж(демонтаж), обслуживание и ремонт силовых и осветительных электроустановок, силовых и осветительных электрических сетей; сложной осветительной аппаратуры (взрывонепроницаемой) с лампами накаливания и люминесцентными светильниками; - осуществлять текущий ремонт, сборку, установку, перестановку и центровку электродвигателей, заменять подшипники качения; - выполнять отдельные сложные ремонтные работы под руководством электромонтера более высокой квалификации; - устанавливать, подключать, отключать и обслуживать электроизмерительные приборы и электросчетчики; проводить монтаж(демонтаж), подключение и отключение, наладку, обслуживание и ремонт электродвигателей, пускорегулирующую аппаратуру электродвигателей и оборудование распределительных устройств, эксплуатируемых в сетях до 1000В; - проверять состояние изоляции мегаомметром и изменять величину ее сопротивления в электроустановках; - проводить разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до и свыше 1000 В, лужение и пайку мягкими и твердыми припоями; - сменять и устанавливать простые и сложные опоры, оснащать их арматурой, крюками, изоляторами, проводить натяжку электропроводок; - участвовать в прокладке кабельных трасс и проводок; прокладывать установочные провода и кабели; участвовать в разметке, разделке, фазировке и прокладке кабеля напряжением до 10 кВ; - проверять маркировку простых монтажных и принципиальных схем; -проводить техническое обслуживание и заряжать аккумуляторные батареи; - читать средней сложности машиностроительные и электромонтажные чертежи и электрические схемы; - применять передовые методы труда; - экономно и рационально использовать сырьевые, топливно- энергетические и материальные ресурсы; -вести установленную техническую документацию; - подготавливать оборудование, инструмент и приспособления к работе, содержать их в надлежащем состоянии, своевременно и рационально подготавливать к работе, проводить уборку рабочего места; - соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка; - пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте и участке. |  |  |  |  |  |  | 36 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов и лаборатории

Оборудование учебного кабинета и учебных мест:

- рабочие столы;

-стулья;

- стенды;

-доска классная;

- рабочее место преподавателя.

Учебные наглядные пособия:

- стенды;

- установки;

- осветительные приборы;

- измерительные приборы;

-таблицы;

-плакаты;

-комплект учебно-наглядных пособий;

-учебно-методический комплект.

-обучающий материал на электронных носителях.

Лаборатории:

- лаборатория по электронной технике;

- лаборатория по основам автоматики;

- лаборатория электропривода сельскохозяйственных машин;

- лаборатория светотехники и электротехнологии;

- лаборатория механизации сельскохозяйственного производства.

Перечень оборудования лаборатории

Электронная техника

Лабораторный стенд «Промэлектроника» состоит из – 14столов.

Лабораторный стенд состоит из стола, поворотных барабанов, измерительных блоков, сменных блоков, осциллографов.

1. Мультиметры типа ВР-11 – 28шт

2.Комбинированный прибор «Сура»:

-  осциллограф С1-159 – 14 шт.

- генератор синусоидальных и прямоугольных напряжений – 14шт

- блок питания, состоящий из двух стабилизированных источников питания – 14.

- источник переменного напряжения 48В и 40В.

- сменные блоки – 140шт.

- соединительные провода.

3.Осциллограф электронный школьный -5шт

4.Макет электронно-лучевой трубки -1шт.

Блок резисторов при Р= 0,5Вт- МЛТ-

- 27,33,100,200,270,330,470,680Ом,

- 1,2,2,3,3,4,7,8,2,10,15,2247,150кОм

5 Блок переменных резисторов приР=0,25Вт:

- 470Ом, 2,2, 22,47кОм.

6. Блок конденсаторов: К-

- 30,300,550,1500,2200,3300 пкФ

- 0,1,0,2,0,22,0,47мкФ

- 1,10,47,220мкФ при напряжении 180 В.

7 Блок диодов – КД209А, КД510А

-блок светодиода АЛ307БМ

- блок стабилитрона КС175М

- блок тиристора КУ101Б

8 Блок транзистора КТ315А, блок микросхем К118ТЛБ, К118УДБ, К118УНТВ, КМ155ТМ2, к17УН4А.

9. Блок ламп МН26-0,12-1.

10. Блок трансформатора - 4

11. Блок нагревателя 3Вт.

12.Блок терморезистора КИТ4

Перечень оборудования лаборатории

Основы автоматики

Кабинет-лаборатория «Автоматика» состоит:

- Установка У5052 -5шт

- Установка У5053 -1шт

Установка У5052 состоит:

- токовый блок –К-513.

- блок напряжения К-514

Установка У5053 состоит:

- токовый блок –К-513.

- блок напряжения К-514

- фазоизмерительный блок.

ТренажерТРЭС-1

(тренажер районных электрических сетей)

1.ЭВМ – типа Электроника» - 1шт.

2.Преобразующее устройство ПУ – 1шт.

3. Мнемо-щит    - 1шт.

4.Видеоконтрольное устройство – 2шт

Перечень оборудования лаборатории

Электропривода и светотехники

Щиток управления в комплекте с магнитным пускателем ПМЕ 234.

Стенд №1. Запуск электродвигателя в комплекте включается автоматический выключатель АП50 I отс = 1 А; I н = 25

вольтметр (V)

кнопки управления

магнитные пускатели – ПМЕ 211- 2 шт.

Стенд № 2. Тренажер теплового реле

В комплект включается АВ – АП – 50; I н = 25 А

I этс + 11 А

Стенд № 3. Ячейка 10 кВ – тренажёр

Стенд № 4. Тренажер с схемами включения люминисцентных  лапм, входит А.В.- АП – 50 – Iн + 25 ; Iо + 11А

Стенд № 5. Станция управления ТУ -16

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Кирсанов, В. В. Механизация и автоматизация животноводства : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования  / В. В. Кирсанов, Ю. А. Симарев, Р. Ф. Филонов. - М.: Академия, 2012. – 400 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Механизация сельскохозяйственного производства : учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / В. К. Скоркин, Е. И. Резник, Н. И. Бычков. - М.: КолосС,  2010. – 319  с.: ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов средних специальных учеб. заведений).

- Основы агрономии: учебник  /;  под ред. Н. Н. Третьякова. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. – 464   с.

- Легеза, В. Н. Животноводство: учеб. / В. Н. Легеза. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2010. – 384   с.

- Кацман, М. М.  Электрические машины : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / М. М. Кацман. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2010. – 496 с.

- Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2011. – 448 с.

- Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования : учеб. пособие  / И. П. Крючков, Б. Н. Неклепаев, В. А. Старшинов; под ред. И. П.  Крючкова,  В. И. Старшинова. – М.: Академия, 2010. – 416    с.

- Москаленко, В. В. Электрический привод : учеб.  для сред. проф. образования / В. В. Москаленко. - М.: Академия, 2012.  – 368  с.

- Шеховцов, В. П. Осветительные установки промышленных и гражданских объектов : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Шеховцов. – М.: ФОРУМ, 2013. – 160 с. : ил.

- Павлович, С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования : учеб. пособие / С. Н. Павлович. - 4-е изд. / С. Н. Павлович, Б. И. Фираго. - Минск : Вышэйш. шк., 2013. – 245 с. : ил.

- Электротехника и электроника : учеб. для студ. сред. проф. образования / Б. И. Петленко, Ю. М. Иньков, А. В. Крашенинников; под ред. Б. И. Петленко. – 3- е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 320  с.

- Лоторейчук, Е. А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей : решение задач : учеб. пособие для студ. учреждений проф. образования / Е. А. Лоторейчук. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 272 с. – (Профессиональное образование).

- Башарин, С.А. Теоретические основы электрических цепей и электромагнитного поля : учеб. пособие / С. А. Башарин, В. В. Федоров. – М.: Академия, 2006 – 304   с.

- Гальперин, М. В. Электронная техника: учеб. / М. В. Гальперин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. – 352  с. . – (Профессиональное образование).

- Берикашвили,  В. Ш. Электронная техника : учеб. для студ. сред. проф. образования / В. Ш. Берикашвили, А. К. Черепанов. - 3- изд., стер. - М.: Академия, 2014. – 368 с.

- Горошков,  Б. И. Электронная техника : учеб.  для студ. сред. проф. образования / Б. И. Горошков, А. Б. Горошков. - М.: Академия, 2014. – 320  с.

- Шишмарев, В. Ю. Автоматика :  учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / В. Ю. Шишмарев. - М.: Академия, 2006.-92  с.

- Келим, Ю. М. Типовые элементы систем автоматического  управления : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М., 2014.-384 с. – (Профессиональное образование).

- Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике / под ред. А.В. Калиниченко.- М.: Инфра-Инженерия,2010.- 576 с.

Дополнительные источники:

Дополнительные пособия:

- Земледелие [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

- Электро [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

- Энергобезовасность и энергоснабжение [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

- Лобзин, С.А. Электротехника: Лабораторный практикум.- М.:Академия.,2010.-192  с.

- Нефедова, Н. В. Карманный справочник по электронике и электротехнике / Н. В.  Нефедова, П. М. Каменев, О. М. Большунова. – 3-е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. – 283 с. – (Справочник).

- Механизация и электрификация животноводства [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

- Электро [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

- Энергобезовасность и энергоснабжение [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

Интернет-ресурсы:

1.Библиотека бесплатных книг. Книги по агрономии [Электронный ресурс]: Бесплатная он-лайн библиотека./ Учебная бесплатная библиотека. - Режим доступа к библиотеке http://futuricon.ru/ - Заглавие с экрана.

2.Библиотека бесплатных книг [Электронный ресурс]: Бесплатно скачать книгу дипломные работы по агрономии./ Учебное пособие. - Режим доступа http://nunahost.ru/  Заглавие с экрана.

3. Единое окно [Электронный ресурс]: образовательный ресурс/ ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2011; Министерство образования и науки РФ 2005-2010. Режим доступа: http://window.edu.ru – Заглавие с экрана.

4. Фермер.ру  [Электронный ресурс]: главный фермерский портал/: Студия Золотко, 2007. Режим доступа: http://www.fermer.ru/ – Заглавие с экрана.

Сельхозтехника. Картофелеуборочная машина RL 1700.[Электронный ресурс]: Сельскохозяйственная техника. Режим доступа http://www.evrohimservis.ru/technics/catalog/details/41/ - Заглавие с экрана.

5. Единое окно. Машины для уборки зерновых культур [Электронный ресурс]: Учебное пособие. Режим доступа http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=35337 -  Заглавие с экрана.

6. ЭБС «Книга Фонд» [Электронный ресурс]: электронный ресурс литературы/ KnigaFund, 2008. – Режим доступа: http://knigafund.ru  – Заглавие с экрана.

7.Библиофонд [Электронный ресурс]: Библиотека научной и студенческой информации./ Теория машин и механизмов. -  Режим доступа http://bibliofond.ru/ -  Заглавие с экрана.

5 КОНТРОЛЬ и оценка результатов освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. | - выполнение монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; . изложение основных функция по выполнению монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; - анализ технической документации при монтаже электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; - обоснование выбора технологического оборудования; - соблюдение правил техники безопасности при при монтаже электрооборудования сельскохозяйственных предприятий | Тестирование Опрос Экспертное оценивание выполнения практического задания и лабораторных работ Выполнение практического задания и лабораторной работы |
| ПК 1.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и нагревательных установок | - выполнение монтажа и эксплуатации осветительных и нагревательных установок; -демонстрация навыков правильной эксплуатации осветительных и нагревательных установок; - анализ технической документации; - соблюдение правил техники безопасности осветительных и нагревательных установок; - чтение технологических и электрических схем | Тестирование Опрос Выполнение практического задания и лабораторной работы. Экспертное оценивание выполнения практического задания и лабораторных работ |
| ПК 1.3 Поддерживание режима работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами | - демонстрация навыков правильной эксплуатации автоматических систем управления технологическими процессами; - поддержание режима работы и заданных параметров при работе автоматических систем управления технологическими процессами; - анализ технической документации; - соблюдение правил техники безопасности при работе автоматических систем управления технологическими процессами; - определение неисправностей в работе основного и вспомогательного оборудования автоматических систем управления технологическими процессами; - изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий | Тестирование Опрос Выполнение практического задания и лабораторной работы. |
| ПКр 1.4. Организовать качественный монтаж и эксплуатацию приводных механизмов электрооборудования | - выполнение монтажа и эксплуатации осветительных и нагревательных установок; -демонстрация навыков правильной эксплуатации осветительных и нагревательных установок; - анализ технической документации; - соблюдение правил техники безопасности осветительных и нагревательных установок; - чтение технологических и электрических схем | Тестирование Опрос Выполнение практического задания и лабораторной работы. |
| ПКр 1.5. Выбирать современные конструкционные материалы для электромонтажных работ в электроустановках. | -анализ технической документации при монтаже электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; - обоснование выбора технологического оборудования | Экспертное оценивание выполнения практического задания и лабораторных работ |
| ПКр 1.6. Выбирать методы расчета электрическим схем, принципы действия, устройства, основные характеристики электрических машин и электроизмерительных приборов. | демонстрация навыков правильной эксплуатации автоматических систем управления технологическими процессами; - поддержание режима работы и заданных параметров при работе автоматических систем управления технологическими процессами | Тестирование Опрос Выполнение практического задания и лабораторной работы. |
| ПКр 1.7. Применять электронные приборы при составлении электросхем в системах автоматического управления. | анализ технической документации; - соблюдение правил техники безопасности при работе автоматических систем управления технологическими процессами; | Экспертное оценивание выполнения практического задания и лабораторных работ |
| ПКр 1.8. Выполнять электромонтажные работы в электроустановках в соответствии с современными требованиями. | -определение неисправностей в работе основного и вспомогательного оборудования автоматических систем управления технологическими процессами; - изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий | Выполнение практического задания и лабораторной работы. |
| ПКр 1.9. Выбирать оптимальные режимы и способы производства продуктов растениеводства и животноводства, а также их хранения и переработки. | - определять оптимальные условия для выращивания и хранения продукции растениеводства; - определять оптимальные условия для содержания и кормления животноводства | Тестирование Опрос Выполнение практического задания и лабораторной работы. |
| ПКр 1.10. Проводить мероприятия по обеспечению высокой надежности электромонтажных работ в электроустановках. | -демонстрация навыков правильной эксплуатации осветительных и нагревательных установок; - анализ технической документации; - соблюдение правил техники безопасности осветительных и нагревательных установок; | Выполнение практического задания и лабораторной работы. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося (участие в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах, участие в конференциях и форумах и т.д.) |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснование выбора и применение методов и способов решения экономических и управленческих задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения экономических и управленческих задач | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 3. Принимать решения стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственности | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных экономических и управленческих ситуациях и нести за них ответственность | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование необходимой информации для выполнения экономических и управленческих задач; - использование различных информационных источников, включая электронные ресурсы | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков работы на ПК | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающимися; участие в семинарах, диспутах с использованием информационно-коммуникационные технологии |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося; -участие в семинарах, диспутах |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - анализ инновационных технологий по оптимизации и модернизации в профессиональной деятельности | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося; -участие в семинарах по производственной тематике |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация профессиональных знаний (экономических и управленческих) при исполнении воинской обязанности | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося; -участие в семинарах по патриотической тематике |

*