Приложение 30

к ППССЗ по специальности 35.02.08.

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Рабочая программа профессионального модуля

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Заочное отделение)

2016 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования 35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 457.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 20 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 23 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): техник – электрик.

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями,  включающими в себя способность:

РК.1. Развивать  способность  к  обеспечению   собственной  занятости  путем разработки и реализации, предпринимательских бизнес – идей.

ПКр. 5.1.Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки

ПКр.5.2. Применять приспособления для сборки и ремонта электрооборудования.

ПКр.5.3. Выявлять и устранять дефекты и неисправности во время эксплуатации оборудования и при проверке его в  процессе ремонта.

ПКр.5.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования и оформлять техническую документацию.

ПКр.5.5. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПКр.5.6. Производить испытания  регулировочные и наладочные работы и  осуществлять пробный пуск электрооборудования под наблюдением инженерно- технического персонала.

ПКр.5.7. Настраивать  и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты.

ПКр.5.8. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПКр.5.9. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПКр.5.10. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

Иметь  практический опыт:

- выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

- заполнения технологической  документации;

- работы с измерительными  электрическими приборами, средствами измерения, стендами;

- выявление и исправление неисправностей в работе электрооборудования;

- выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования;

-обслуживание осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных  устройств.

Уметь:

- владеть навыками сборки электрооборудования;

-владеть навыками монтажа электрооборудования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -владе

ть навыками регулировки электрооборудования;

-выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

-выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- выполнять обработку металлов с помощью ручного и механизированного слесарного инструмента;

-выполнять разделку проводов и кабелей;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий,  проводов и тросов;

- ремонтировать электрооборудование предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

-производить межремонтное обслуживание электродвигателей.

- применять безопасные приемы ремонта;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия.

Знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

-приемы и правила  выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности  выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- общую квалификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и проверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов;

- задачи службы технического обслуживания;

-виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

  - 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Максимальной учебной нагрузки – 364 ч.

Обязательной аудиторной учебной нагрузки –244ч

Самостоятельной работы обучающегося – 120 ч.

Учебная практика – 72 ч

Производственная практики – 72 ч

- результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности.

ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| РК. 1. | Развивать способность к обеспечению собственной занятости путем разработки и реализации, предпринимательских бизнес – идей. |
| ПКр.5.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ПКр.5.2. | Применять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПКр.5.3. | Выявлять и устранять дефекты и неисправности во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПКр.5.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования и оформлять техническую документацию. |
| ПКр.5.5. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПКр.5.6. | Производить испытания регулировочные и наладочные работы и осуществлять пробный пуск электрооборудования под наблюдением инженерно- технического персонала. |
| ПКр.5.7. | Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты. |
| ПКр.5.8. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПКр.5.9. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПКр.5.10. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных) за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний |

3 СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РК. 1. ПКр 5.2 ПКр 5.5 ПКр 5.8 | МДК 05.01 Технологии монтажа, | 195 | 130 | 36 |  | 65 |  |  |  |
| ПКр 5.1 ПКр 5.3 ПКр 5.4 ПКр 5.6 ПКр 5.7 ПКр 5.9 ПКр 5.10 | МДК 05.02 Специальный курс | 345 | 230 | 50 |  | 115 |  |  | 288 |
|  | Всего: | 540 | 360 | 86 |  | 180 |  |  | 288 |

3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Количество часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| МДК 05.01. Общетехнический курс |  |  | 130 |  |
| Раздел 1. Допуски и технические измерения |  |  | 10 |  |
| Тема 1.1. Шероховатости поверхностей | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Понятие о шероховатости. Отклонение неровностей. | 2 | 2 |
|  | 2 | Параметры шероховатостей поверхности. |  | 2 |
| Тема 1.2. Допуски и посадки | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Общие сведения. Система вала и отверстия. | 2 | 2 |
|  | 2 | Предельные отклонения Расчет полей допусков и диаметров развертки Отклонение формы. Отклонение расположения. Обозначение видов допусков. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие: центровка валов электрических машин. |  | 4 |  |
| Тема 1.3. Погрешности и методы их измерения. | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Основные показатели качества изделий и конструкций электроустановок | 2 | 2 |
|  | 2 | Погрешность обработки изделий и конструкций электроустановок Погрешности метода измерений. |  | 2 |
| Раздел 2. Такелажные работы |  |  | 20 |  |
| Тема 1.1. Общие требования к механизмам и приспособлениям для такелажных работ | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Понятие о такелажных работах. | 4 | 2 |
|  | 2 | Съемные грузозахватные и грузоподъемные приспособления. |  | 2 |
| Тема 2.2. Канаты, шнуры и веревки | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Конструкции стальные канатов. | 6 | 2 |
|  | 2 | Сварные и штампованные цепи. |  | 2 |
| Тема 2. 3. Такелажная оснастка и строповка грузов | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Контактные стропы. Способы закрепления концов каната. | 4 | 2 |
|  | 2 | Однорольные и многорольные блоки. Полиспасты. |  | 2 |
| Тема 2.4. Грузоподъемные машины и механизмы. | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Механизмы для подъема и перемещения грузов. | 2 | 2 |
|  | 2 | Лебедки и тали. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие: выбор домкратов для подъема трансформатора |  | 4 |  |
| Раздел 3. Основы трудового права |  |  | 14 |  |
| Тема 3.1. понятие и источники трудового права | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Понятие трудового права как отрасль права, источники трудового права, соглашение и коллективный договор. Понятие, система и структура договора | 4 | 3 |
| Тема 3.2. трудовой договор | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Содержание трудового договора, его виды. Понятие и значение трудового права. Порядок заключения трудового договора. Перевод на другую работу по трудовому кодексу. Основание прекращения трудового договора. | 4 | 3 |
| Тема 3. 3. Занятость, рабочее время, дисциплина труда | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Требования к режиму рабочего дня. | 6 | 3 |
|  | 2 | Дисциплина труда. |  | 3 |
| Раздел 4. Преобразователи электрической энергии |  |  | 20 |  |
| Тема 4.1. Полупроводниковые преобразователи | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Полупроводниковые преобразователи: конструктивные особенности, монтаж и техническое обслуживание и ремонт, тиристорные преобразователи, их неисправности и устранение. | 6 | 2 |
| Тема 4.2. Вторичные источники питания | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Управляемый выпрямитель на тиристорах. Управляемый выпрямитель на транзисторах. Понятие, разборка различных схем, особенности работы и ремонта. Перспективы развития вторичных источников питания. | 4 | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие: исследование управляемого тиристорного выпрямителя. Исследование тиристорных инверторов. |  | 6 |  |
| Тема 4. 3. Электромашинные преобразователи | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Электромашинные преобразователи: назначение устройства, различные схемы, особенности работы и ремонта. | 4 | 2 |
| Раздел 5. Электромонтажные работы |  |  | 20 |  |
| Тема 5.1. Подготовительные работы при монтаже | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Разметка, пробивные работы установка анкерных деталей, крепление оборудования на фундаментах. | 6 | 2 |
| Тема 5.2. Разделка проводов и кабелей | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Последовательность операций при разделке проводов и кабелей. Прозвонка и маркировка электрических цепей. Способы соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей. | 4 | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие: разделка проводов и кабелей. |  | 6 |  |
| Тема 5. 3. Пайка и опрессовка | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Выполнение контактных соединений при помощи пайки. Флюсы и припои. Опрессовка местным вдавливанием и многогранным обжатием. Пресс-клещи, зажимы и т.д. | 2 | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие: опрессовка, пайка проводов и кабелей. |  | 2 |  |
| Раздел 6. Защитные меры безопасности |  |  | 10 |  |
| Тема 6.1. Электротравматизм и его предотвращение | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.Два вида электропоражения. Основные факторы, влияющие на степень поражения электрическим током. Классификация помещений, степени опасности поражения людей электрическим током. | 4 | 3 |
| Тема 6.2. Защитные средства | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Классификация защитных средств, периодичность их испытаний и осмотров. Правила пользования защитными средствами. Проверка отсутствия напряжения. Заземление установок. | 6 | 2 |
| Раздел 7. Электрические машины переменного и постоянного тока |  |  | 10 |  |
| Тема 7.1. Ремонт электрических машин | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Осмотр и ремонт; периодичность, виды, назначение. Предремонтные операции по выявлению неисправностей. Сборка и разборка электрических машин. Ремонт механической части: виды операций, последовательность. Назначение статической и динамической балансировки ротора после ремонта | 6 | 2 |
| Тема 7.2. Сборка электрических машин, прошедших ремонт. | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Операции по уходу, смазка, износ и усталостное выкрашивание металла подшипников. Последовательность операций при посадке подшипников качения. Подшипники скольжения – причины и признаки повреждений, операции устранения дефектов. Последовательность проверки собранного электродвигателя. Пробный пуск. | 4 | 2 |
| Раздел 8. Основы предпринимательской деятельности |  |  | 26 |  |
| Тема 8.1. Предпринимательство как вид деятельности и его роль в развитии экономики, разработка бизнес-проекта | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Понятие предпринимательства. | 2 | 2 |
|  | 2 | Функции предпринимательства. |  | 3 |
|  | 3 | Классификации и виды предпринимательства. |  | 2 |
|  | 4 | Задачи государства и Тюменской области по формированию социально ориентированной рыночной экономики. |  | 2 |
|  | 5 | Осуществление предпринимательской функции при ведении бизнеса в современной России. |  | 2 |
|  | 6 | Особенности предпринимательской деятельности в Тюменской области. |  | 2 |
|  | 7 | Разработка миссии бизнеса, постановка целей и формулирование бизнес-идей, организационные вопросы создания бизнеса. |  | 3 |
|  | Практическое занятие: круглый стол «Разработка бизнес – проекта». |  | 4 |  |
| Тема 8.2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы физических и юридических лиц. | 2 | 2 |
|  | 3 | Частное предпринимательство: правовые формы его организации - без привлечения наемного труда и с привлечением наемного труда. |  | 2 |
|  | 4 | Осуществление предпринимательства в форме фермерского хозяйства. |  | 2 |
|  | 6 | Совместная предпринимательская деятельность: понятие, юридические формы (договор простого товарищества, совместные предприятия; предпринимательские союзы, объединения, ассоциации; концерны, корпорации, холдинги). |  | 2 |
|  | 7 | Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности. |  | 2 |
|  | 8 | Учредительные документы, порядок и сроки государственной регистрации. |  | 2 |
|  | 9 | Формы государственной и муниципальной поддержки предпринимательской деятельности в Тюменской области. |  | 2 |
|  | Практическое занятие: правовое регулирование предпринимательской деятельности. |  | 4 |  |
| Тема 8.4. Налогообложение в сфере малого предпринимательства | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Налоговая политика государства в отношении субъектов малого бизнеса. | 2 | 3 |
|  | 2 | Системы налогообложения, применяемые субъектами малого бизнеса. |  | 2 |
|  | 3 | Понятие и характеристика общего режима налогообложения. |  | 2 |
|  | 4 | Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН), система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход по отдельным видам предпринимательской деятельности (ЕНВД). |  | 2 |
|  | 5 | Понятие и характеристика системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  | 3 |
|  | 6 | Ответственность за нарушение налогового законодательства. |  | 3 |
|  | Практическое занятие: сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта малого бизнеса при различных системах налогообложения. |  | 2 |  |
| Тема 8.5. Основы бухгалтерского учета предприятий малого и среднего бизнеса | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. | 2 | 2 |
|  | 2 | Особенности ведения бухгалтерского финансового и налогового учета. |  | 2 |
|  | 3 | Перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности. |  | 2 |
| Тема 8.6. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого предпринимательства | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Правовые формы осуществления предпринимательства самим собственником. | 2 | 3 |
|  | 2 | Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. |  | 2 |
|  | 3 | Приватизация как способ формирования имущественной базы предпринимательства. |  | 2 |
|  | 4 | Права предпринимателя в распоряжении своей собственностью; распоряжение предприятием; распоряжение прибылью от предпринимательской деятельности. |  | 2 |
|  | 5 | Доверительная собственность. |  | 2 |
|  | 6 | Финансовое самообеспечение хозяйствующего субъекта. |  | 2 |
|  | 7 | Анализ и планирование финансов, кредит. |  | 3 |
|  | 8 | Лизинг, факторинг, микрокредитование – новые возможности финансирования для субъектов малого предпринимательства. |  | 2 |
|  | 9 | Персонал предприятия, его классификация, отбор, подбор, оценка персонала. |  | 3 |
| Тема 8.7. Маркетинг и бизнес-планирование в предпринимательской деятельности | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги. | 2 | 3 |
|  | 2 | Выявление потребителей и их основных потребностей. |  | 2 |
|  | 3 | Цены и ценовая политика, продвижение товаров и услуг на рынок, конкуренция. |  | 2 |
|  | 4 | Реклама и РR. |  | 3 |
|  | 5 | Сущность и назначение бизнес-плана, методика его составления. |  | 3 |
|  | 6 | Оценка эффективности бизнес-плана, автоматизация бизнес – планирования. |  | 2 |
|  | Практическое занятие: маркетинг и бизнес – планирование малого предпринимательства. |  | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.Виды отклонений расположения профилей, осей. 2.Составление таблицы обозначений видов допусков 3.Обозначение шероховатостей на чертежах в схемах электроустановок 4.Такелажные приспособления. 5.Применение полиспастов при такелажных работах. 6.Применение талей и лебедок при такелажных работах. 7.Общие требования работодателя при приеме на работу. 8.порядок заключения трудового договора 9. Инверторы тока и напряжения 10.Контроль качества контактных соединений. 11.Изолирование контактных соединений. 12.Основные и дополнительные средства защиты в электроустановках до 1000В. 13.Объем и нормы испытаний электрических машин. 14.Индивидуальные сообщения «Самые успешные предприниматели Тюменской области». 15.Ссоставление таблицы «Сравнительная характеристика различных правовых форм юридических лиц». 16.Составление опорной схемы «Порядок государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». 17.Разработка опорного конспекта «Формы государственной и муниципальной поддержки предпринимательской деятельности Тюменской области». 18.Индивидуальные сообщения «Специальные налоговые режимы». 19.Разработка презентации индивидуального бизнес-плана. |  |  | 65 |  |
| МДК 05.02 Специальный курс |  |  | 230 |  |
| Раздел 1. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма |  |  | 10 |  |
| Тема 1.1. Введение | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Электроэнергетика в экономике России квалификация и конкурентоспособность и их взаимосвязь. Знакомство с квалификационной характеристикой и программой теоретического обучения по профессии. | 4 | 2 |
| Тема 1.2. Гигиена труда и профилактика травматизма. | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Промышленно-санитарное законодательства, органы санитарного надзора. Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. Гигиенические нормативы. Производственная санитария. Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма: медицинское и санитарное обслуживание рабочих, медицинский осмотр, меры профилактики вредных последствий производства. | 6 | 2 |
| Раздел 2. Безопасность и пожарная безопасность на предприятии |  |  | 10 |  |
| Тема 2.1. Требования безопасности труда на предприятии | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Требования безопасности труда на предприятии: размещении объектов, транспортные средства и требования к перевозке людей и грузов, правила поведения на территории предприятия, правила допуска и разрешение на проведение работ, оградительная и предупредительная техника. Требование безопасности труда в цехах и на рабочем месте. | 4 | 1 |
| Тема 2.2. Пожарная безопасность | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Пожарная безопасность: причины пожаров, меры пожарной профилактики, противопожарный режим, средства пожаротушения, правила поведения при пожаре. | 6 | 1 |
| Раздел 3. Электрические сети и системы |  |  | 40 |  |
| Тема 3.1. Определение удельных нагрузок на провода | Содержание |  | 16 |  |
|  | 1 | Общие вопросы возникновение и характер нагрузок. | 12 | 2 |
|  | 2 | Нагрузка от собственного веса провода. |  | 2 |
|  | 3 | Нагрузка от гололедно-изморозевых отложений. |  | 2 |
|  | 4 | Нагрузка от ветра. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практические занятия: |  | 4 |  |
|  | 1 | Расчет нагрузок от гололеда и собственного веса провода. |  |  |
|  | 2 | Расчет нагрузок от ветра и собственного веса провода. |  |  |
| Тема 3.2. Определение механических напряжений в проводах | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Определение механических напряжений. | 6 | 2 |
|  | 2 | Критические пролеты. |  | 2 |
|  | 3 | Расчет максимальной стрелы провеса. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие: расчет стрелы провеса. |  | 2 |  |
| Тема 3.3.Определение габаритов воздушных линий и монтажных условий | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Определение высоты опор | 2 | 2 |
|  | 2 | Монтажные работы и технические средства для их проведения | 2 | 2 |
|  | 3 | Расчет одностоечных опор | 4 | 2 |
| Тема 3.4. Защита проводов. | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Защита проводов от вибрации | 8 | 2 |
|  | 2 | Грозозащита и заземление линии |  | 2 |
| Раздел 4. Охрана окружающей среды в энергоемких производствах |  |  | 20 |  |
| Тема 4.1. Влияние энергетики на биосферу | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Влияние тепловых электростанций на окружающую среду. | 10 | 2 |
|  | 2 | Влияние гидроэлектростанций на окружающую среду. |  | 2 |
|  | 3 | Влияние атомных электростанций на окружающую среду. |  | 2 |
|  | 4 | Влияние ЛЭП на 500-750 кВ на окружающую среду. |  | 2 |
|  | 5 | Влияние ЛЭП постоянного тока на окружающую среду. |  | 2 |
| Тема 4.2. Охрана окружающей среды в России. | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Влияние открытых распределительных устройств на окружающую среду. | 6 | 1 |
|  | 2 | Применение инновационных технологий при строительстве ЛЭП. |  | 2 |
|  | 3 | Мероприятия по борьбе с загрязнением атмосферы |  | 1 |
|  | Лабораторно-практическое занятие: определение напряженности поля на ВЛ 500-750 кВ |  | 4 |  |
| Раздел 5. Измерительная техника и инструменты |  |  | 40 |  |
| Тема 5.1. Общая характеристика электроизмерительных техники и инструментов | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Исторический аспект науки метрологии, тенденция развития . Основы метрологии и измерительной техники. Стандартизация. Эталоны. Общие технические требования, ГОСТы, система приборов. | 2 | 2 |
| Тема 5.2. Виды приборов и правила эксплуатации | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Приборы магнитоэлектрической системы. Приборы электромагнитной системы. Приборы термоэлектрической системы. Конструкция и принцип действия. Токовые клещи. Особенности магнитоэлектрических приборов. Схемы включения, правила эксплуатации, ремонт и техническое обслуживание электроизмерительные приборы. | 10 | 2 |
| Тема 5.3. Измерительные преобразователи | Содержание |  | 20 |  |
|  | 1 | Измерительные преобразователи: понятие, классификация, схемы включения. Мостовые методы измерения, автоматические мосты и потенциометры, правила эксплуатации, ремонт и техническое обслуживание. Расширение пределов измерения. Назначение и методы проверки приборов. | 20 | 2 |
| Тема 5. 4. Слесарные инструменты | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Гидростатический, брусковый с микрометрический нониусом уровни. Инструменты для разметки: телескопическая рулетка-отвес, угломер и т. д. Монтажный пистолет, секторные ножницы, универсальные клещи, дрели, ключи, прессы, набор инструментов слесаря. | 8 | 2 |
| Раздел 6. Пускорегулирующая аппаратура и распределительные устройства |  |  | 40 |  |
| Тема 6.1.Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Классификация аппаратуры управления и защиты, их технические характеристики. Внешний осмотр – очистка, продувка, регулировка, контроль изоляции. Тиристорные контакторы. | 8 | 2 |
|  | Практические занятия: разбор дефектов оборудования, приводящих к аварийным ситуациям. |  | 2 |  |
| Тема 6.2. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Разметка, установка опорных металлоконструкций, порядок крепления и установки аппаратуры, регулировка пружин пускателей, схемы регулирования контактов в магнитных пускателях и контакторах. Крепление щитов станций управления. Контрольный запуск. | 8 | 2 |
|  | Практические занятия: изучение схем испытания электрооборудования после ремонта. |  | 2 |  |
| Тема 6.3. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Ремонт и регулировка контактов и механических деталей контактов. Замена изоляционных деталей, ремонт металлических кожухов, ремонт магнитных пускателей. Замена контактов тепловых элементов, катушек, магнитопроводов. Проверка и регулировка отремонтированных устройств. Последовательность операций при ремонте контактной системы. Ремонт промежуточных и тепловых реле. Техническое устройство и ремонт аккумуляторных батарей. | 10 | 2 |
| Тема 6.4. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Назначение и последовательность действий персонала при обслуживании РУ. Порядок проведения контрольных осмотров РУ. Особенности ремонта воздушных выключателей. Капитальный ремонт разъединителей – проверка приводов, замена контактов. Ремонт предохранителей – виды ремонтных операций. Последовательность. Испытание и наладка аппаратов после ремонта. | 10 | 2 |
| Раздел 7. Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования |  |  | 50 |  |
| Тема 7.1. Ремонтные операции электрооборудования | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1 | Сроки проведения и организационные мероприятия текущего ремонта: ремонтные операции, характерные повреждения и причины их вызвавшие, приборы для контроля | 10 | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие: порядок расчета объемов работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования. |  | 2 |  |
| Тема 7. 2. Капитальный ремонт оборудования | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1 | Сроки проведения и организационные мероприятия капитального ремонта: осмотр ремонтные операции и их характеристики, периодичность.последовательность, сборка, регулировка работы механизмов, испытания. | 10 | 2 |
|  | Лабораторная работа: организационные и технические мероприятия при выводе в капитальный ремонт оборудования до 1000В. |  | 2 |  |
| Тема 7.3. Организация надзора за состоянием и работой электрооборудования | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1 | Сменный и периодичный надзор. Обходы и осмотры электрооборудования. Порядок и периодичность осмотров и ремонтов. Сроки проведения ремонта и осмотр. Порядок проведения осмотров и ремонтов. Последовательность ремонтных операций при обнаружении дефектов в электрооборудовании. | 12 | 2 |
| Тема 7. 4. Последовательность операций при монтаже электрооборудования | Содержание |  | 14 |  |
|  | 1 | Подготовительные работы, установка электрооборудования, крепление, монтаж аппаратов управления. Контрольные испытания перед сдачей в эксплуатацию. | 14 | 2 |
| Раздел 8. Система организации и оплата труда |  |  | 20 |  |
| Тема 8.1. Организация, нормирование и оплата труда | Содержание |  | 20 |  |
|  | 1 | Производственный персонал предприятия. Основные виды норм затрат труда. Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, методы ее начисления и планирования. Тарификация труда. Единая тарифная система и ее использование в бюджетных и коммерческих организациях. Формы и системы заработной платы. Бестарифная система заработной платы. Учет выработки и заработной платы в ценах. | 20 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.Особенности выполнения воздушных линий 2.Изоляторы и линейная арматура воздушных линий. 3.Конструкция и особенности проводов СИП. 4.Грозозащита и заземление воздушных линий 5.Применение криогенных ЛЭП для уменьшения расхода плодородных земель под полосы «отчуждения». 6.Применение кабельных линий для уменьшения расхода плодородных земель под полосы «отчуждения». 7.Влияние электромагнитных полей на человека и окружающую среду. 8.Применение ЛЭП с расщепленными фазами. 9. виды и причины износа пускорегулирующей аппаратуры. 10. неисправности электрических машин и причины их появления. 11. тиристорные маломощные переключатели типа ПТМ1,6-4М 12. схемы контрольных испытаний и регулировки электрооборудования |  |  | 115 |  |
| Практическое (производственное) обучение: Уметь: - выполнять типовые слесарные операции - применять инструмент и приспособления при работе с ремонтом электрооборудования - применять средства контроля размеров и качества сборки - применять инструменты, приспособления и механизмы при ремонтных работах -проводить монтаж( демонтаж), обслуживание и ремонт силовых и осветительных электроустановок, - осуществлять текущий ремонт, сборку, установку, перестановку и центровку электродвигателей, заменять подшипники качения; - устанавливать, подключать, отключать и обслуживать электроизмерительные приборы и электросчетчики; -проводить монтаж( демонтаж), подключение и отключение, наладку, обслуживание и ремонт электродвигателей, пускорегулирующую аппаратуру электродвигателей и оборудование распределительных устройств, эксплуатируемых в сетях до 1000В; - проверять состояние изоляции мегаомметром и изменять величину ее сопротивления в электроустановках; - проводить разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до и свыше 1000 В, лужение и пайку мягкими и твердыми припоями; - сменять и устанавливать простые и сложные опоры, оснащать их арматурой, крюками, изоляторами, проводить натяжку электропроводок; - участвовать в прокладке кабельных трасс и проводок; прокладывать установочные провода и кабели; участвовать в разметке, разделке, фазировке и прокладке кабеля напряжением до 10 кВ; - проверять маркировку простых монтажных и принципиальных схем; -проводить техническое обслуживание и заряжать аккумуляторные батареи; - читать средней сложности машиностроительные и электромонтажные чертежи и электрические схемы; - применять передовые методы труда; - экономно и рационально использовать сырьевые, топливно- энергетические и материальные ресурсы; -вести установленную техническую документацию; - подготавливать оборудование, инструмент и приспособления к работе, содержать их в надлежащем состоянии, своевременно и рационально подготавливать к работе, проводить уборку рабочего места; - соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка; - пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте и участке. |  |  | 288 |  |

# 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

Предполагает наличие учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочных мест -  по количеству обучающихся;

-стулья;

-доска классная;

- рабочее место преподавателя.

Учебные наглядные пособия:

- стенды;

- установки;

- осветительные приборы;

- измерительные приборы;

-таблицы;

-плакаты;

-комплект учебно-наглядных пособий;

-учебно-методический комплект.

-обучающий материал  на электронных носителях.

Лаборатории:

Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации, перечень оборудования лаборатории:

Щит управления в комплекте с магнитным пускателем ПМЕ 234,

Стенд №1. Запуск  электродвигателя в комплекте включается автоматический выключатель АП50  I отс = 1 А ; I н = 25,

вольтметр (V),

кнопки управления,

магнитные пускатели – ПМЕ 211- 2 шт.

Стенд № 2. Тренажер теплового реле

В комплект включается АВ – АП – 50 ; I н = 25 А

I этс + 11 А

Стенд № 3. Ячейка 10 кВ – тренажёр

Стенд № 4. Тренажер с схемами включения люминисцентных  лапм, входит А.В.- АП – 50 – Iн + 25 ; Iо + 11А

Стенд № 5. Станция управления ТУ -16

Электрических машин и аппаратов, перечень оборудования лаборатории :

1.Однофазный трансформатор -1шт

2. однофазный трансформатор  - (в разобранном виде)

3.трехфазный трансформатор -1шт.

4 .Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.

5. Макет асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.

6. Асинхронный двигатель с фазным  ротором.

7.электродвигатель постоянного тока

8. генератор постоянного тока

9.сварочный однофазный трансформатор

10. сварочный трехфазный трансформатор.

11 Машина электрическая постоянного тока (лабораторная)

Автоматизации технологических процессов и системы автоматического управления,

перечень оборудования лаборатории:

- Установка У5052 -5шт

- Установка У5053 -1шт

Установка У5052  состоит:

- токовый блок –К-513.

- блок напряжения К-514

Установка У5053 состоит:

- токовый блок –К-513.

- блок напряжения К-514

- фазоизмерительный блок.

ТренажерТРЭС-1

(тренажер районных электрических сетей)

1.ЭВМ – типа Электроника» - 1шт.

2.Преобразующее устройство ПУ – 1шт.

3. Мнемо-щит    - 1шт.

4.Видеоконтрольное устройство – 2шт

Полигоны:

Электромонтажный

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Основные источники:

1.Алексеев, В.С. Токарные работы: учеб.пос. / В.С. Алексеев.- М.: Альфа-М: Инфра-М,2010.-368 с

2.Долгих, А.И.Слесарные работы: учеб.пос. / А.И. Долгих.-М.: -М: Инфра-М,2010.-528 с.

3. Макиенко, Н. И. Общий курс слесарного дела : учеб. для проф. учеб. заведений / Н. И. Макиенко. – 5-е изд., стереотип. – М. : Высш. шк. : Академия, 2006.

4. Фещенко, В. Н. Токарная обработка : учеб. для проф. учеб. заведений / В. Н. Фещенко, Р. Х. Махмутов. – 4-е изд., испр. – М. : Высш. шк. : Академия, 2006.

5. Багдасарова Т. А. Токарное дело : раб. тетрадь : учеб. пособие / Т. А. Багдасарова . – 3-е изд., испр. – М. : Академия, 2007.

6.Голубева, Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учеб.пос./  Т.М. Голубева,- М.: Форум,2010.- 272 с.

7.Организация планирования на предприятии: учеб. пос. / Б.И. Герасимов,  В.В. Жариков, В.Д. Жариков.- М.: ФОРУМ,2009.- 240  с.

8.Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учеб. / Н. А. Сафронов. - 2-е изд., с изм. -  М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 255 с.

9.Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): Учеб.-метод. комплекс и Рабочая тетрадь/ А.М.Лопарева.-М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М., 2011.-240 с.

10.Казанцев, В. И.  Трудовое  право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В. И. Казанцев, В. Н. Васин. - М.: Академия, 2007. – 432 с.– (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

1.Стуканов, В. А. Материаловедение: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008. – 368 с. – (Профессиональное образование).

2. Солнцев, Ю. П. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина. - М.: Академия, 2007. - 496 с.

3. Механизация и электрификация животноводства [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

4. Электро [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

5. Энергобезовасность и энергоснабжение [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

6.Шишмарев, В. Ю. Автоматика :  учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / В. Ю. Шишмарев. - М.: Академия, 2006.-92   с.

7.Келим, Ю. М. Типовые элементы систем автоматического  управления : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М., 2007.-384 с. – (Профессиональное образование).

8.Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике / под ред. А.В. Калиниченко.- М.: Инфра-Инженерия,2008.- 576 с.

9.Панфилов, В. А. Электрические измерения : учеб. для сред. проф. образования / В. А. Панфилов. - 2-е изд., стер. - М.:  Академия, 2006. – 288 с.

10.Хромоин, П. К. Электротехнические измерения :  учеб. пособие / П. К. Хромоин. – М:. ФОРУМ, 2008. – 288 с. : ил. – (Профессиональное образование).

11.Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: учеб. пособие / С.А.Зайцев, А.Н.Толстов, Д.Д. Грибанов,  Р,  В. Меркулов . -М.: Академия,2009.-224 с.

12.Механизация и электрификация животноводства [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

13.Электро [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

14.Энергобезовасность и энергоснабжение [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12.

Интернет ресурсы:

- Служба  специализированного аппаратно-программного обеспечения хранение [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.twirpx.com – Заглавие с экрана

- Электронные книги [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://books.tr200.ru/v.php?id=348311  – Заглавие с экрана

- Электронные книги [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.mirknig.com/knigi/apparatura/1181299505-yelektrosnabzhenie-selskogo-xozyajstva.html   – Заглавие с экрана.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПКр.5.1.Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | -выполнять слесарно-сборочные и электромонтажные работы; -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие | опрос, тестирование, экспертная оценка защиты и выполнения лабораторной работы и практических занятий |
| ПКр.5.2.Применять приспособления для сборки и ремонта | - выполнять обработку металлов с помощью ручного и механизированного слесарного инструмента; -выполнять разделку проводов и кабелей; - выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов | опрос самостоятельная работа, реферат. экспертная оценка защиты и выполнения лабораторной работы и практических занятий |
| ПКр.5.3.Выявлять и устранять дефекты и неисправности во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | - устранять и выявлять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; -производить межремонтное обслуживание электрооборудования. - выявлять виды и причины износа электрооборудования | экспертная оценка защиты и выполнения лабораторной работы и практических занятий. контрольная работа |
| ПКр.5.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования и оформлять техническую документацию | -составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | составление дефектных ведомостей опрос экспертная оценка защиты и выполнения лабораторной работы и практических занятий |
| ПКр.5.5. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - применять безопасные приемы ремонта; - читать электрические схемы различной сложности; - выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия. - владеть навыками сборки электрооборудования | Тестирование Опрос |
| ПКр.5.6. Производить испытания регулировочные и наладочные работы и осуществлять пробный пуск электрооборудования под наблюдением инженерно- технического персонала | - проводить диагностику, испытание и регулировку и пуск электрооборудования -владеть навыками монтажа электрооборудования ; -владеть навыками регулировки электрооборудования | Тестирование Опрос Экспертная оценка защиты и выполнения Лабораторной работы и практических занятий |
| ПКр.5.7. Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты | - выполнять работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерения, стендами; - проводить сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования | Тестирование Опрос Экспертная оценка защиты и выполнения Лабораторной работы и практических занятий |
| ПКр.5.8. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | работ для сборки электрооборудования; - осуществлять осмотры электрооборудования | Тестирование Экспертная оценка защиты и выполнения Лабораторной работы и практических занятий |
| ПКр.5.9. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - осуществлять техническое обслуживание электрооборудования - составлять технологические карты по обслуживанию и ремонту электрооборудования - ремонтировать электрооборудование предприятий в соответствии с технологическим процессом | Составление ведомостей Осмотров Опрос |
| ПКр.5.10. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | - проводить замену оборудования по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования | Составление технологических карт экспертная оценка защиты и выполнения лабораторной работы и практических занятий |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося (участие в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах, участие в конференциях и форумах и т.д.) |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснование выбора и применение методов и способов решения экономических и управленческих задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения экономических и управленческих задач | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 3. Принимать решения стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственности | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных экономических и управленческих ситуациях и нести за них ответственность | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование необходимой информации для выполнения экономических и управленческих задач; - использование различных информационных источников, включая электронные ресурсы | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков работы на ПК | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающимися; участие в семинарах, диспутах с использованием информационно-коммуникационные технологии |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |

*