ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОЛЫШМАНОВСКИЙ АГРОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж»)

Приложение  № 3.1.2 к  ООП СПО (ППКРС)

по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
в сельском хозяйстве

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.01.01 Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов 
и электрических машин

2025

Аннотация программы производственной дисциплины

ПП.01.01. Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных  сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин

Раздел: профильные дисциплины

1. Нормативная база и УМК

Рабочая программа производственной практики ПП.01.01. Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных  сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин разработана   в   соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 35.01.15. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2022 г. № 329 и профессионального стандарта по профессии «Слесарь-электрик», утверждённого Приказом Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. №646н

2. Цель и задачи учебной дисциплины

Программа ПП.01.01. Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных  сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин направлена на достижение следующей цели: овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся

Содержание программы ПП.01.01. Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных  сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин направлено на достижение следующих задач:

- формирование  профессиональных качеств обучающихся

- обучить производить обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин;

- научить производить монтаж и наладку производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин.

3. Основные разделы дисциплины и количество часов на изучение

| № | Основные разделы дисциплины | Количество часов на изучение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Выбор электродвигателя, подготовка к монтажу, установка электродвигателя, центровка электродвигателя. | 6 |
| 2 | Раздел 2. Монтаж защитно-коммутационной аппаратуры. Запуск электродвигателя по схеме. Заземление и зануление электрооборудования, испытания электрооборудования под напряжением. | 24 |
| 3 | Раздел 3. Монтаж открытых электропроводок в коробах, трубах. | 12 |
| 4 | Раздел 4. Монтаж скрытых проводок. | 12 |
| 5 | Раздел 5. Монтаж тросовых проводок. | 12 |
| 6 | Раздел 6. Монтаж кабелей в траншеях. | 12 |
| 7 | Раздел 7. Ремонт магнитных пускателей, тепловых, промежуточных реле, терморезисторов. | 12 |
| 8 | Раздел 8. Определение дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок, устранение дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок. | 6 |
| 9 | Раздел 9. Подготовка силовых и осветительных электропроводок, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, электродвигателей, трансформаторов к работе в летних условиях. | 6 |
| 10 | Раздел 10. Вывод в ремонт электрооборудования ПС, ВЛ. | 6 |

4. Периодичность и формы текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация по дисциплине ПП.01.01. Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных  сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин проводится в форме дифференцированного зачета в третьем семестре.

Рабочая программа ПП.01.01. Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных  сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин разработана   в   соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 35.01.15. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2022 г. № 329 и профессионального стандарта по профессии «Слесарь-электрик», утверждённого Приказом Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. №646н

Разработчики:

Усольцев Евгений Михайлович, мастер производственного обучения государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Голышмановский агропедагогический колледж».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Паспорт программы производственной практики                              6

2.	Структура и содержание  производственной практики                     7

3.	Условия реализации программы производственной практики         14

4.	Контроль и оценка результатов освоения производственной

практики                                                                                                  17

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Программа учебной и производственной практики – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.15. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин

ПК 1.1. Производить обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин.

ПК 1.2. Производить монтаж и наладку производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин.

1.2. Цели и задачи

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе практики должен:

иметь практический опыт:

- подготовки рабочего места, необходимых инструментов и приспособлений;

- размещения и закрепления на рабочем месте обслуживаемого устройства или механизма;

- разборки устройства или механизма с использованием слесарного инструмента, а также специальных приспособлений;

- очистки, протирки, продувки или промывки устройства или механизма, а также образующих его деталей и узлов;

- проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации;

- ремонта устройства или механизма с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте;

- устранения повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов;

- замены не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или механизмов;

- сбора устройства или механизма;

- проверки исправности стенда или прибора для регулирования и испытания оборудования;

- получения основных параметров, зависимостей, характеризующих работу или исправность испытываемого устройства, электрической цепи, проверка их на соответствие паспортным данным и конструкторской документации;

- выполнения при необходимости регулировки устройства до достижения параметрами, характеризующими его работу, допустимых значений; при невозможности выполнения регулировки направление устройства на поиск и устранение дефекта;

- подбора электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации;

- выбора способа подключения проводника к оборудованию;

- подготовки проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений;

- зачистки от изоляции, при необходимости очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений, установки наконечников и клемм, монтажа изолирующих компонентов на соединительных проводах;

- визуальной проверки выполненного монтажа;

- изолирования мест подключения соединительных проводов.

уметь:

- пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма;

- пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции;

- пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы;

- пользоваться измерительными приборами для определения параметров, характеризующих работу оборудования;

- снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих характеристик данным конструкторской документации;

- замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами

знать:

- правила технической эксплуатации электроустановок;

- правила охраны труда на рабочем месте;

- все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении обслуживания устройства или механизма;

- основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или механизма;

- назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин;

- сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы;

- методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, скользящие и прочие виды посадок деталей;

- конструктивные особенности обслуживаемого устройства;

- технология выполнения работ;

- правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ;

- устройство, назначение и функциональные возможности стендов для регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей, механизмов в пределах выполняемых работ;

- назначение, функциональные возможности и методики использования измерительных приборов в пределах выполняемых работ;

- методы измерения омических сопротивлений электрических цепей в пределах выполняемых работ;

- технология выполнения работы.

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме, установленной ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж» и аттестационный лист, установленной формы.

Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения и защиты квалификационной работы.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1.В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен освоить:

| Вид профессиональной деятельности | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | ПК 1.1. Производить обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин. ПК 1.2. Производить монтаж и наладку производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин. |

2.3.Результаты производственной практики, подлежащие оценке:

| ВПД | ПК | ОПД | У | Показатели результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | ПК 1.1. Производить обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин. | подготовки рабочего места, необходимых инструментов и приспособлений; размещения и закрепления на рабочем месте обслуживаемого устройства или механизма; - разборки устройства или механизма с использованием слесарного инструмента, а также специальных приспособлений; - очистки, протирки, продувки или промывки устройства или механизма, а также образующих его деталей и узлов; - проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации; - ремонта устройства или механизма с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте; устранения повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов; - замены не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или механизмов; - сбора устройства или механизма | - пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма; - пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; - пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы | Выбор оборудования соответствует виду выполняемых работ. Организация рабочего места соответствует требованиям безопасности работ. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок выполнен в соответствии с требованиями норм правил устройства электроустановок (далее ПУЭ). |
|  | ПК 1.2. Производить монтаж и наладку производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин. | - проверки исправности стенда или прибора для регулирования и испытания оборудования; - получения основных параметров, зависимостей, характеризующих работу или исправность испытываемого устройства, электрической цепи, проверка их на соответствие паспортным данным и конструкторской документации; - выполнения при необходимости регулировки устройства до достижения параметрами, характеризующими его работу, допустимых значений; при невозможности выполнения регулировки направление устройства на поиск и устранение дефекта; - подбора электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации; - выбора способа подключения проводника к оборудованию; - подготовки проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений; - зачистки от изоляции, при необходимости очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений, установки наконечников и клемм, монтажа изолирующих компонентов на соединительных проводах; - визуальной проверки выполненного монтажа; - изолирования мест подключения соединительных проводов | -пользоваться измерительными приборами для определения параметров, характеризующих работу оборудования - снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих характеристик данным конструкторской документации - замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами | Выбор оборудования соответствует виду выполняемых работ. Организация рабочего места соответствует требованиям безопасности работ. Последовательность выполнения операций технического обслуживания сельскохозяйственных производственных электроустановок с электрическими схемами средней сложности соответствует техническим требованиям ПУЭ. Последовательность выполнения операций технического обслуживания сельскохозяйственных силовых электроустановок с электрическими схемами средней сложности соответствует техническим требованиям ПУЭ. Последовательность выполнения операций технического обслуживания сельскохозяйственных осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности соответствует техническим требованиям ПУЭ. |

Содержание обучения по ПП.01.01. Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных  сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин

| Код ПК | Виды работ | Наименование тем производственной практики | Кол-во часов по темам | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК.1.1 ПК.1.2 |  |  |  |  |
|  | Выполнение выбора электродвигателя, подготовка к монтажу, установка электродвигателя, центровка электродвигателя. | Тема 1.1 Выбор электродвигателя, подготовка к монтажу, установка электродвигателя, центровка электродвигателя. | 6 | 2 |
|  | Выполнение монтажа защитно-коммутационной аппаратуры. Запуск электродвигателя по схеме. Заземление и зануление электрооборудования, испытания электрооборудования под напряжением. | Тема 1.2 Монтаж защитно-коммутационной аппаратуры. Запуск электродвигателя по схеме. Заземление и зануление электрооборудования, испытания электрооборудования под напряжением. | 24 | 2 |
|  | Выполнение монтажа открытых электропроводок в коробах, трубах. | Тема 1.3 Монтаж открытых электропроводок в коробах, трубах. | 12 | 2 |
|  | Выполнение монтажа скрытых проводок. | Тема 1.4 Монтаж скрытых проводок. | 12 | 2 |
|  | Выполнение монтажа тросовых проводок | Тема 1.5 Монтаж тросовых проводок. | 12 | 2 |
|  | Выполнение монтажа кабелей в траншеях. | Тема 1.6 Монтаж кабелей в траншеях. | 12 | 2 |
|  | Выполнение ремонта магнитных пускателей, тепловых, промежуточных реле, терморезисторов. | Тема 1.7 Ремонт магнитных пускателей, тепловых, промежуточных реле, терморезисторов. | 12 | 2 |
|  | Выполнять дефектовку сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок, устранение дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок | Тема 1.8 Определение дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок, устранение дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок. | 6 | 2 |
|  | Выполнять подготовку силовых и осветительных электропроводок, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, электродвигателей, трансформаторов к работе в летних условиях. | Тема 1.9. Подготовка силовых и осветительных электропроводок, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, электродвигателей, трансформаторов к работе в летних условиях. | 6 | 2 |
|  | Выполнять вывод в ремонт электрооборудования ПС, ВЛ. | Тема 1.10 Вывод в ремонт электрооборудования ПС, ВЛ. | 6 | 2 |
|  | Итого часов производственной практики по ПМ.01. |  | 108 |  |
| Итоговый контроль проводится в форме зачета (3 семестр) |  |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. Условия реализации программы производственной практики

3.1 Требования к рабочим местам производственной практики.

Производственная практика проводится на предприятиях промышленных организаций согласно договоров заключаемых между образовательным учреждением и этими предприятиями на втором и третьем курсе;

Реализация программы производственной практики предусматривает наличие на промышленных организациях:

электромонтажных площадок, подразделений, цехов и участков по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

высоковольтного, силового, грузоподъемного оборудования и приспособлений, в соответствии с требованиями ФГОС по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2015.

2. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2015.

3. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2016. – 160 с.

4. Кацман М.М. Электрические машины: учебник для СПО. – М.: Академия, 2016. – 496 с.

5. Кацман М.М. Электрический привод: учебник для СПО. – М.: Академия, 2016. – 384 с.

6. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2016. – 288 с.

7. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2015.

8. Лобзин С.А. Электрические машины: учебник для СПО. – М.: Академия, 2015. – 336 с.

9. Москаленко В.В. Электрический привод: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2015.

10. Нестеренко В.М. и др. Технология электромонтажных работ: учебник для НПО. – М.; Академия, 2015. – 592 с.

11. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2017. – 448 с.

12. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. Учеб. пособие для НПО. – М.: Академия, 2015. – 336 с.

13. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для НПО. – М.: Академия, 2015. – 240 с.

14. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2015. – 224 с.

15. Электрические аппараты: учеб. пособие для СПО \ Девочкин О.В. и др.- М.: Академия, 2017. – 240 с.

Электронные учебники и Интернет-ресурсы:

- http://www.electromonter.info/

- http://www.nov-electro.narod.ru/

- http://soft-рlus.ucoz.ru/load/praktikum_ehlektromontera_ehlektronnoe_uchebnoe_izdanie/100-1-0-1195

3.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Образовательное учреждение располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение обучающимся профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели и мастера производственного обучения  проход стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей и междисциплинарных курсов обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 71 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 71 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Производить обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | Способность выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Тестирование Практическое занятие Экспертная оценка |
| ПК 1.2. Производить монтаж и наладку производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин. | Способность выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. Способность выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Тестирование Практическое занятие Экспертная оценка |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов, демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Экзамен Оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Оценка результативности работы обучающегося при выполнении практических занятий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Оценка эффективности работы обучающегося с прикладным программным обеспечением. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения образовательной программы. |
| ПКР. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. | Знание и применение способов рационального и эффективного использования топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. |