ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОЛЫШМАНОВСКИЙ АГРОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж»)

Приложение  № 3.2.2 к  ООП СПО (ППКРС)

по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
в сельском хозяйстве

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.02.01 Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей

2025

Аннотация программы производственной практики

ПП.02.01. Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей

Раздел: профильные дисциплины

1. Нормативная база и УМК

Рабочая программа производственной практики ПП.02.01. Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей разработана   в   соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 35.01.15. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2022 г. № 329 и профессионального стандарта по профессии «Слесарь-электрик», утверждённого Приказом Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. №646н

2. Цель и задачи учебной дисциплины

Программа ПП.02.01. Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей направлена на достижение следующей цели: овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся

Содержание программы ПП.02.01. Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей направлено на достижение следующих задач:

- формирование  профессиональных качеств обучающихся

- обучить производить монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей;

- научить производить обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей.

3. Основные разделы дисциплины и количество часов на изучение

| № | Основные разделы дисциплины | Количество часов на изучение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Монтаж внутренних открытых осветительных электропроводок. | 12 |
| 2 | Раздел 2. Монтаж внутренних скрытых осветительных электропроводок | 12 |
| 3 | Раздел 3. Монтаж внутренних тросовых осветительных электропроводок | 6 |
| 4 | Раздел 4. Монтаж внутренних электропроводок в коробах и в лотках | 6 |
| 5 | Раздел 5. Монтаж облучательных электроустановок | 6 |
| 6 | Раздел 6. Монтаж электрооборудования первичной обработки зерна | 6 |
| 7 | Раздел 7. Монтаж электрооборудования первичной переработки молока | 6 |
| 8 | Раздел 8. Диагностика неисправности внутренних осветительных электропроводок | 6 |
| 9 | Раздел 9. Диагностика неисправности внутренних силовых электропроводок | 6 |
| 10 | Раздел 10. Монтаж электропривода | 6 |
| 11 | Раздел 11. Ремонт электропривода | 6 |
| 12 | Раздел 12. Ремонт защитной аппаратуры | 6 |
| 13 | Раздел 13. Техническое обслуживание силовых контактов коммутационной аппаратуры | 6 |
| 14 | Раздел 14. Техническое обслуживание систем заземления распределительных устройств | 6 |
| 15 | Раздел 15. Техническое обслуживание вторичных цепей коммутационной аппаратуры | 6 |
| 16 | Раздел 16. Техническое обслуживание устройства защитного отключения | 6 |

4. Периодичность и формы текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация по дисциплине ПП.02.01. Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей проводится в форме зачета в четвертом семестре.

Рабочая программа производственной практики ПП.02.01. Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по профессии 35.01.15. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве (утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 мая 2022 г. № 329),  на основе профессионального стандарта по профессии «Слесарь-электрик» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «17» сентября 2014г. № 646н, с изменениями от 12 декабря 2016г.), а также на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС) с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Разработчики:

Усольцев Евгений Михайлович, мастер производственного обучения государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Голышмановский агропедагогический колледж».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Паспорт программы производственной практики                              6

2.	Структура и содержание  производственной практики                      8

3.	Условия реализации программы производственной практики         14

4.	Контроль и оценка результатов освоения производственной          16

практики

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Программа производственной   практики – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.15. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей (ПК):

ПК 2.1. Производить монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей.

ПК 2.2. Производить обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей.

Программа производственной практики  может быть использована при подготовке на базе среднего (полного) общего образования по профессии 35.01.15. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве, со сроком обучения 10 месяцев; на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования, со сроком 1 год 10 месяцев.

Программа учебной практики может быть использована в программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

1.2. Цели и задачи

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе практики должен:

иметь практический опыт:

- подготовки и проверки материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы;

- подготовки места выполнения работы;

- установки соединительной коробки, введения в нее проводов;

- разделки сращиваемых концов провода или кабеля;

- сращивания проводов или токоведущих жил кабеля;

- изолирования мест сращивания проводов или токоведущих жил;

- монтировки кабельной муфты;

- монтировки проводов в соединительной коробке;

- прокладки проводов или кабеля;

- разделки сращиваемых концов провода или кабеля;

- подготовки проводов к лужению и пайке с использованием специальных приспособлений;

- зачистки от изоляции, очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений;

- выполнения лужения, пайки;

- визуальной и при необходимости инструментальной проверки выполненного лужения или пайки;

- очистки места выполнения действия от остатков используемого флюса;

- зачистки места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию места выполнения работы;

- изолирования мест выполнения пайки

уметь:

- пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения;

- выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей

знать:

- правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ;

- правила охраны груда на рабочем месте в пределах выполняемых работ;

- основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы;

- назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ;

- способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ;

- оборудование, используемое для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ;

- различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ;

- приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции;

- простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства;

- технология выполнения работ;

- физические и химические основы процессов пайки и лужения;

- химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме, установленной ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж» и аттестационный лист, установленной формы.

Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения и защиты квалификационной работы.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1.В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен освоить:

| Вид профессиональной деятельности | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей | ПК 2.1. Производить монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей. ПК 2.2. Производить обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей. |

2.3.Результаты производственной практики, подлежащие оценке:

| ВПД | ПК | ОПД | У | Показатели результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей | ПК 2.1. Производить монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей. . | -подготовки и проверки материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; -подготовки места выполнения работы; - установка соединительной коробки, введение в нее проводов; - разделки сращиваемых концов провода или кабеля; сращивания проводов или токоведущих жил кабеля; изолирования мест сращивания проводов или токоведущих жил; монтировки кабельной муфты; монтировки проводов в соединительной коробке; - прокладки проводов или кабеля | - пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения; - выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей | Техническое обслуживание внутренних силовых электропроводок выполнено в соответствии с технологической последовательностью. Техническое обслуживание наружных силовых электропроводок выполнено в соответствии с технологической последовательностью. Техническое обслуживание внутренних осветительных электропроводок выполнено в соответствии с технологической последовательностью. Техническое обслуживание наружных осветительных электропроводок выполнено в соответствии с технологической последовательностью |
|  | ПК 2.2. Производить обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей. | - разделки сращиваемых концов провода или кабеля; - подготовки проводов к лужению и пайке с использованием специальных приспособлений; - зачистки от изоляции, очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений; - выполнения лужения, пайки; - визуальной и при необходимости инструментальной проверки выполненного лужения или пайки; - очистки места выполнения действия от остатков используемого флюса; - зачистки места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию места выполнения работы; изолирования мест выполнения пайки | - пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения; - выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей | Выбор инструмента соответствует виду выполняемых работ. Выбор материалов соответствует виду выполняемых работ. Ремонт внутренних силовых электропроводок выполнен в соответствии техническими требованиями ПУЭ. Ремонт внутренних осветительных электропроводок выполнен в соответствии техническими требованиями ПУЭ. Ремонт наружных осветительных электропроводок выполнен в соответствии техническими требованиями ПУЭ. Ремонт наружных силовых электропроводок выполнен в соответствии техническими требованиями ПУЭ. |

Содержание обучения по ПП.02.01. Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей

| Код ПК | Виды работ | Наименование тем учебной (производственной) практики | Кол-во часов по темам | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК.2.1 ПК.2.2 |  |  |  |  |
|  | Выполнять монтаж внутренних открытых осветительных электропроводок. | Тема 2.1. Монтаж внутренних открытых осветительных электропроводок. | 12 | 2 |
|  | Выполнять монтаж внутренних скрытых осветительных электропроводок | Тема 2.2. Монтаж внутренних скрытых осветительных электропроводок | 12 | 2 |
|  | Выполнять монтаж внутренних тросовых осветительных электропроводок | Тема 2.3. Монтаж внутренних тросовых осветительных электропроводок | 6 | 2 |
|  | Выполнять монтаж внутренних электропроводок в коробах и в лотках | Тема 2.4. Монтаж внутренних электропроводок в коробах и в лотках | 6 | 2 |
|  | Выполнять монтаж облучательных электроустановок | Тема 2.5. Монтаж облучательных электроустановок | 6 | 2 |
|  | Выполнять монтаж электрооборудования первичной обработки зерна | Тема 2.6. Монтаж электрооборудования первичной обработки зерна | 6 | 2 |
|  | Выполнять монтаж электрооборудования первичной переработки молока | Тема 2.7. Монтаж электрооборудования первичной переработки молока | 6 | 2 |
|  | Выполнять диагностику неисправностей внутренних осветительных электропроводок | Тема 2.8. Диагностика неисправности внутренних осветительных электропроводок | 6 | 2 |
|  | Выполнять диагностику неисправностей внутренних силовых электропроводок | Тема 2.9. Диагностика неисправности внутренних силовых электропроводок | 6 | 2 |
|  | Выполнять монтаж электропривода | Тема 2.10. Монтаж электропривода | 6 | 2 |
|  | Выполнять ремонт электропривода | Тема 2.11. Ремонт электропривода | 6 | 2 |
|  | Выполнять ремонт защитной аппаратуры | Тема 2.12. Ремонт защитной аппаратуры | 6 |  |
|  | Выполнять техническое обслуживание силовых контактов коммутационной аппаратуры | Тема 2.13. Техническое обслуживание силовых контактов коммутационной аппаратуры | 6 | 2 |
|  | Выполнять техническое обслуживание систем заземления распределительных устройств | Тема 2.14. Техническое обслуживание систем заземления распределительных устройств | 6 | 2 |
|  | Выполнять техническое обслуживание вторичных цепей коммутационной аппаратуры | Тема 2.15. Техническое обслуживание вторичных цепей коммутационной аппаратуры | 6 | 2 |
|  | Выполнять техническое обслуживание устройства защитного отключения | Тема 2.16. Техническое обслуживание устройства защитного отключения | 6 | 2 |
| Итого часов по производственной практике |  |  | 108 |  |
| Итоговый контроль проводится в форме зачета |  |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к рабочим местам производственной практики.

Производственная практика проводится на предприятиях промышленных организаций согласно договоров заключаемых между образовательным учреждением и этими предприятиями на втором и третьем курсе;

Реализация программы производственной практики предусматривает наличие на промышленных организациях:

электромонтажных площадок, подразделений, цехов и участков по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

высоковольтного, силового, грузоподъемного оборудования и приспособлений, в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 35.01.15. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2015.

2. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2015.

3. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2016. – 160 с.

4. Кацман М.М. Электрические машины: учебник для СПО. – М.: Академия, 2016. – 496 с.

5. Кацман М.М. Электрический привод: учебник для СПО. – М.: Академия, 2016. – 384 с.

6. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2016. – 288 с.

7. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2015.

8. Лобзин С.А. Электрические машины: учебник для СПО. – М.: Академия, 2015. – 336 с.

9. Москаленко В.В. Электрический привод: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2015.

10. Нестеренко В.М. и др. Технология электромонтажных работ: учебник для НПО. – М.; Академия, 2015. – 592 с.

11. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2017. – 448 с.

12. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. Учеб. пособие для НПО. – М.: Академия, 2015. – 336 с.

13. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для НПО. – М.: Академия, 2015. – 240 с.

14. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2015. – 224 с.

15. Электрические аппараты: учеб. пособие для СПО \ Девочкин О.В. и др.- М.: Академия, 2017. – 240 с.

Электронные учебники и Интернет-ресурсы:

- http://www.electromonter.info/

- http://www.nov-electro.narod.ru/

- http://soft-рlus.ucoz.ru/load/praktikum_ehlektromontera_ehlektronnoe_uchebnoe_izdanie/100-1-0-1195

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Образовательное учреждение располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение обучающимся профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели и мастера производственного обучения  проход стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения прОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей и междисциплинарных курсов обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 71 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 71 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Производить монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей. | Способность выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | Тестирование Практическое занятие Экспертная оценка |
| ПК 2.2. Производить обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей. | Способность выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. | Тестирование Практическое занятие Экспертная оценка |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов, демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Оценка результативности работы обучающегося при выполнении практических занятий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Оценка эффективности работы обучающегося с прикладным программным обеспечением. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения образовательной программы. |
| ПКР. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. | Знание и применение способов рационального и эффективного использования топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. |