ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОЛЫШМАНОВСКИЙ АГРОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж»)

Приложение  № 28 к  ООП СПО (ППССЗ)

по специальности 35.02.08 Электрические системы в агропромышленном комплексе

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# «ПМ.02 Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий»

2025

Аннотация программы профессионального модуля

ПМ.02. Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий

Раздел: профессиональный цикл

1. Нормативная база и УМК

Программа профессионального модуля - является частью программы профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

1. Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Организовывать работы по бесперебойному энергоснабжению сельскохозяйственного предприятия.

ПК 2.2. Планировать основные показатели в области обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей, автоматизированных и роботизированных систем.

2. Цель и задачи учебной дисциплины

Целью освоения профессионального модуля является формирование системы знания и практических навыков для решения профессиональных задач в области систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.

Задачами освоения профессионального модуля являются: изучение современного электрооборудования и освоение современных методов эксплуатации системы электроснабжения напряжением 0,38-10 кВ.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.

уметь: рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства; безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте;

знать: сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии; технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий; методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

3. Основные разделы дисциплины и количество часов на изучение

| № | Основные разделы дисциплины | Количество часов на изучение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | 130 |
| 2 | Раздел 2. Организация и планирование бесперебойного энергообеспечения предприятий АПК | 180 |

4. Периодичность и формы текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ.02. Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий проводится в форме экзамена  в четвертом семестре.

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

1. Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Организовывать работы по бесперебойному энергоснабжению сельскохозяйственного предприятия.

ПК 2.2. Планировать основные показатели в области обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей, автоматизированных и роботизированных систем.

Разработчик:

Усольцев Евгений Михайлович, мастер производственного обучения государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Голышмановский агропедагогический колледж».

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 6 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 9 - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 19 - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 20 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

# 1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## ПМ.02 Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий

## 1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1. ОК.01 | рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства; безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте; | сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии; технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий; методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. | участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий |
| ПК 2.2 ОК.01 | готовить исходные данные для проведения анализа потребления электрической энергии и мощности соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности формировать систему качественных и количественных показателей по потреблению электрической энергии и мощности обрабатывать массивы статистических данных, экономических показателей в соответствии с поставленной задачей, анализировать, интерпретировать, оценивать полученные результаты и обосновывать выводы | методы прогнозирования энергопотребления, рынка электрической энергии, исследования и анализа результатов энергосбытовой деятельности основные технологические процессы производства, распределения, передачи и сбыта энергии, мощности генерирующих и передающих установок энергетических организаций структура электропотребления по обслуживаемым потребителям, величине присоединенной мощности и уровням напряжения присоединенных к передающей сети приемников электрической энергии | организации сбора и обработки информации от регуляторов энергорынков, рынка системных услуг, инфраструктурных организаций; организации анализа фактического объема потребления электроэнергии, сравнения с прогнозным балансом; организации работы коллективов и групп исполнителей для решения профессиональных задач формирования и актуализации базы данных по потенциальным потребителям анализа динамики потребления электроэнергии и мощности и внесения корректив в расчетные величины потребления электроэнергии и мощности |

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве | ЛР 1 |
| Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных интересов других людей | ЛР 7 |
| Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде | ЛР 9 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 14 |
| Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | ЛР 17 |

# 2. Структура и содержание профессионального модуля

## 2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 142 | 44 |
| Курсовая работа (проект) | 24 | 24 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация | 18 | 18 |
| Всего | 328 | 230 |

## 2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1. ПК 2.2. ОК.01 | Раздел 1. Монтаж воздушных линий и трансформаторных подстанций | 58 | 28 | 58 | 30 | - | - |  |  |
|  | Раздел 2. Организация и планирование бесперебойного энергообеспечения предприятий АПК | 84 | 16 | 84 | 44 | 24 | - |  |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | - | - |  |  |  |  |  | - |
|  | Промежуточная аттестация | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 304 | 206 | 142 | 74 | 24 |  | 144 | - |

## 2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |
| МДК 02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |  | 58 |  |
| Тема 1.1. Сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии | Содержание |  | 4 |  |
|  | Особенности энергетического производства. Структура электрических сетей и систем. Единая энергосистема РФ. Оборудование системы электроснабжения. Виды схем электроснабжения. Основы расчета электрических сетей. |  | 2 | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Условные обозначения, правила чтения схем |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Местные электрические сети | Содержание |  | 8 |  |
|  | Особенности расчета местных сетей. Активное и индуктивное сопротивление линий. Нагрев проводников электрическим током. Определение предельных допустимых токов по нагреву. Выбор и проверка проводов и кабелей по нагреву. Выбор сечения проводников в сетях напряжением до 1000 В с учетом защитных аппаратов. |  | 4 | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Выбор сечения кабелей. Проверка проводов по нагреву |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие 3. Выбор сечения провода марки АПРВ для присоединения электродвигателя. Выбор проводов, плавких вставок предохранителей, расцепителей автоматов и тепловых реле пускателей |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Расчет разомкнутых сетей | Содержание |  | 10 |  |
|  | Допустимые потери напряжения в линиях. Расчет линий трехфазного тока с нагрузкой на конце по потере напряжения. Расчет линий трехфазного тока с несколькими нагрузками. Определение сечений проводников электрической сети по допустимой потере напряжения. |  | 4 | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Определение сечения проводов и потери напряжения для линии электропередачи напряжением 35 кВ. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие 5. Расчет разветвленной сети напряжением 35 кВ. Расчет сети напряжением 10 кВ |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие 6. Расчет воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Расчет замкнутых сетей | Содержание |  | 6 |  |
|  | Расчет линий с двусторонним питанием. Частные случаи расчета сетей с двусторонним питанием. Порядок расчета простых замкнутых сетей |  | 4 | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Определение максимальные потери напряжения в нормальном и аварийном режимах осветительной сети 380В. Расчет сети напряжением 35 кВ |  | 2 |  |
| Тема 1.5. Монтаж воздушных и кабельных линий электропередачи | Содержание |  | 8 |  |
|  | Технические характеристики проводов и тросов воздушных линий. Опоры и их основания. Изоляторы и линейная арматура. Технические характеристики кабелей. Соединения и оконцевание кабелей. Прокладка кабелей. Сравнение преимуществ воздушных и кабельных линий |  | 4 | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Подготовительные работы по монтажу воздушных линий. Изучение воздушных линий с изолированными проводами |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие 9. Изучение видов муфт для соединения и оконцевания кабельных линий. Измерение горизонтальных и вертикальных углов теодолитом |  | 2 |  |
| Тема 1.6. Монтаж трансформаторных подстанций | Содержание |  | 8 |  |
|  | Подготовительные работы к монтажу трансформаторных подстанций. Основные требования к распределительным устройствам и задачи их эксплуатации. Виды и устройство силовых трансформаторов. Режимы работы трансформаторов. Выбор силовых трансформаторов. Монтаж трансформаторов и охлаждающей системы. Фазировка и включение трансформаторов. Сравнение преимуществ воздушных и масляных трансформаторов. Защита трансформаторов от перенапряжений. |  | 4 | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 10. Выбор силовых трансформаторов |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие 11. Определение параметра изоляции катушек токоведущих частей |  | 2 |  |
| Тема 1.7. Короткие замыкания в электрических установках | Содержание |  | 8 |  |
|  | Виды, причины и последствия коротких замыканий. Трехфазное короткое замыкание. Методы расчета тока трехфазного короткого замыкания. Расчет токов однофазного короткого замыкания. Методы ограничения токов короткого замыкания. Расчетные условия для проверки электрических аппаратов и токоведущих частей по режиму короткого замыкания. Расчетные условия для выбора проводников и аппаратов по продолжительным режимам работы |  | 4 | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 12. Расчет эквивалентного сопротивления для расчета токов короткого замыкания. Расчет составляющих тока короткого замыкания |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие 13. Устройство и выбор автоматических выключателей |  | 2 |  |
| Тема 1.8. Основы релейной защиты и автоматики | Содержание |  | 6 |  |
|  | Источники оперативного тока. Токовая отсечка. Максимальная токовая защита. Дифференциальная защита. Газовая защита трансформаторов. Автоматическое повторное включение. Автоматическое включение резерва. |  | 4 | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 14. Схемы соединения трансформаторов тока. Устройство реле тока, реле напряжения, реле времени. |  | 2 |  |
| Раздел 2. Организация и планирование бесперебойного энергообеспечения предприятий АПК |  |  |  |  |
| МДК 02.02. Организация и планирование бесперебойного энергообеспечения предприятий АПК |  |  | 84 |  |
| Тема 2.1. Организация эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических сетей |  | Содержание | 10 |  |
|  |  | Эксплуатация электрооборудования. Планово-предупредительный ремонт электрооборудования. Производство ремонтных работ. Приемка оборудования из ремонта | 8 | ПК 2.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  |  | Практическое занятие 15. Испытание электроизоляционных материалов. | 2 |  |
| Тема 2.2. Эксплуатация силовых трансформаторов |  | Содержание | 12 |  |
|  |  | Особенности конструктивного выполнения трансформаторов. Системы охлаждения и обслуживание охлаждающих устройств. Регулирование напряжения и обслуживание регулирующих устройств. Параллельная работа трансформаторов. Фазировка трансформаторов. Эксплуатация трансформаторных масел. Очистка и регенерация трансформаторных масел. Неисправности трансформаторов. | 8 | ПК 2.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  |  | Практическое занятие 16. Сушка трансформаторов. Нормы испытаний трансформаторов. Испытание трансформаторного масла | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие 17. Определение неисправностей трансформатора и составление дефектной ведомости | 2 |  |
| Тема 2.3. Эксплуатация электрических распределительных устройств |  | Содержание | 12 |  |
|  |  | Эксплуатация комплектных распределительных устройств. Эксплуатация выключателей. Эксплуатация разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Эксплуатация измерительных трансформаторов и конденсаторов связи. Эксплуатация шин и токопроводов. Эксплуатация блокировки и заземляющих устройств. | 8 | ПК 2.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  |  | Практическое занятие 18. Эксплуатация и ремонт электрооборудования распределительных устройств. Эксплуатация и ремонт масляных и воздушных выключателей | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие 19. Эксплуатация и ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Обслуживание заземляющих устройств | 2 |  |
| Тема 2.4. Эксплуатация вторичных устройств |  | Содержание | 10 |  |
|  |  | Щиты управления и вторичные устройства. Обслуживание устройств р елейной защиты, электроавтоматики и измерительных приборов. Аккумуляторные батареи и их обслуживание. | 8 | ПК 2.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  |  | Практическое занятие 20. Устройство и проверка трансформаторов тока и напряжения. Испытание и наладка аппаратуры управления, защиты и устройств автоматики | 2 |  |
| Тема 2.5. Эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередачи |  | Содержание | 12 |  |
|  |  | Приемка воздушных линий в эксплуатацию. Периодические и внеочередные осмотры линий. Эксплуатация линейных изоляторов и арматуры. Эксплуатация и ремонт проводов, тросов и их соединительных зажимов. Эксплуатация опор воздушных линий. Средства защиты линии от грозовых перенапряжений. Меры борьбы с гололедом и вибрацией проводов и тросов. Определение мест повреждений на линиях 6—750 кВ. Приемка кабельных линий в эксплуатацию. Надзор за кабельными линиями. Допустимые нагрузки. Контроль за нагрузкой и нагревом. Профилактические испытания. Определение мест повреждений | 8 | ПК 2.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  |  | Практическое занятие 21. Разработка мероприятий по повышению сетевой надежности. Изучение приборов и оборудования для профилактических испытаний воздушных линий. Работа с документацией по приемке в эксплуатацию воздушных линий | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие 22. Определение места повреждения на кабельных линиях. Изучение указателей повреждённых участков линии. Работа с мегаомметром. | 2 |  |
| Тема 2.6. Правила техники безопасности при эксплуатации систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий |  | Содержание | 4 |  |
|  |  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Меры безопасности при работах на кабельных линиях. Меры безопасности при работах на воздушных линиях электропередач. Меры безопасности при испытаниях и измерениях | 4 | ПК 2.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
| Курсовая работа |  |  | 24 | ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
| Учебная практика Виды работ - Инструктаж по технике безопасности и по противопожарной безопасности. - Общие принципы электромонтажных работ - Выполнение работ с проектной документацией - Подготовка к монтажу воздушных линий - Выполнение монтажа опор воздушных линий - Выполнение монтажа воздушных линий со сталеалюминевыми проводами Выполнение монтажа воздушных линий с изолированными проводами |  |  | 144 | ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |  | 6 |  |
| Всего |  |  | 292 |  |

# 3. Условия реализации профессионального модуля

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Электроснабжения сельского хозяйства», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Электромонтажная», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Никитенко, Г. В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение сельского хозяйства. Курсовое проектирование / Г. В. Никитенко, Е. В. Коноплев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2024. — 312 с. — ISBN 978-5-507-47381-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/366665

2. Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2024. — 392 с. — ISBN 978-5-507-48835-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/364805

# 4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. ОК.01 | Выполнение работ по бесперебойному энергоснабжению сельскохозяйственного предприятия в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Все виды опроса, защита результатов практических занятий; защита курсового проекта; отчет по производственной практике. |
| ПК 2.2 ОК.01 | Выполнение работ по планированию основных показателей в области обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей, автоматизированных и роботизированных систем в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |