ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОЛЫШМАНОВСКИЙ АГРОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж»)

Приложение  № 28 к  ООП СПО (ППССЗ)

по специальности 35.02.08 Электрические системы в агропромышленном комплексе

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# «ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования»

2025

Аннотация программы профессионального модуля

ПМ.03. Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования

Раздел: профессиональный цикл

1. Нормативная база и УМК

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК), входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание,

диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии, а также общих и профессиональных компетенций.

2. Цель и задачи учебной дисциплины

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

приобрести практический опыт:

- технического обслуживания и выполнения ремонта электрооборудования и

автоматизированных и роботизированных систем; диагностирования электрооборудования;

сборки схем управления электродвигателями;

- эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в

сельскохозяйственном производстве; использовать приборы контроля и учёта электроэнергии автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии;

- планирования работы по техническому обслуживанию и составление документации по выполнению диагностики и ремонта;

- подготавливать проектную документацию для производства работ;

уметь:

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

- проводить техническое обслуживание и ремонт электрооборудования;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных и

роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии;

- использовать средства автоматики; осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электротехнологических установок;

- составлять техническую документацию;

- рассчитывать основные показатели и использовать их в проектировании;

знать:

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях

сельскохозяйственного производства;

- устройство, классификацию и характеристики электрооборудования;

- знать графические и буквенные обозначения в схемах управления электроприводом;

- систему эксплуатации;

- методы и технологию наладки, ремонта и повышения надёжности

электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на

сельскохозяйственном предприятии;

- принцип работы контроля и учёта электроэнергии;

- принцип действия, конструкцию и рабочий ресурс электрооборудования,

автоматизированных и роботизированных систем;

- виды документации при диагностике и ремонте электрооборудовании.

3. Основные разделы дисциплины и количество часов на изучение

| № | Основные разделы дисциплины | Количество часов на изучение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Эксплуатация, диагностирование и ремонт электрооборудования | 276 |
| 2 | Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии | 256 |

4. Периодичность и формы текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ.03. Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования

проводится в форме экзамена  в шестом семестре.

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК), входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание,

диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии, а также общих и профессиональных компетенций

Разработчик:

Усольцев Евгений Михайлович, мастер производственного обучения государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Голышмановский агропедагогический колледж».

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 6 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10 - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 20 - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 21 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

# 1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования

## 1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. ОК.01 | использовать электрические машины и аппараты; использовать средства автоматики; проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнологических установок; осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства; | элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их надежности и технико-экономической эффективности; систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства. | эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельскохозяйственном производстве; технического обслуживания и ремонта автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии; |  |
| ПК 3.2. ОК.01 | выявлять дефекты, определять причины неисправности; определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации пользоваться поверочной и измерительной аппаратурой анализировать статистику отказов оборудования применять в работе требования нормативной документации оперативно принимать и реализовать решения по эксплуатации закрепленного оборудования соблюдать требования безопасности при производстве работ выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы | диагностическая аппаратура, методы и способы отыскания неисправностей способы организации и практического ремонтного обслуживания технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, режимы работы обслуживаемого оборудования устройство, работа модулей, блоков, узлов обслуживаемого оборудования | контроля технического состояния оборудования в соответствии с заданным режимом работы; контроля и учета неисправностей в оборудовании в процессе эксплуатации; оформления в специализированной программе случаев неправильной работы оборудования; сбора данных о дефектах, выявленных в процессе эксплуатации оборудования; сбора информации о работе оборудования при авариях и нарушениях нормального режима работы |  |
| ПК 3.3. ОК.01 | выполнять монтаж, техническое обслуживание, диагностику, настройку и испытания узлов и агрегатов автоматизированных систем, мехатронных и робототехнических устройств и систем проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, деталей, узлов, агрегатов и оборудования; рассчитывать плановые показатели выполнения работ по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; определять потребность в средствах производства и рабочей силе для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; инструктировать персонал по выполнению производственных заданий по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; контролировать выполнение на всех стадиях технологического процесса производственных заданий по техническому обслуживанию, диагностике, электрооборудования, средств автоматизации и роботизации | методы расчета экономической эффективности технологических операций по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; сменные показатели выполнения технологических операций по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; требования к качеству выполнения технологических операций по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; методы планирования, контроля и оценки качества выполнения технологических операций по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; правила учета и отчетности при выполнении технологических операций по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; требования охраны труда, санитарной и пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, средств автоматизации и роботизации | организации выполнения слесарно-механических, такелажных и грузоподъемных работ при, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем; контроля результатов ремонта и технического обслуживания электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем; оформления документов на сдачу электрооборудования и средств автоматики в ремонт; разработки производственных заданий на выполнение ремонта, технического обслуживания и диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации технологических процессов |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) |  |  |  | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве |  |  |  | ЛР 1 |
| Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных интересов других людей |  |  |  | ЛР 7 |
| Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде |  |  |  | ЛР 9 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |  |  |  |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |  |  |  | ЛР 14 |
| Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |  |  |  | ЛР 17 |

# 2. Структура и содержание профессионального модуля

## 2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 280 | 130 |
| Курсовая работа (проект) | 24 | 24 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 252 | 252 |
| учебная | 180 | 180 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 23 | 23 |
| Всего | 555 | 275 |

## 2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ПК 3.1. ПК 3.2. | Раздел 1. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий | 150 | 80 | 150 | 70 | - |  |  |  |
|  | Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных и роботизированных систем на предприятиях АПК | 130 | 50 | 130 | 56 | 24 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 180 | 180 |  |  |  |  | 180 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 555 | 405 | 280 | 126 | 24 |  | 180 | 72 |

## 2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Эксплуатация, диагностирование и ремонт электрооборудования |  |  |  |
| МДК 03.01. Эксплуатация, диагностирование и ремонт электрооборудования |  | 150 |  |
| Тема 1.1. Эксплуатация электротехнических изделий в сельском хозяйстве | Содержание | 22 |  |
|  | Эксплуатация основного электрооборудования. Эксплуатация устройств релейной защиты. Эксплуатация устройств автоматики. Общие требования. Приёмосдаточные испытания | 10 | ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Выполнения оперативных переключений в РУ напряжением выше 1 кВ | 6 |  |
|  | Практическое занятие 2. Профилактические испытания электрооборудования | 6 |  |
| Тема 1.2. Ремонт электротехнических изделий в сельском хозяйстве | Содержание | 16 |  |
|  | Неисправности оборудования и их устранения. Испытания коммуникационных аппаратов после ремонта. Ремонт комплектных распределительных устройств. Испытания комплектных распределительных устройств | 10 | ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Профилактические испытания масляного выключателя ВМП – 10 после ремонта | 6 |  |
| Тема 1.3. Обслуживание и ремонт электротехнических машин | Содержание | 22 |  |
|  | Разборка электрических машин и выявление неисправностей. Послеремонтные испытания электродвигателей | 10 | ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Дефекация асинхронного электродвигателя | 6 |  |
|  | Практическое занятие 5. Пересчёт обмоточных данных электродвигателя | 6 |  |
| Тема 1.4. Эксплуатация электрооборудования | Содержание | 30 |  |
|  | Эксплуатация электрооборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В. Требования, предъявляемые к распределительным устройствам с напряжением выше 1000В. Объем и нормы испытаний пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000В. Эксплуатация внутренних электропроводок. Эксплуатация осветительных и облучательных электроустановок. Эксплуатация электронагревательных электроустановок. Эксплуатация заземляющих устройств | 12 | ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Лабораторная работа 1. Исследование характеристик пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000В. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 2. Техническое обслуживание распределительных устройств, пусковой и защитной аппаратуры | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 3. Эксплуатация электроустановок специального назначения в животноводстве | 2 |  |
|  | Практическое занятие 6. Определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок | 6 |  |
|  | Практическое занятие 7. Проверка и наладка контрольно-измерительных приборов | 6 |  |
| Тема 1.5. Методы и технологии наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования | Содержание | 36 |  |
|  | Организация рациональной эксплуатации электроустановок. Повышение надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. Виды ремонтов электродвигателей, сроки их проведения и объемы. Выявление неисправностей и ремонт электродвигателей. Ремонт силовых трансформаторов. Послеремонтные испытания трансформаторов. Ремонт воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В. Ремонт распределительных устройств напряжением выше 1000В. Ремонт пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных устройств с напряжением до 1000В. Ремонт внутренних электропроводок и электроустановок специального назначения | 16 | ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Лабораторная работа 4. Определение неисправностей внутренних электропроводок | 2 |  |
|  | Практическое занятие 8. Послеремонтные испытания силового трансформатора | 6 |  |
|  | Практическое занятие 9. Нахождение повреждений в кабельных линиях | 6 |  |
|  | Практическое занятие 10. Испытание оборудования распределительных устройства напряжением выше 1000В. Испытание электродвигателя после ремонта | 6 |  |
| Тема 1.6. Условия эксплуатации и методы обеспечения работоспособности изделий и систем электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов | Содержание | 24 |  |
|  | Общие сведения об электрическом оборудовании. Основные группы приборов. Требования, предъявляемые к электрическому оборудованию. Назначение и принцип работы аккумуляторных батарей. Правила эксплуатации, хранения и технического обслуживания аккумуляторных батарей. Эксплуатация и ремонт генераторных установок. Назначение, классификация, устройство и принцип работы автотракторных генераторов. Техническое обслуживание реле регуляторов. Неисправности генераторов переменного и постоянного тока, их устранение. Эксплуатация и ремонт системы зажигания. Назначение, классификация, и принцип работы системы зажигания. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на работу системы зажигания. Неисправности и испытание магнето. Эксплуатация и ремонт системы электрического пуска двигателя. Электрические стартеры, их назначение и классификация. Испытание системы электрического пуска. Эксплуатация и ремонт системы освещения и сигнализации. Система освещения, назначение, устройство, и принцип работы. Неисправности в системе освещения и сигнализации, и их устранение. Контрольно-измерительное и вспомогательное электрооборудование | 12 | ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Лабораторная работа 5. Изучение компоновочной схемы электрооборудования | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 6. Определение основных неисправностей генераторов | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 7. Разборка и сборка прерывателя-распределителя | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 8. Техническое обслуживание системы электрического пуска двигателя | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 9. Проверка технического состояния приборов системы освещения | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 10. Определение неисправных элементов в сети электрооборудования системы освещения и сигнализации | 2 |  |
| Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии |  |  |  |
| МДК 03.02. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии |  | 106 |  |
| Тема 2.1. Эксплуатация систем автоматического управления и средств автоматизации сельского хозяйства | Содержание | 28 |  |
|  | Транспортировка и хранение оборудования систем автоматического управления и средств автоматизации. Организация технического обслуживания и ремонта. Технология наладки систем автоматического управления и средств автоматизации. Повышение надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства | 16 | ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Технология наладки систем автоматического управления и средств автоматизации | 4 |  |
|  | Практическое занятие 12. Повышение надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства | 2 |  |
|  | Практическое занятие 13. Определение устойчивости систем автоматического регулирования | 2 |  |
|  | Практическое занятие 14. Определение показателей качества системы автоматического регулирования | 2 |  |
| Тема 2.2. Схемы автоматизации технологических процессов сельского хозяйства | Содержание | 40 |  |
|  | Схемы автоматизации управления технологическими процессами в полеводстве. Схемы автоматизации управления технологическими процессами в сооружениях защищенного грунта. Схемы автоматизации управления технологическими процессами температурой воздуха и почвы. Схемы автоматизации управления влажностью воздуха и почвы, температурой поливной воды. Схемы автоматизации управления процессами послеуборочной обработки зерна. Схемы автоматизации управления микроклиматом в овощехранилищах. Схемы автоматизации управления технологическими процессами фрукто - и зернохранилищ. Схемы автоматизации кормления и поения животных. Схемы автоматизации дозирования корма и учета продукции. Схемы автоматизации машинного доения коров. Схемы автоматизации первичной обработки молока. Схемы автоматизации навозоуборки и навозоудаления. Схемы автоматизации управления технологическими процессами кормления. Схемы автоматизации поения птицы, уборки помета и сбора яиц. Схемы автоматизации установок микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях. Схемы автоматизации водоснабжения и гидромелиорации. Схемы автоматизации энергообеспечения сельского хозяйства | 20 | ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Практическое занятие 15. Освоение техники чтения схем автоматики | 2 |  |
|  | Практическое занятие 16. Выбор аппаратуры управления и защиты схем автоматики | 6 |  |
|  | Практическое занятие 17. Перевод релейно-контактных схем в бесконтактные и наоборот | 6 |  |
|  | Практическое занятие 18. Построение структурных схем систем управления и их преобразование | 6 |  |
| Тема 2.3. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники и системы технологических процессов | Содержание | 40 |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации машинного доения коров и первичной обработки молока. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации кормления и поения птицы, уборки помета и сбора яиц. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации инкубационного процесса. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматического управления технологическими линиями убоя птицы. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации вентиляционных установок. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации нагревательных установок. Техническое обслуживание и ремонт системы управления освещением птичников. Техническое обслуживание и ремонт станции управления насосными агрегатами | 20 | ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторная работа 11. Анализ работы измерительных преобразователей угловых и линейных перемещений | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 12. Анализ работы фотодатчиков | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 13. Анализ работы термопары | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 14. Анализ работы электромагнитных реле автоматики, реле времени, тепловых реле | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 15. Анализ работы задающих и сравнивающих устройств автоматики | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 16. Анализ работы электромагнитного исполнительного механизма | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 17. Анализ работы полупроводниковых усилителей, магнитных усилителей | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 18. Анализ работы стабилизаторов автоматики | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 19. Анализ функциональных возможностей и порядка перепрограммирования микропроцессорного контроллера | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 20. Анализ работы нелинейной системы автоматического регулирования | 2 |  |
| Курсовая работа |  | 24 | ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
| Учебная практика Виды работ -выявление и устранение неисправностей электрических машин; - выполнение технического обслуживания электрических машин и аппаратов; - выполнение технического обслуживания и ремонта пусковой и защитной аппаратуры; - выполнение технического обслуживания и ремонта трансформаторов; - выявление и устранение неисправностей электротехнологических установок специального назначения; - оформление необходимой документации при выполнении работ. - выполнение технического обслуживания средств автоматизации и измерительных приборов: определение неисправностей средств автоматизации и измерительных приборов (датчиков, регуляторов, исполнительных устройств, манометров и т.д.), их разборка, дефектация и ремонт с заменой поврежденных деталей, настройка, послеремонтные испытания, проверка работы средств автоматизации и измерительных приборов. |  | 180 | ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
| Производственная практика Виды работ Вводное занятие. Общий вводный инструктаж. Оснащение рабочего места. Техника безопасности. Организационная часть эксплуатация и ремонт электротехнических изделий, используемых в сельскохозяйственном производстве; несложные работы на ведомственных электростанциях и трансформаторных подстанциях с полным их отключением от напряжения, оперативные переключения в электрических сетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов; разборка, текущий ремонт, сборка, установка, перестановка и центровка электродвигателей и электроаппаратов мощностью до 30 кВт; подключение и отключение, наладка, обслуживание и ремонт электродвигателей мощностью до 30 кВт; техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. установка, подключение, отключение и обслуживание электроизмерительных приборов и электросчетчиков; подключение и отключение, наладка, обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей и оборудования распределительных устройств, эксплуатируемых в сетях напряжением до 1000В; оформление необходимой документации при выполнении работ. |  | 72 | ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 09 ЛР 1-ЛР 17 |
| Промежуточная аттестация |  | 23 |  |
| Всего |  | 232 |  |

## 2.4. Курсовой работа (проект)

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Курсовая работа является обязательной для выполнения, тематика и порядок выполнения работ определяется образовательной организацией

# 3. Условия реализации профессионального модуля

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модуле	й», оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм», «Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации» оснащенныев соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Малафеев, С. И. Надежность электроснабжения: учебное пособие для спо / С. И. Малафеев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-9884-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/201608

2. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443

3. Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Основы метрологии и автоматизации: учебное пособие для спо / Ю. А. Смирнов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-9177-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187784

4. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2024. — 268 с. — ISBN 978-5-507-47333-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/360476

# 4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. ОК.01 | Выполнение работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Все виды опроса, защита результатов практических занятий и лабораторных заданий; защита курсового проекта; отчет по производственной практике. |
| ПК 3.2. ОК.01 | Выполнение работ по надзору и контролю за состоянием и эксплуатацией электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |